3 октября 2023 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Светильники промышленные

V-126000-Oper-256.468

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Почтовый адрес Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Адрес электронной почты Организатора: info@aovkk.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Родионова Полина Александровна, тел.: +7 3424 255180 (1817), e-mail: rodionova@aovkk.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Светильники промышленные

V-126000-Oper-256.468

Сведения о заказчике: Акционерное общество "Верхнекамская Калийная Компания"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Светильник светодиодный URAN 6521-4 LED "Выход" | световой указатель постоянного действия, светодиодный, IP65, c установкой на стену / потолок, 3,6Вт, пиктограмма "ВЫХОД" в комплекте | 4.00 (шт) |
| Светильник РВО-42 60Вт 42В | светильник переносной , длина провода 12м, У2, ТУ 16-676.163-86 | 44.00 (шт) |
| Светильник PRS/R ECO LED 595 34 Вт | 230В, 4000лм, 4000К, IP20 светильник светодиодный, встраиваемый с рассеивателем из ПММА с призматической структурой в металлической рамке | 910.00 (шт) |
| Светильник OWP ECO LED 595 4000K 32 Вт IP54 | 34 Вт, 230В, 3250лм, IP54/IP54 , светильник светодиодный, с опаловым рассеивателем из ПММА в металлической рамке | 61.00 (шт) |
| Светильник RKL LED 13 14 Вт IP40 | 230В, 1400лм, 4000К, светильник светодиодный, накладной с опаловым рассеивателем из ПММА | 7.00 (шт) |
| Светильник Люмьер ДВО-К-030.1. 30 Вт IP20 | 220В потолочный | 231.00 (шт) |
| Светильник Люмьер ДПП-030.1 30 Вт IP65 | 220В потолочный | 87.00 (шт) |
| Светильник OWP/R ECO LED 595 4000К 35 Вт IP54/IP40 | 34 Вт,230В, 3250лм, светильник светодиодный, встраиваемый с опаловым рассеивателем из ПММА в металлической рамке | 138.00 (шт) |
| Светильник Navigator NDL-P1-10W-840-SL-LED 10 Вт IP44 | 220В встраиваемый | 48.00 (шт) |
| Светильник CD LED 13 4000 К 14 Вт | 230В, 1000лм, IP65 , светильник светодиодный, с опаловым рассеивателем из ПММА, накладной | 155.00 (шт) |
| Светильник LZ.OPL ECO LED 1200 EM 4000 К 45 Вт | 230В, 4500лм, 4000К, IP65, светильник светодиодный, с креплением на опорную поверхность, с опаловым (OPL) рассеивателем из поликарбаната | 188.00 (шт) |
| Светильник COLIBRI DL LED 15 4000 К 14 Вт | 230В, 1300лм, IP40/IP20 , светильник светодиодный, встраиваемый с рассеивателем из РС | 91.00 (шт) |
| Светильник светодиодный Люмьер ДПБ-013.1 13 Вт IP65 | 220В потолочный | 4.00 (шт) |
| Светильник FOTON 10 UK 9 Вт IP 65 | 230В, 5000К, светильник светодиодный, светильник антивандальный с матовым рассеивателем, крепление на опорную поверхность | 14.00 (шт) |
| Светильник термостойкий Sauna RO 1E27 N21 OP | для помещений с высокой температурой, IP54, с установкой на опорную поверхность,цоколь Е27 (max 40W ) | 3.00 (шт) |
| Светильник OPL/R ECO LED 595 34 Вт IP20 | 230В, 3750лм, 4000К, светильник светодиодный, встраиваемый с опаловым рассеивателем из ПММА в металлической рамке | 698.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: промышленная площадка Талицкого ГОКа АО «ВКК» тер. Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, з/у 1 (ориент. пос Железнодорожный) Пермский край.

Срок поставки: октябрь 2023

Условия поставки: автотранспортом

Условия оплаты: в течении 20 рабочих дней по факту поставки

Дополнительные условия и требования: просьба прописывать в технических характеристиках полностью свое предложение и подкреплять ткп

Краткое описание изменений относительно предыдущей версии: продление

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 27.09.2023 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 03.10.2023 13:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 09.10.2023 10:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 09.10.2023 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.