9 октября 2023 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Коробки, пульты, вводы (Лот 3218)

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Почтовый адрес Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Адрес электронной почты Организатора: info@acron.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Иванова Надежда Андреевна, тел.: +7 (8162) 99-64-97, e-mail: n_ivanova@vnov.acron.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Коробки, пульты, вводы (Лот 3218)

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Выключатель клавишный взрывозащищённый ПКИЕ-ПКЛ-1ПГЕПКЛ2Н-2КНВМ2М-25(Б) 16A 1клав. | 220В, IP54, 1 класс защиты, УХЛ1, 1Ex db e IIC T6...T5 Gb. ТУ 27.12.31-037-72453807-2017 | 2.00 (шт) |
| Ввод кабельный КНВМ2М-25НК | ТУ 27.33.13-031-72453807 | 6.00 (шт) |
| Коробка клеммная по ОЛ | Поз. JЕ 121 ... JЕ 161 в соответствии с ОЛ 33763-1001-АТХ.ОЛ8-3 | 40.00 (шт) |
| Коробка клеммная взрывоз. по ОЛ | в соответсвии с ОЛ 33761-1015Г-ЭО1.ОЛ3, нерж. сталь, TBE-S c тремя взрывозащитными кабельными вводами под металлорукав DN20 | 31.00 (шт) |
| Коробка клеммная взрывоз. по ОЛ | в соответсвии с ОЛ 33761-1015Г-ЭО1.ОЛ4, нерж. сталь, TBE-S c двумя взрывозащитными кабельными вводами под металлорукав DN20 | 9.00 (шт) |
| Пульт управления 6 кнопочный + аварийный стоп, 2 скоростной SWH6-2 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Коробка клеммная КСП10е/6 2ExellT6 X IP65 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Пульт управления 6 кнопочный + аварийный стоп, 2 скоростной SWH6-2 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Ввод кабельный КНВМ2М-20 | для небронированного кабеля в металлорукавах КНВМ2М-20 | 8.00 (шт) |
| Коробка клеммная 5 полюсная 1.5-6 мм2 98х98х61 D9045 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: 173012, Новгородская обл., г. Великий Новгород, ПАО "Акрон"

Срок поставки: В соответствии с документацией.

Условия поставки: За счет Поставщика на склад Покупателя

Условия оплаты: 100% после поставки в течение 30 рабочих дней

Дополнительные условия и требования: Если не можете предложить какую-либо из позиций - просто не заполняйте ничего, 0 ставить не нужно.

В поле "Техническое предложение" прописывать полное наименование с описанием для согласования с заказчиком.

Графу "Предлагаемое количество" заполняем только в случае присутствия кратности поставки и указываем там кратность.

Краткое описание изменений относительно предыдущей версии: продление

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 09.10.2023 11:05:00

Дата и время окончания подачи предложений: 11.10.2023 11:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 12.10.2023 10:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 13.10.2023 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.