10 октября 2023 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: КНС ЗПМ Юг

V-152000-OPER-65, 68, 73

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Почтовый адрес Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Адрес электронной почты Организатора: info@aovkk.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Волегова Дарья Леонидовна, тел.: +7(919) 450-17-23, e-mail: Volegova@aovkk.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): КНС ЗПМ Юг

V-152000-OPER-65, 68, 73

Сведения о заказчике: Акционерное общество "Верхнекамская Калийная Компания"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Профиль U-образный BSUP 5- 800 BSUO55P05025TZ | ТУ 3449-005-01395354-2011 | 17.00 (шт) |
| Кронштейн опорный BSO 20-200. BS0120K02020T | кронштейн опорный, длина 230 мм, размеры основания 87х44,5 мм, толщина основания металла 5,0 мм, нагрузка 2,0 кН, термодиффузионное цинкование в соответствие с 3 классом покрытия по ГОСТ 9.316-2006, BSO 20-200, ТУ 3449-005-01395354-2011, АО «СЗ ЭМИ», либо аналог.; кронштейн опорный, длина 230 мм, размеры основания 87х44,5 мм, толщина основания металла 5,0 мм, нагрузка 2,0 кН, термодиффузионное цинкование в соответствие с 3 классом покрытия по ГОСТ 9.316-2006, BSO 20-200, ТУ 3449-005-01395354-2011, АО «СЗ ЭМИ», либо аналог.; ТУ 3449-005-01395354-2011 | 113.00 (шт) |
| Болт с шестигранной головкой с шайбой и гайкой КМ06500302 М10х30 (DIN 933) FK06500302GNT | болт с шестигранной головкой (М10х30 DIN 933) с шайбами и гайкой, термодиффузионное цинкование в соответствие с 3 классом покрытия по ГОСТ 9.316-2006, KM06500302, АО «СЗ ЭМИ», либо аналог.; болт с шестигранной головкой (М10х30 DIN 933) с шайбами и гайкой, термодиффузионное цинкование в соответствие с 3 классом покрытия по ГОСТ 9.316-2006, KM06500302, АО «СЗ ЭМИ», либо аналог. | 272.00 (шт) |
| Болт анкерный М10х95 MS1200001095Т | анкерный болт с гайкой М10, термодиффузионное цинкование в соответствие с 3 классом покрытия по ГОСТ 9.316-2006, 50 шт./упак., необходимо 2 упаковки, АО «СЗ ЭМИ»,; анкерный болт с гайкой М10, термодиффузионное цинкование в соответствие с 3 классом покрытия по ГОСТ 9.316-2006, 50 шт./упак., необходима 1 упаковка, АО «СЗ ЭМИ»,; 34 упак | 1850.00 (шт) |
| Болт с полукруглой головкой с шайбой и гайкой КМ04400201 М8х20 (DIN 603) FK04400201PFT | болт с полукруглой головкой (М8х20 DIN 603) с шайбой и гайкой, термодиффузионное цинкование в соответствие с 3 классом покрытия по ГОСТ 9.316-2006, KM04400201, АО «СЗ ЭМИ», либо аналог.; болт с полукруглой головкой (М8х20 DIN 603) с шайбой и гайкой, термодиффузионное цинкование в соответствие с 3 классом покрытия по ГОСТ 9.316-2006, KM04400201, АО «СЗ ЭМИ», либо аналог. | 272.00 (шт) |
| Лоток ответвительный ONL 200х85 ст.г/оц. О ON02016O0015Z | лоток ответвительный, ширина 200 мм, высота 85 мм, толщина 1,5 мм, с цинковым покрытием, нанесенным методом горячего цинкования по ГОСТУ 9.307-89, ONL 200x85 O, ТУ 3449-004-01395354-2011, код ON02016O0015Z, АО «СЗ ЭМИ», либо аналог.; лоток ответвительный, ширина 200 мм, высота 85 мм, толщина 1,5 мм, с цинковым покрытием, нанесенным методом горячего цинкования по ГОСТУ 9.307-89, ONL 200x85 O, ТУ 3449-004-01395354-2011, код ON02016O0015Z, АО «СЗ ЭМИ», либо аналог. | 28.00 (шт) |
| Лоток перфорированный OPL200х85 OP0201630015Z 200х85х3000 ст.г/оц. | лоток кабельный перфорированный с донными ребрами жесткости, шаг продольной перфорации 50 мм, ширина 200 мм, высота 85 мм, длина 3000 мм, C-образный профиль кромки для защелкивания крышки, толщина стенки 1,5 мм, с цинковым покрытием, нанесенным методом горячего цинкования по ГОСТу 9.307-89, OPL 200x85, ТУ 3449-004-01395354-2011, АО «СЗ ЭМИ», либо аналог.; лоток кабельный перфорированный с донными ребрами жесткости, шаг продольной перфорации 50 мм, ширина 200 мм, высота 85 мм, длина 3000 мм, C-образный профиль кромки для защелкивания крышки, толщина стенки 1,5 мм, с цинковым покрытием, нанесенным методом горячего цинкования по ГОСТу 9.307-89, OPL 200x85, ТУ 3449-004-01395354-2011, АО «СЗ ЭМИ», либо аналог.; ТУ 3449-004-01395354-2011 | 65.00 (шт) |
| Крышка лотка углового вертикального внешнего KL 200х85 V90 ст.г/оц. KL02016V9010Z | ТУ 3449-004-01395354-2011 | 2.00 (шт) |
| Лоток угловой горизонтальный 90 град. ONL 200х85 ст.г/оц. U90. ON02016U9015Z | лоток угловой горизонтальный на 90гр., ширина 200 мм, высота 85 мм, толщина 1,5 мм, с цинковым покрытием, нанесенным методом горячего цинкования по ГОСТУ 9.307-89, ONL 200x85 U90, ТУ 3449-004-01395354-2011, АО «СЗ ЭМИ», либо аналог.; ТУ 3449-004-01395354-2011; лоток угловой горизонтальный на 90гр., ширина 200 мм, высота 85 мм, толщина 1,5 мм, с цинковым покрытием, нанесенным методом горячего цинкования по ГОСТУ 9.307-89, ONL 200x85 U90, ТУ 3449-004-01395354-2011, АО «СЗ ЭМИ», либо аналог. | 10.00 (шт) |
| Крышка лотка углового вертикального внутреннего KL 200х85 F90 ст.г/оц. KL02000F9010Z | ТУ 3449-004-01395354-2011 | 2.00 (шт) |
| Лоток угловой вертикальный внешний 90 град. ONL 200х85 V90 ст.г/оц. ON02016V9015Z | ТУ 3449-004-01395354-2011 | 2.00 (шт) |
| Крышка лотка прямого KL 200 200х3000 ст.г/оц. KL020030015Z | ТУ 3449-004-01395354-2011 | 7.00 (шт) |
| Лоток угловой вертикальный внутренний 90 град. ONL 200х85 F90 ст.г/оц. ON02016F9015Z | ТУ 3449-004-01395354-2011 | 2.00 (шт) |
| Заглушка для U-образного профиля BSUZ 5. BSUO00A05300 | защитная заглушка для профиля U-образного 50х50 мм, BSUZ 5, АО «СЗ ЭМИ», либо аналог.; защитная заглушка для профиля U-образного 50х50 мм, BSUZ 5, АО «СЗ ЭМИ», либо аналог. | 86.00 (шт) |
| Профиль U-образный подвесной BSUF 5 1200 BSUO55T12030T | профиль подвесной U-образный, длина 1200 мм, ширина 50 мм, высота 50 мм, толщина металла 3,0 мм, толщина стали основания 5,0 мм, термодиффузионное цинкование в соответствие с 3 классом покрытия по ГОСТ 9.316-2006, BSUF 5-1200, ТУ 3449-005-01395354-2011, АО «СЗ ЭМИ», либо аналог.; профиль подвесной U-образный, длина 1200 мм, ширина 50 мм, высота 50 мм, толщина металла 3,0 мм, толщина стали основания 5,0 мм, термодиффузионное цинкование в соответствие с 3 классом покрытия по ГОСТ 9.316-2006, BSUF 5-1200, ТУ 3449-005-01395354-2011, АО «СЗ ЭМИ», либо аналог. | 52.00 (шт) |
| Соединитель прямых секций лотков SLN/2 ON0000000715Z | ТУ 3449-004-01395354-2011 | 30.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: РФ, Пермский край, г.о. Город Березники, тер. Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, з/у 1

Срок поставки: В соответствии с документацией.

Условия поставки: Стоимость доставки включить в цену товара

Условия оплаты: Оплата по факту поставки с отсрочкой 20 р.д.

Дополнительные условия и требования:

Краткое описание изменений относительно предыдущей версии: Дополнительный сбор ТКП.

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 26.09.2023 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 11.10.2023 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.