19 октября 2023 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Радиаторы

V-127000-OPER-304

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Почтовый адрес Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Адрес электронной почты Организатора: info@aovkk.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Родионова Полина Александровна, тел.: +7 3424 255180 (1817), e-mail: rodionova@aovkk.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Радиаторы

V-127000-OPER-304

Сведения о заказчике: Акционерное общество "Верхнекамская Калийная Компания"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Крепление напольное регулируемое для радиатора Prado Classic тип 33, высотой 300 мм КН4.50 Prado | Напольное крепление регулируемое для стального панельного радиатора Prado Classic тип 33, высотой 300 мм КН4.50 Prado, либо аналог. | 58.00 (шт) |
| Элемент термостатический RTR-N RA 2994 | Термостатический элемент для установки на клапан RTR-N RA 2994 013G2994 Danfoss, либо аналог. | 90.00 (шт) |
| Радиатор биметаллический секционный РБС-500 | Биметаллический секционный радиатор высотой 500 мм, 13 секций РБС-500-13 Сантехпром, либо аналог. | 1.00 (шт) |
| Радиатор стальной панельный Prado-Classic тип 33-500 | Стальной панельный радиатор Prado-Classic тип 33-500, с боковым подключением теплоносителя, высота В=500 мм, глубина Г=170 мм, длина 700 мм 33-500-700 Prado, либо аналог. | 2.00 (шт) |
| Радиатор стальной панельный Prado-Classic тип 33-300 | Стальной панельный радиатор Prado-Classic тип 33-300, с боковым подключением теплоносителя, высота В=300 мм, глубина Г=170 мм, длина 700 мм 33-300-700 Prado, либо аналог. | 5.00 (шт) |
| Радиатор стальной панельный Prado-Classic тип 33-300 | Стальной панельный радиатор Prado-Classic тип 33-300, с боковым подключением теплоносителя, высота В=300 мм, глубина Г=170 мм, длина 700 мм 33-300-700 Prado, либо аналог. | 1.00 (шт) |
| Крепление напольное регулируемое для радиатора Prado Classic тип 33, высотой 300 мм КН4.50 Prado | Напольное крепление регулируемое для стального панельного радиатора Prado Classic тип 33, высотой 300 мм КН4.50 Prado, либо аналог. | 98.00 (шт) |
| Радиатор биметаллический секционный РБС-500 | Биметаллический секционный радиатор высотой 500 мм, 9 секций РБС-500-9 Сантехпром, либо аналог. | 1.00 (шт) |
| Элемент термостатический RTR-N RA 2994 | Термостатический элемент для установки на клапан RTR-N RA 2994 013G2994 Danfoss, либо аналог. | 101.00 (шт) |
| Радиатор биметаллический секционный РБС-500 | Биметаллический секционный радиатор высотой 500 мм, 9 секций РБС-500-9 Сантехпром, либо аналог. | 4.00 (шт) |
| Радиатор биметаллический секционный РБС-500 | Биметаллический секционный радиатор высотой 500 мм, 9 секций РБС-500-9 Сантехпром, либо аналог. | 2.00 (шт) |
| Радиатор биметаллический секционный РБС-500 | Биметаллический секционный радиатор высотой 500 мм, 6 секций РБС-500-6 Сантехпром, либо аналог. | 16.00 (шт) |
| Радиатор биметаллический секционный РБС-500 | Биметаллический секционный радиатор высотой 500 мм, 6 секций РБС-500-6 Сантехпром, либо аналог. | 17.00 (шт) |
| Радиатор биметаллический секционный РБС-500 | Биметаллический секционный радиатор высотой 500 мм, 6 секций РБС-500-6 Сантехпром, либо аналог. | 18.00 (шт) |
| Радиатор стальной панельный Prado-Classic тип 33-300 | Стальной панельный радиатор Prado-Classic тип 33-300, с боковым подключением теплоносителя, высота В=300 мм, глубина Г=170 мм, длина 1000 мм 33-300-1000 Prado, либо аналог. | 4.00 (шт) |
| Радиатор стальной панельный Prado-Classic тип 33-300 | Стальной панельный радиатор Prado-Classic тип 33-300, с боковым подключением теплоносителя, высота В=300 мм, глубина Г=170 мм, длина 1200 мм 33-300-1200 Prado, либо аналог. | 1.00 (шт) |
| Радиатор стальной панельный Prado-Classic тип 33-300 | Стальной панельный радиатор Prado-Classic тип 33-300, с боковым подключением теплоносителя, высота В=300 мм, глубина Г=170 мм, длина 500 мм 33-300-500 Prado, либо аналог. | 3.00 (шт) |
| Радиатор биметаллический секционный РБС-500 | Биметаллический секционный радиатор высотой 500 мм, 11 секций РБС-500-11 Сантехпром, либо аналог. | 1.00 (шт) |
| Радиатор биметаллический секционный РБС-500 | Биметаллический секционный радиатор высотой 500 мм, 10 секций РБС-500-10 Сантехпром, либо аналог. | 1.00 (шт) |
| Радиатор биметаллический секционный РБС-500 | Биметаллический секционный радиатор высотой 500 мм, 12 секций РБС-500-12 Сантехпром, либо аналог. | 1.00 (шт) |
| Радиатор стальной панельный Prado-Classic тип 33-300 | Стальной панельный радиатор Prado-Classic тип 33-300, с боковым подключением теплоносителя, высота В=300 мм, глубина Г=170 мм, длина 800 мм 33-300-800 Prado, либо аналог. | 2.00 (шт) |
| Крепление напольное регулируемое для радиатора Prado Classic тип 33, высотой 300 мм КН4.50 Prado | Напольное крепление регулируемое для стального панельного радиатора Prado Classic тип 33, высотой 300 мм КН4.50 Prado, либо аналог. | 21.00 (шт) |
| Радиатор биметаллический секционный РБС-500 | Биметаллический секционный радиатор высотой 500 мм, 5 секций РБС-500-5 Сантехпром, либо аналог. | 85.00 (шт) |
| Радиатор биметаллический секционный РБС-500 | Биметаллический секционный радиатор высотой 500 мм, 5 секций РБС-500-5 Сантехпром, либо аналог. | 111.00 (шт) |
| Радиатор биметаллический секционный РБС-500 | Биметаллический секционный радиатор высотой 500 мм, 7 секций РБС-500-7 Сантехпром, либо аналог. | 9.00 (шт) |
| Радиатор стальной панельный Prado-Classic тип 33-300 | Стальной панельный радиатор Prado-Classic тип 33-300, с боковым подключением теплоносителя, высота В=300 мм, глубина Г=170 мм, длина 700 мм 33-300-700 Prado, либо аналог. | 16.00 (шт) |
| Крепление напольное регулируемое для радиатора Prado Classic тип 33, высотой 500 мм К.11.34 Prado | Напольное крепление регулируемое для стального панельного радиатора Prado Classic тип 33, высотой 500 мм К.11.34 Prado, либо аналог. | 4.00 (шт) |
| Радиатор стальной панельный Prado-Classic тип 33-300 | Стальной панельный радиатор Prado-Classic тип 33-300, с боковым подключением теплоносителя, высота В=300 мм, глубина Г=170 мм, длина 900 мм 33-300-900 Prado, либо аналог. | 6.00 (шт) |
| Радиатор стальной панельный Prado-Classic тип 33-300 | Стальной панельный радиатор Prado-Classic тип 33-300, с боковым подключением теплоносителя, высота В=300 мм, глубина Г=170 мм, длина 900 мм 33-300-900 Prado, либо аналог. | 1.00 (шт) |
| Радиатор биметаллический секционный РБС-500 | Биметаллический секционный радиатор высотой 500 мм, 8 секций РБС-500-8 Сантехпром, либо аналог. | 1.00 (шт) |
| Радиатор биметаллический секционный РБС-500 | Биметаллический секционный радиатор высотой 500 мм, 8 секций РБС-500-8 Сантехпром, либо аналог. | 3.00 (шт) |
| Радиатор стальной панельный Prado-Classic тип 33-300 | Стальной панельный радиатор Prado-Classic тип 33-300, с боковым подключением теплоносителя, высота В=300 мм, глубина Г=170 мм, длина 500 мм 33-300-500 Prado, либо аналог. | 1.00 (шт) |
| Радиатор биметаллический секционный РБС-500 | Биметаллический секционный радиатор высотой 500 мм, 8 секций РБС-500-8 Сантехпром, либо аналог. | 1.00 (шт) |
| Радиатор стальной панельный Prado-Classic тип 33-300 | Стальной панельный радиатор Prado-Classic тип 33-300, с боковым подключением теплоносителя, высота В=300 мм, глубина Г=170 мм, длина 600 мм 33-300-600 Prado, либо аналог. | 4.00 (шт) |
| Радиатор стальной панельный Prado-Classic тип 33-300 | Стальной панельный радиатор Prado-Classic тип 33-300, с боковым подключением теплоносителя, высота В=300 мм, глубина Г=170 мм, длина 600 мм 33-300-600 Prado, либо аналог. | 2.00 (шт) |
| Радиатор стальной панельный Prado-Classic тип 33-500 | Стальной панельный радиатор Prado-Classic тип 33-500, с боковым подключением теплоносителя, высота В=500 мм, глубина Г=170 мм, длина 1200 мм 33-500-1200 Prado, либо аналог. | 2.00 (шт) |
| Радиатор биметаллический секционный РБС-500 | Биметаллический секционный радиатор высотой 500 мм, 11 секций РБС-500-11 Сантехпром, либо аналог. | 1.00 (шт) |
| Радиатор биметаллический секционный РБС-500 | Биметаллический секционный радиатор высотой 500 мм, 13 секций РБС-500-13 Сантехпром, либо аналог. | 1.00 (шт) |
| Радиатор стальной панельный Prado-Classic тип 33-300 | Стальной панельный радиатор Prado-Classic тип 33-300, с боковым подключением теплоносителя, высота В=300 мм, глубина Г=170 мм, длина 1000 мм 33-300-1000 Prado, либо аналог. | 4.00 (шт) |
| Радиатор стальной панельный Prado-Classic тип 33-300 | Стальной панельный радиатор Prado-Classic тип 33-300, с боковым подключением теплоносителя, высота В=300 мм, глубина Г=170 мм, длина 600 мм 33-300-600 Prado, либо аналог. | 8.00 (шт) |
| Радиатор биметаллический секционный РБС-500 | Биметаллический секционный радиатор высотой 500 мм, 15 секций РБС-500-15 Сантехпром, либо аналог. | 1.00 (шт) |
| Радиатор стальной панельный Prado-Classic тип 33-300 | Стальной панельный радиатор Prado-Classic тип 33-300, с боковым подключением теплоносителя, высота В=300 мм, глубина Г=170 мм, длина 1300 мм 33-300-1300 Prado, либо аналог. | 2.00 (шт) |
| Радиатор биметаллический секционный РБС-500 | Биметаллический секционный радиатор высотой 500 мм, 19 секций РБС-500-19 Сантехпром, либо аналог. | 2.00 (шт) |
| Крепление напольное регулируемое для радиатора Prado Classic тип 33, высотой 500 мм К.11.34 Prado | Напольное крепление регулируемое для стального панельного радиатора Prado Classic тип 33, высотой 500 мм К.11.34 Prado, либо аналог. | 8.00 (шт) |
| Элемент термостатический RTR-N RA 2994 | Термостатический элемент для установки на клапан RTR-N RA 2994 013G2994 Danfoss, либо аналог. | 136.00 (шт) |
| Радиатор стальной панельный Prado-Classic тип 33-300 | Стальной панельный радиатор Prado-Classic тип 33-300, с боковым подключением теплоносителя, высота В=300 мм, глубина Г=170 мм, длина 500 мм 33-300-500 Prado, либо аналог. | 26.00 (шт) |
| Радиатор биметаллический секционный РБС-500 | Биметаллический секционный радиатор высотой 500 мм, 10 секций РБС-500-10 Сантехпром, либо аналог. | 2.00 (шт) |
| Радиатор стальной панельный Prado-Classic тип 33-500 | Стальной панельный радиатор Prado-Classic тип 33-500, с боковым подключением теплоносителя, высота В=500 мм, глубина Г=170 мм, длина 800 мм 33-500-800 Prado, либо аналог. | 2.00 (шт) |
| Радиатор стальной панельный Prado-Classic тип 33-300 | Стальной панельный радиатор Prado-Classic тип 33-300, с боковым подключением теплоносителя, высота В=300 мм, глубина Г=170 мм, длина 800 мм 33-300-800 Prado, либо аналог. | 1.00 (шт) |
| Радиатор биметаллический секционный РБС-500 | Биметаллический секционный радиатор высотой 500 мм, 5 секций РБС-500-5 Сантехпром, либо аналог. | 73.00 (шт) |
| Радиатор стальной панельный Prado-Classic тип 33-300 | Стальной панельный радиатор Prado-Classic тип 33-300, с боковым подключением теплоносителя, высота В=300 мм, глубина Г=170 мм, длина 1100 мм 33-300-1100 Prado, либо аналог. | 1.00 (шт) |
| Радиатор биметаллический секционный РБС-500 | Биметаллический секционный радиатор высотой 500 мм, 7 секций РБС-500-7 Сантехпром, либо аналог. | 6.00 (шт) |
| Радиатор биметаллический секционный РБС-500 | Биметаллический секционный радиатор высотой 500 мм, 7 секций РБС-500-7 Сантехпром, либо аналог. | 9.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: промышленная площадка Талицкого ГОКа АО «ВКК» тер. Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, з/у 1 (ориент. пос Железнодорожный) Пермский край.

Срок поставки: ноябрь 2023

Условия поставки: автотранспортом

Условия оплаты: в течении 20 рабочих дней по факту поставки

Квалификационные требования к поставщику услуг: просьба прописывать в технических характеристиках свое позиции полностью и подкреплять ткп

Дополнительные условия и требования:

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 19.10.2023 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 23.10.2023 23:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 06.11.2023 10:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 06.11.2023 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.