20 октября 2023 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Блоки оконные (Елочка, ДН 4, V-121000-OPER-478, 479, 480, 481, 482, 483)

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Почтовый адрес Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Адрес электронной почты Организатора: info@aovkk.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Мальцева Ольга Александровна, тел.: +7982 4749326, e-mail: maltseva@aovkk.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Блоки оконные (Елочка, ДН 4, V-121000-OPER-478, 479, 480, 481, 482, 483)

Сведения о заказчике: Акционерное общество "Верхнекамская Калийная Компания"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Блок оконный ОА 2100(h)х540 алюминиевый 1-створчатый | ДН-4. поворотно-откидная створка, заполнение двухкамерный стеклопакет,сопротивление теплопередаче не менее 0,65м2х°С/Вт, ограждение в составе блока внутри помещения. Размер по коробке 2070х525. RAL 7024. ВКК-27-2020-001-1-АР2 л.9 | 2.00 (шт) |
| Блок оконный ОА 2100(h)х540 алюминиевый 1-створчатый | ДН-4. поворотно-откидная створка, заполнение двухкамерный стеклопакет,сопротивление теплопередаче не менее 0,65м2х°С/Вт, ограждение в составе блока внутри помещения. Размер по коробке 2070х525. RAL 7024. ВКК-27-2020-001-1-АР2 л.9 | 2.00 (шт) |
| Блок оконный ОА 2100(h)х540 алюминиевый 1-створчатый | ДН-4. поворотно-откидная створка, заполнение двухкамерный стеклопакет,сопротивление теплопередаче не менее 0,65м2х°С/Вт, ограждение в составе блока внутри помещения. Размер по коробке 2070х525. RAL 7024. ВКК-27-2020-001-1-АР2 л.9 | 2.00 (шт) |
| Блок оконный ОА 2100(h)х540 алюминиевый 1-створчатый | ДН-4. поворотно-откидная створка, заполнение двухкамерный стеклопакет,сопротивление теплопередаче не менее 0,65м2х°С/Вт, ограждение в составе блока внутри помещения. Размер по коробке 2070х525. RAL 7024. ВКК-27-2020-001-1-АР2 л.9 | 2.00 (шт) |
| Блок оконный ОА 2100(h)х540 алюминиевый 1-створчатый | ДН-4. поворотно-откидная створка, заполнение двухкамерный стеклопакет,сопротивление теплопередаче не менее 0,65м2х°С/Вт, ограждение в составе блока внутри помещения. Размер по коробке 2070х525. RAL 7024. ВКК-27-2020-001-1-АР2 л.9 | 2.00 (шт) |
| Блок оконный ОА 2100(h)х540 алюминиевый 1-створчатый | ДН-4. поворотно-откидная створка, заполнение двухкамерный стеклопакет,сопротивление теплопередаче не менее 0,65м2х°С/Вт, ограждение в составе блока внутри помещения. Размер по коробке 2070х525. RAL 7024. ВКК-27-2020-001-1-АР2 л.9 | 2.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Склад АО "ВКК" по адресу: База отдыха "Елочка", пос. Пыскор, Усольский район, Пермский край

(возможно терминал ТК г. Березники при весе места до 10 кг)

Срок поставки: октябрь-ноябрь 2023

Условия поставки: Доставка силами и за счет Поставщика до склада Покупателя, включена в стоимость Товара.

Условия оплаты: Приоритет - по факту поставки товара в течение 20 рабочих дней (за партию товара)

Квалификационные требования к поставщику услуг: 1. Изготовитель

2. Официальный представитель изготовителя (приложить подтверждающий документ).

Дополнительные условия и требования: 1. Этап закупки – сбор ТКП, согласование материалов и технических характеристик.

2. Этап закупки - устранение замечаний к ТКП поставщиками

3. Этап закупки - переторжка, запрос скидок, уточнение цен (от 1 и более).

Краткое описание изменений относительно предыдущей версии: сбор ТКП

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 20.10.2023 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 25.10.2023 20:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.