ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРЕТОРЖКИ

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон".

Место нахождения: г. Великий Новгород, Россия, 173012.

Адрес электронной почты: info@acron.ru

Контактное лицо: Сорокина Анна Александровна, тел.: +7(8162)99-61-82, e-mail: asorokina@vnov.acron.ru.

Наименование закупки: Лот 3100. Электрокомплектующие КС

Предмет договора (лота): Лот 3100. Электрокомплектующие КС.

Классификация товаров, работ, услуг:

| Код классификатора / номенклатуры ТРУ | Наименование товаров, работ, услуг | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| [18 18 15 00 00001] Счетчик электроэнергии многотарифный СЭТ-4ТМ.03М.01 [ед. измерения: шт] | Счетчик электроэнергии многотарифный СЭТ-4ТМ.03М.01 | 2.00 (шт) |
| [59 13 02 00 00061] Элемент резьбовой крепежный РКн-38 [ед. измерения: шт] | Элемент резьбовой крепежный РКн-38 | 6.00 (шт) |
| [18 18 02 00 00081] Амперметр аналоговый Э42702 150/5 А [ед. измерения: шт] | Амперметр аналоговый Э42702 150/5 А | 2.00 (шт) |
| [18 10 07 00 00130] Кнопка управления CP1-30G-11 цвет зеленый 1SFA619100R3072 [ед. измерения: шт] | Кнопка управления CP1-30G-11 цвет зеленый 1SFA619100R3072 | 2.00 (шт) |
| [18 10 04 00 00488] Выключатель автоматический TS630N ETS33 Iн=630 А [ед. измерения: шт] | Выключатель автоматический TS630N ETS33 Iн=630 А | 2.00 (шт) |
| [18 10 04 00 00499] Выключатель автоматический NM8S-250H 3P 70кА Iн=63 А [ед. измерения: шт] | Выключатель автоматический NM8S-250H 3P 70кА Iн=63 А | 1.00 (шт) |
| [18 10 02 00 00204] Выключатель автоматический TS100H(85kA) FMU 100 3P Iн=100А 3p [ед. измерения: шт] | Выключатель автоматический TS100H(85kA) FMU 100 3P Iн=100А 3p | 1.00 (шт) |
| [18 10 03 00 00286] Выключатель автоматический MS132-20 Iн=20А 3P 1SAM350000R1013 [ед. измерения: шт] | Выключатель автоматический MS132-20 Iн=20А 3P 1SAM350000R1013 | 1.00 (шт) |
| [59 11 00 00 00019] Изолятор опорный СА-3 [ед. измерения: шт] | Изолятор опорный СА-3 армированный болтом М8 | 100.00 (шт) |
| [18 10 07 00 00018] Кнопка управления CP1-30R-01 цвет красный 1SFA619100R3041 [ед. измерения: шт] | Кнопка управления CP1-30R-01 цвет красный 1SFA619100R3041 | 2.00 (шт) |
| [18 10 10 00 00507] Мини-контактор GMC-12M [ед. измерения: шт] | Мини-контактор GMC-12M | 2.00 (шт) |
| [18 10 08 00 00260] Расцепитель независимый, серия SNT RS AC 220-230В для АВ [ед. измерения: шт] | Расцепитель независимый, серия SNT RS AC 220-230В для АВ | 5.00 (шт) |
| [18 10 06 00 00029] Пост управления кнопочный МЕР2-1101 1SFA611812R1001 [ед. измерения: шт] | Пост управления кнопочный МЕР2-1101 1SFA611812R1001 | 2.00 (шт) |
| [18 10 08 00 00261] Контакт вспомогательный сигнализации состояния AU-1M для контакторов серии GMC 83361621001 [ед. измерения: шт] | Контакт вспомогательный сигнализации состояния AU-1M для контакторов серии GMC 83361621001 | 2.00 (шт) |
| [18 12 18 00 00201] Основание монтажное MU-45 [ед. измерения: шт] | Основание монтажное MU-45 | 2.00 (шт) |
| [18 10 03 00 00912] Выключатель автоматический защиты двигателя MMS-32S Iн=4А 3P [ед. измерения: шт] | Выключатель автоматический защиты двигателя MMS-32S Iн=4А 3P | 2.00 (шт) |
| [18 10 03 00 00914] Выключатель автоматический защиты двигателя MMS-63H Iн=13А 3P [ед. измерения: шт] | Выключатель автоматический защиты двигателя MMS-63H Iн=13А 3P | 3.00 (шт) |
| [18 10 03 00 00913] Выключатель автоматический BKN-b Iн=6А 1P 061106968B [ед. измерения: шт] | Выключатель автоматический BKN-b Iн=6А 1P 061106968B | 2.00 (шт) |
| [18 10 01 00 00130] Блок соединительный DA-16SA 73311941001 [ед. измерения: шт] | Блок соединительный DA-16SA 73311941001 | 2.00 (шт) |
| [18 10 08 00 00214] Контакт боковой вспомогательный LX-11 (1но+1нс) для автомата защиты двигателя MMS-63S 83361941005 [ед. измерения: шт] | Контакт боковой вспомогательный LX-11 (1но+1нс) для автомата защиты двигателя MMS-63S 83361941005 | 5.00 (шт) |
| [18 10 03 00 00214] Выключатель автоматический S203M-C50 Iн=50А 3P 2CDS273001R0504 [ед. измерения: шт] | Выключатель автоматический S203M-C50 Iн=50А 3P 2CDS273001R0504 | 2.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: 173012, Новгородская обл., г. Великий Новгород, ПАО «Акрон». (Великий Новгород, Вяжищский проезд, д. 37)

Сведения о переторжке

Сведения об объявлении проведения переторжки: не завершать закупку и объявить переторжку по лоту №1.

Дата и время начала подачи улучшенных предложений: 31 октября 2023 года в 10:00 по времени сервера https://etp.acron.ru/.

Дата и время окончания подачи улучшенных предложений: 2 ноября 2023 года в 14:00 по времени сервера https://etp.acron.ru/.

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи заявок.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.