ИЗВЕЩЕНИЕ О ПОЛНОМ ОТКАЗЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ

9003922250201

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Сведения о заказчике: ПАО "Дорогобуж".

Место нахождения: 215753, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ДОРОГОБУЖСКИЙ, ГОРОД ДОРОГОБУЖ, ТЕРРИТОРИЯ ПРОМПЛОЩАДКА ПАО ДОРОГОБУЖ.

Адрес электронной почты: info@drg.dol.ru

Контактное лицо: Волков Кирилл Васильевич, тел.: +7 48144 6-87-53, e-mail: volkov.k@drg.acron.ru.

Наименование закупки: Сантехника (оборудование и комплектующие)

Предмет договора (лота): Сантехника (оборудование и комплектующие).

Классификация товаров, работ, услуг:

| Код классификатора / номенклатуры ТРУ | Наименование товаров, работ, услуг | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| [26 15 00 00 00027] Радиатор панельный PURMO Compact C22-400-1800 [ед. измерения: шт] | Радиатор панельный PURMO Compact C22-400-1800 | 4.00 (шт) |
| [26 08 02 00 00014] Подводка гибкая вн / нар 500 [ед. измерения: шт] | Подводка гибкая вн / нар 500 | 16.00 (шт) |
| [26 15 00 00 00026] Радиатор панельный PURMO Compact C22-400-1000 [ед. измерения: шт] | Радиатор панельный PURMO Compact C22-400-1000 | 4.00 (шт) |
| [26 15 00 00 00029] Радиатор панельный PURMO Compact C22-400-600 [ед. измерения: шт] | Радиатор панельный PURMO Compact C22-400-600 | 2.00 (шт) |
| [26 15 00 00 00028] Радиатор панельный PURMO Compact C22-400-800 [ед. измерения: шт] | Радиатор панельный PURMO Compact C22-400-800 | 4.00 (шт) |
| [26 12 03 00 00009] Гофра сливная для унитаза 231 - 500 [ед. измерения: шт] | Гофра сливная для унитаза 231 - 500 | 4.00 (шт) |
| [26 18 00 00 00017] Муфта американка DN20 нр 1/2" ПП [ед. измерения: шт] | Муфта американка DN20 нр 1/2" ПП | 100.00 (шт) |
| [26 05 01 00 00001] Раковина для ванной Jika Lyra фаянс 500мм [ед. измерения: шт] | Раковина для ванной Jika Lyra фаянс 500мм | 8.00 (шт) |
| [26 08 01 00 00016] Смеситель для умывальника ГОСТ 25809-96 однорукояточный [ед. измерения: шт] | Смеситель для умывальника ГОСТ 25809-96 однорукояточный | 8.00 (шт) |
| [26 12 02 00 00006] Сифон гофрированный для раковины 40х50 [ед. измерения: шт] | Сифон гофрированный для раковины 40х50 | 8.00 (шт) |
| [26 16 00 00 00043] Кран шаровой бабочка резьбовой 3/4" вн латунь [ед. измерения: шт] | Кран шаровой бабочка резьбовой 3/4" вн латунь | 2.00 (шт) |
| [26 16 00 00 00044] Кран шаровой VALTEC муфтовый 25 1" латунь никелированная [ед. измерения: шт] | Кран шаровой VALTEC муфтовый 25 1" латунь никелированная | 6.00 (шт) |
| [26 16 00 00 00066] Кран шаровой с полусгоном 1" в/н латунь [ед. измерения: шт] | Кран шаровой с полусгоном 1" в/н латунь | 4.00 (шт) |
| [26 15 00 00 00032] Радиатор панельный FKO 11 03/05 300х400 [ед. измерения: шт] | Радиатор панельный FKO 11 03/05 300х400 | 12.00 (шт) |
| [26 16 00 00 00034] Кран шаровой вн/нар . 1/2'' латунь [ед. измерения: шт] | Кран шаровой вн/нар . 1/2'' латунь | 18.00 (шт) |
| [26 15 00 00 00021] Головка термостатическая RTR 7090 [ед. измерения: шт] | Головка термостатическая RTR 7090 | 42.00 (шт) |
| [26 16 00 00 00067] Кран шаровой с полусгоном 1/2" вн/нр латунь [ед. измерения: шт] | Кран шаровой с полусгоном 1/2" вн/нр латунь | 4.00 (шт) |
| [26 15 00 00 00023] Клапан термостатический Danfoss RA-N Ду 15 прямой [ед. измерения: шт] | Клапан термостатический Danfoss RA-N Ду 15 прямой | 46.00 (шт) |
| [26 03 00 00 00007] Сиденье для унитаза с крышкой пластик, белый [ед. измерения: шт] | Сиденье для унитаза . . | 2.00 (шт) |
| [26 15 00 00 00022] Клапан запорный прямой RLV-15 Danfoss [ед. измерения: шт] | Клапан запорный прямой RLV-15 Danfoss | 46.00 (шт) |
| [26 15 00 00 00033] Радиатор панельный FKO 11 03/05 400х500 [ед. измерения: шт] | Радиатор панельный FKO 11 03/05 400х500 | 4.00 (шт) |
| [26 15 00 00 00025] Радиатор панельный PURMO Compact C22-400-1400 [ед. измерения: шт] | Радиатор панельный PURMO Compact C22-400-1400 | 8.00 (шт) |
| [26 15 00 00 00024] Радиатор панельный PURMO Compact C21-400-600 [ед. измерения: шт] | Радиатор панельный PURMO Compact C21-400-600 | 8.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Смоленская область, Дорогобужский район, город Дорогобуж, территория Промплощадка ПАО "Дорогобуж"

Место подачи ТКП: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/.

Дата и время начала подачи ТКП: 25 июля 2022 года в 14:00 по времени сервера https://etp.acron.ru/.

Дата и время окончания подачи ТКП: 28 июля 2022 года в 17:00 по времени сервера https://etp.acron.ru/.

Место, дата и время рассмотрения заявок: , 29 июля 2022 года в 10:00 часов местного времени.

Место, дата и время подведения итогов закупки: , 1 августа 2022 года в 15:00 часов местного времени.

Дата принятия решения об отказе: 8 ноября 2023 года

Основание принятия решения об отказе: корректировка.

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.