14 ноября 2023 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Двери стальные и алюминий (АБК РМЦ, V-121000-OPER-404, 420)

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Почтовый адрес Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Адрес электронной почты Организатора: info@aovkk.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Мальцева Ольга Александровна, тел.: +79197039326, e-mail: maltseva@aovkk.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Двери стальные и алюминий (АБК РМЦ, V-121000-OPER-404, 420)

Сведения о заказчике: Акционерное общество "Верхнекамская Калийная Компания"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Блок дверной ДСН А Дп Л и Пр Прг Н Ф П2лс О 1800х2700 (h) стальной ГОСТ 31173-2016 по проекту | поз. Д1. Дверь стальная наружная, группы А, двупольная, левого и правого открывания, с порогом, открывание наружу,с фрамугой, с полотном из двух стальных листов обычного исполнения, RAL 6029. В дверях с внутренней стороны помещения предусмотрена нажимная ручка системы «антипаника, с устройством самозакрывания с координацией последовательного закрывания полотен. Открывание фрамуги внутрь помещения. Размер по коробке 1770х 2670 мм. | 2.00 (шт) |
| Блок дверной ДСВ, А,Оп,Пр,Прг,Н,Псп,М3,О 2100(h)x790 мм стальной с доводчиком по проекту | Поз. ДВ-13. Доводчик, по ГОСТ 31173-2016. Размер по коробке - 760х2070мм. RAL 9002. | 1.00 (шт) |
| Блок дверной ДАН О П Ф ДВ Рз 1800х2700 алюминий ГОСТ 23747-2015 по проекту | Поз. Д3. Дверь из алюминиевых профилей, наружная, группы А, остекленная, двупольная, раздвижная, с порогом, с фрамугой, RAL 6029. Открывание фрамуги внутрь помещения. Размер по коробке 1770х2670 мм. | 2.00 (шт) |
| Блок дверной ДСН А Оп Л Прг Н Ф П2лс О 1000х2100 (h) стальной ГОСТ 31173-2016 по проекту | Поз. Д2. Дверь стальная наружная, группы А, однопольная, левого открывания, с порогом, открывание наружу,с фрамугой, с полотном из двух стальных листов обычного исполнения, RAL 6029. Размер по коробке 970х2070 мм. | 1.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Склад АО «ВКК», Пермский край, г.о. Город Березники, тер. Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, з/у 1 (ориентировочно пос. Железнодорожный)

Срок поставки: сентябрь 2023

Условия поставки: Доставка силами и за счет Поставщика до склада Покупателя, включена в стоимость Товара.

Условия оплаты: Приоритет - по факту поставки товара в течение 20 рабочих дней (за партию товара)

Квалификационные требования к поставщику услуг: 1. Изготовитель

2. Официальный представитель изготовителя (приложить подтверждающий документ).

Дополнительные условия и требования: 1. Этап закупки – сбор ТКП, согласование материалов и технических характеристик.

2. Этап закупки - устранение замечаний к ТКП поставщиками

3. Этап закупки - переторжка, запрос скидок, уточнение цен (от 1 и более).

Краткое описание изменений относительно предыдущей версии: сбор ТКП

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 14.11.2023 08:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 19.11.2023 20:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.