РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Сведения о заказчике: Акционерное общество "Верхнекамская Калийная Компания".

Место нахождения: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10.

Адрес электронной почты: info@aovkk.ru

Контактное лицо: Вербина Татьяна Геннадьевна, тел.: +7 342 4255180, e-mail: Verbina@aovkk.ru.

Наименование закупки: Шифер (4-23, 1-24)

Предмет договора (лота): Шифер (4-23, 1-24).

Классификация товаров, работ, услуг:

| Код классификатора / номенклатуры ТРУ | Наименование товаров, работ, услуг | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| [07 09 00 00 00138] Лист хризатилцементный (пресованный) 3000х500х10 [ед. измерения: кв.м.] | Лист хризатилцементный (пресованный) 3000х500х10 | 3207.67 (кв.м.) |
| [07 10 00 00 00012] Лист асбестоцементный 10х1500х3000 [ед. измерения: шт] | Лист асбестоцементный 10х1500х3000 | 43.00 (шт) |
| [07 10 00 00 00012] Лист асбестоцементный 10х1500х3000 [ед. измерения: шт] | Лист асбестоцементный 10х1500х3000 | 1012.00 (шт) |
| [07 10 00 00 00012] Лист асбестоцементный 10х1500х3000 [ед. измерения: шт] | Лист асбестоцементный 10х1500х3000 | 1302.00 (шт) |
| [07 09 00 00 00018] Лист асбестоцементный плоский (шифер) 12*1500*3000 [ед. измерения: кв.м.] | Лист асбестоцементный плоский (шифер) 12*1500*3000 | 88837.00 (кв.м.) |
| [07 09 00 00 00167] Лист асбестоцементный плоский толщина 10 мм [ед. измерения: кв.м.] | Лист асбестоцементный плоский толщина 10 мм | 730.00 (кв.м.) |
| [07 09 00 00 00018] Лист асбестоцементный плоский (шифер) 12*1500*3000 [ед. измерения: кв.м.] | Лист асбестоцементный плоский (шифер) 12*1500*3000 | 572.00 (кв.м.) |

Запрос: 
Тема запроса: Уточнение. Текст запроса: Добрый день! По 1 позиции размер листа 3000*500? Размер 3000*1500 возможна поставка?

Ответ: 
Добрый день! 1. Замена возможна на хризотилцемент. 2. Требуется прессованный 3. Все размеры должны быть 1500 х 3000 (500 х 3000 ошибка)