РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон".

Место нахождения: г. Великий Новгород, Россия, 173012.

Адрес электронной почты: info@acron.ru

Контактное лицо: Хедаяти Роман Романович, тел.: 8162 99 64 99, e-mail: khedayati@vnov.acron.ru.

Наименование закупки: Теплообменники кожухотрубчатые, поз. ЕА007, ЕА600-3, ЕА500, ЕА044, ЕА705, ЕА104. НАФ.

Предмет договора (лота): Теплообменники кожухотрубчатые, поз. ЕА007, ЕА600-3, ЕА500, ЕА044, ЕА705, ЕА104. НАФ.

Классификация товаров, работ, услуг:

| Код классификатора / номенклатуры ТРУ | Наименование товаров, работ, услуг | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| [56 07 02 00 00093] Теплообменник кожухотрубчатый в соответствии с ОЛ [ед. измерения: шт] | Теплообменник кожухотрубчатый в соответствии с ОЛ, поз. ЕА044 | 1.00 (шт) |
| [56 07 02 00 00093] Теплообменник кожухотрубчатый в соответствии с ОЛ [ед. измерения: шт] | Теплообменник кожухотрубчатый в соответствии с ОЛ, поз. ЕА705 | 1.00 (шт) |
| [56 07 02 00 00093] Теплообменник кожухотрубчатый в соответствии с ОЛ [ед. измерения: шт] | Теплообменник кожухотрубчатый в соответствии с ОЛ, поз. ЕА007 | 1.00 (шт) |
| [56 07 02 00 00093] Теплообменник кожухотрубчатый в соответствии с ОЛ [ед. измерения: шт] | Теплообменник кожухотрубчатый в соответствии с ОЛ, поз. ЕА600-3 | 1.00 (шт) |
| [56 07 02 00 00093] Теплообменник кожухотрубчатый в соответствии с ОЛ [ед. измерения: шт] | Теплообменник кожухотрубчатый в соответствии с ОЛ, поз. ЕА104 | 1.00 (шт) |
| [56 07 02 00 00093] Теплообменник кожухотрубчатый в соответствии с ОЛ [ед. измерения: шт] | Теплообменник кожухотрубчатый в соответствии с ОЛ, поз. ЕА500 | 1.00 (шт) |

Запрос: 
Изменения касательно поз. ЕА104

Ответ: 
1. Требуется теплообменник стандартный 800- ТКВ- 4,0-М24/25Г-6-1-У2-И , расчет тепловой не нужен. 2. Количество трубок по ТУ, но все материалы применяем как в опросном листе (приложен). 3. Теплообменник стандартный , всё приваривается как в ТУ. 4. Расчетное давление согласно правок в ОЛ. 5. Прибавка на коррозию – берем толщины по ТУ, либо по приложенному чертежу