25 декабря 2023 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Манометр

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: 215753, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ДОРОГОБУЖСКИЙ, ГОРОД ДОРОГОБУЖ, ТЕРРИТОРИЯ ПРОМПЛОЩАДКА ПАО ДОРОГОБУЖ

Почтовый адрес Организатора: 215753, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ДОРОГОБУЖСКИЙ, ГОРОД ДОРОГОБУЖ, ТЕРРИТОРИЯ ПРОМПЛОЩАДКА ПАО ДОРОГОБУЖ

Адрес электронной почты Организатора: info@drg.dol.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Семочкина Вера Сергеевна, тел.: 8 (48144) 6-88-30, e-mail: semochkina.v@drg.acron.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Манометр

Сведения о заказчике: ПАО "Дорогобуж"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Манометр 233.50.100-Р (0-6кгс/см2)-G1/2B-821.12-s | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Манометр 233.50.100-Р(0…6кгс/см2)-M20х1,5-s | в соответствии с документацией | 60.00 (шт) |
| Манометр ДП160НН/0,16МПа-G1/2-ВуСл | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Манометр ТМ-610P.00(0-10кгс/см2) М20х1,5. кл.т.1,5 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Манометр ТМ 210Р.00 (0-25МРа) М12х1,5 | в соответствии с документацией | 24.00 (шт) |
| Манометр SMC G33-10-01 | в соответствии с документацией | 18.00 (шт) |
| Манометр цифровой METROL 100 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Указатель для манометра | в соответствии с документацией | 100.00 (шт) |
| Манометр ТМ 210Р.00 (0-2,5МРа) М12х1,5 | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Манометр ТМ 210Р.00 (0-0,6МРа) М12х1,5 | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Манометр ДМ2010Сг (0-0,6)кгс/см2 | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Манометр ДМ2010Сг (0-60) кгс/см2 | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Манометр ТМ-521Р.00-(0...1,6МПа)-М20х1,5 | в соответствии с документацией | 21.00 (шт) |
| Манометр МП2-У-ФОШ-6кгс/см2 ТУ 25-02.180335-84 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Манометр 232.50.160-Р (0…6) кгс/см2 М20х1,5 | в соответствии с документацией | 18.00 (шт) |
| Манометр ТМ-521Р.00- (0-1МПа)-М20х1,5 гаситель пульсаций PS.1.A1A0, разделитель сред РМ-С21 М20х1,5 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Манометр ТМ-521Р.00- (0-1МПа)-М20х1,5 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Манометр ТМ-510Р (0...4) МПа-М20х1,5 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Манометр КМ-22Р (0..6) кПа М20х1,5 кл.т.1,5 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Манометр 232.50.160-Р (0...4) кгс/см2 М20х1,5 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Манометр ТМ-521Р.05 (0...1) МПа М20х1,5. кл.т.1,5 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Манометр G43-4-N01-X3- (0-0,4МПа) | в соответствии с документацией | 20.00 (шт) |
| Манометр МП4-УУ2 0-16 кгс/см2 кл.т.1,5 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Манометр 111.16.040-Т(0…10) кгс/см2 1/8NPT | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Манометр G43-2-N01-X3-(0...0,2МПа) | в соответствии с документацией | 20.00 (шт) |
| Манометр МО-05-ДИВ-2,5-(-0,1; 0,4, 0,6; 1,0; 1,6; 2,5)-МПа-0,15-УХЛ 3.1-М20х1,5 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Манометр МТИ 1218 4 кгс/см2 | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Манометр МП3-У 0-1,0 кгс/см2 | в соответствии с документацией | 12.00 (шт) |
| Манометр 111.16.40-Т (0...10) кгс/см2 G1/8 | в соответствии с документацией | 22.00 (шт) |
| Манометр ТМ-521.00 (0-4МРа) М20х1,5.1,0 NH3 | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Манометр МО-05-ДИ-16-(2,5; 4; 6; 10; 16;)-МПа-0,15-УХЛ 3.1-М20х1,5 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Манометр 233.50.100-Р(0…16кгс/см2)-M20х1,5-s | в соответствии с документацией | 50.00 (шт) |
| Манометр ДМ-5001Г-У2-(0…4) кгс/см2-42-24В | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Манометр G43-6-N02-X3-(0...0,6МПа) | в соответствии с документацией | 20.00 (шт) |
| Манометр G43-10-N01-X3-(0...1 МПа) | в соответствии с документацией | 20.00 (шт) |
| Манометр G43-10-N02-X3-(0...1МПа) | в соответствии с документацией | 20.00 (шт) |
| Манометр G43-6-N01-X3-(0...0,6МПа) | в соответствии с документацией | 20.00 (шт) |
| Манометр МП4-У-(0...100кгс/см2) | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Манометр G43-2-N02-X3-(0...0,2МПа) | в соответствии с документацией | 20.00 (шт) |
| Манометр 232.50.100-Р (0…10) кгс/см2 M20х1,5 | в соответствии с документацией | 50.00 (шт) |
| Манометр 212.20.160-Р (0...60) кгс/см2 М20х1,5 с указателем рабочего давления | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Переходник для манометра G1/2 внешняя M12x1,5 внутренняя | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Манометр G43-4-N02-X3-(0...0,4МПа) | в соответствии с документацией | 20.00 (шт) |
| Манометр ТМ-510Р.00(0-1,0МПа)-М20х1,5 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Манометр ДМ 8008А-ВУ (0...400кгс/см2) М20х1,5 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Манометр ТМ-521Р.00(0-25мРа)М20х1,5.1,0 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Манометр 232.50.100-Р (0...10) кгс/см2 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Манометр ТМ-510Р.00-(0...0,6МПа)-М20х1,5 | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Манометр ТМ-510Р.00 (0...1,6МПа) М20х1,5 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Манометр 233.50.100-Р(0…25кгс/см2)-M20х1,5-s | в соответствии с документацией | 56.00 (шт) |
| Манометр 232.50.100-Р (0…0,6) кгс/см2 М20х1,5 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Манометр МП3А-УУ2 0-10 кгс/см2 кл.т.1,5 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Манометр 233.50.100-Р(0…1,6МПа) М20х1,5 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Манометр для пропанового редуктора 0,6 МПа с поверкой | в соответствии с документацией | 20.00 (шт) |
| Манометр 233.50.160-Р(0...1,6)МПа М20х1,5 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Манометр для кислородного редуктора 2,5 МПа с поверкой | в соответствии с документацией | 20.00 (шт) |
| Манометр ДМ4 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Манометр ТМ-521Р.00-(0...0,6МПа)-М20х1,5 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Манометр 213.53.050-т (0...10)кгс/см2 М12х1,5 | в соответствии с документацией | 20.00 (шт) |
| Манометр 232.50.160-Р (0...16) кгс/см2 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Манометр 233.50.100-Р(0…4кгс/см2)-M20х1,5-s | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Манометр ТМ-621Р.00 0-4,0 МПа | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Манометр 232.50.100-Р (0…40) кг/см2 M20х1,5 вентиль S004.16.250 | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Манометр ЭКМ2005/ДИ/ИМ1,6М/1,0мПа/D/V/A16И2/t0550/24/GSP/M20/12V/T6Ф/КР1/ГП | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Манометр ТМ-321P.00-(0...0,6МПа)-М12х1,5 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Манометр для кислородного редуктора 25 МПа с поверкой | в соответствии с документацией | 20.00 (шт) |
| Манометр 233.50.160-Р(0...600)кПа М20х1,5 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Манометр ТМ-121Т.00-(0...0,4МПа)-G1/8 | в соответствии с документацией | 14.00 (шт) |
| Манометр 233.50.100-Р(0…60кгс/см2)-M20х1,5-s | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Манометр 232.50.160-Р (0...40) кгс/см2 М20х1,5 | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Манометр МО-05 диапазон 0 - 60 МПа к.т. 0,025 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Манометр МО 160-0,6МПа кл.т. 0,4 | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: 215753, РФ, Смоленская обл., Дорогобужский    р-он, г. Дорогобуж, территория Промплощадка  ПАО «Дорогобуж»

Срок поставки: минимально возможный

Условия поставки: доставка включена в стоимость товара

Условия оплаты: по факту поставки на склад Покупателя с отсрочкой 20 раб.дней

Квалификационные требования к поставщику услуг: наличие при поставке товара сертификатов, деклараций, паспортов на изделия. Требования предоставления к предоставлению ТКП – прикладывать скан ТКП в PDF формате

Дополнительные условия и требования: наличие при поставке товара сертификатов, деклараций, паспортов на изделия. Требования предоставления к предоставлению ТКП – прикладывать скан ТКП в PDF формате

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 25.12.2023 08:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 28.12.2023 10:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 28.12.2023 10:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 28.12.2023 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.