19 января 2024 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Кабель ВВГнг(А), ПвВнг(А) (V-126000-oper-623,642, 643,645) март

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Почтовый адрес Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Адрес электронной почты Организатора: info@aovkk.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Власова Екатерина Эдуардовна, тел.: 8(912) 880 46 69, e-mail: Vlasova.e@aovkk.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Кабель ВВГнг(А), ПвВнг(А) (V-126000-oper-623,642,645) март

Сведения о заказчике: Акционерное общество "Верхнекамская Калийная Компания"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х1.5 -1 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ-композита пониженной пожароопасности с пониженным дымовыделением: 3x1,5 ГОСТ 31996-2012, ВВГ нг(А)—LS—1. | 110.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х2.5 -1 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ-композита пониженной пожароопасности с пониженным дымовыделением: 3x2,5 ГОСТ 31996-2012, ВВГ нг(А)—LS—1. | 270.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5 х16 -1 | ТУ 16.К71-337-2004 | 35.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х1.5 -1 | ГОСТ 31996-2012; ГОСТ 31996-2012 | 390.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х2.5 -0.66 | ТУ 16.К01-37-2003 | 115.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х1.5 -0.66 | ТУ 16.К01-37-2003 | 55.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х6 -1 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ-композита пониженной пожароопасности с пониженным дымовыделением: 5x6 ГОСТ 31996-2012, ВВГ нг(А)—LS—1.; ТУ 16.К01-37-2003 | 1132.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х4 -1 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ-композита пониженной пожароопасности с пониженным дымовыделением: 5x4 ГОСТ 31996-2012, ВВГ нг(А)—LS—1.; ТУ 16.К01-37-2003 | 400.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х2.5 -1 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ-композита пониженной пожароопасности с пониженным дымовыделением: 4x2,5 ГОСТ 31996-2012, ВВГ нг(А)—LS—1. | 480.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х16 -1 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ-композита пониженной пожароопасности с пониженным дымовыделением: 4x16 ГОСТ 31996-2012, ВВГ нг(А)—LS—1. | 260.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х10 -1 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ-композита пониженной пожароопасности с пониженным дымовыделением: 4x10 ГОСТ 31996-2012, ВВГ нг(А)—LS—1. | 285.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х25 -1 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ-композита пониженной пожароопасности с пониженным дымовыделением: 5x25 ГОСТ 31996-2012, ВВГ нг(А)—LS—1. | 130.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х16 -1 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ-композита пониженной пожароопасности с пониженным дымовыделением: 5x16 ГОСТ 31996-2012, ВВГ нг(А)—LS—1. | 180.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3 х1.5 -1 | ТУ 16.К71-337-2004; ТУ 16.К71-337-2004 | 360.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х6 -1 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ-композита пониженной пожароопасности с пониженным дымовыделением: 4x6 ГОСТ 31996-2012, ВВГ нг(А)—LS—1. | 205.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х6 -1 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ-композита пониженной пожароопасности с пониженным дымовыделением: 3x6 ГОСТ 31996-2012, ВВГ нг(А)—LS—1. | 50.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х4 -1 | ТУ 16.К01-37-2003; Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ-композита пониженной пожароопасности с пониженным дымовыделением: 4x4 ГОСТ 31996-2012, ВВГ нг(А)—LS—1. | 509.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х95 -1 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ-композита пониженной пожароопасности с пониженным дымовыделением: 5x95 ГОСТ 31996-2012, ВВГ нг(А)—LS—1. | 15.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х150 -1 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ-композита пониженной пожароопасности с пониженным дымовыделением: 5x150 ГОСТ 31996-2012, ВВГ нг(А)—LS—1.; ТУ 16.К01-37-2003 | 530.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х2.5 -0.66 | ТУ 16.К01-37-2003 | 530.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х10 -1 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ-композита пониженной пожароопасности с пониженным дымовыделением: 5x10 ГОСТ 31996-2012, ВВГ нг(А)—LS—1. | 180.00 (м) |
| Кабель ПвВнг(А)-LS 3 x95 /70 -6 | Кабель силовой с болонкой из полибинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, изоляция жил из сшитого полиэтилена с пониженным дымовыделением: 3x95/70 ПвВнг(А)-LS-6, ТУ 16.К71-335-2004 . | 145.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х150 -1 | ТУ 16.К01-37-2003; Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ-композита пониженной пожароопасности с пониженным дымовыделением: 4x150 ГОСТ 31996-2012, ВВГ нг(А)—LS—1. | 620.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5 х4 -0.66 | ТУ 16.К71-337-2004 | 5.00 (м) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Пермский край, г.о. Город Березники, тер.Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, з/у №1

Срок поставки: март

Условия поставки: Стоимость доставки включить в стоимость материалов

Условия оплаты: По факту поставки в течение 20 рабочих дней

Дополнительные условия и требования: . В разделе "техническое предложение поставщика" необходимо указывать полную информацию о товаре: наименование, размер и иные характеристики, позволяющие провести сравнительный анализ позиции с запросом.

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 19.01.2024 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 26.01.2024 12:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.