25 января 2024 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: 994. Светильники

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Почтовый адрес Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Адрес электронной почты Организатора: info@acron.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Аксёнова Дарья Андреевна, тел.: +7(8162)99-66-16, e-mail: dAksyenova@vnov.acron.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): 994. Светильники

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Аксессуар для подвесного монтажа COLIBRI DL LED 15/19 | код 2170000330 | 6.00 (шт) |
| Аксессуар для накладного монтажа COLIBRI DL LED 15/19 B | Surface mounting accessory, код 2170000310 | 74.00 (шт) |
| Светильник светодиодный TС-1200-BLA 8 Вт IP54 | в соответствии с документацией | 32.00 (шт) |
| Светильник CD LED 27 22 Вт | светодиодный, 4000 К, IP65, круглый, 2350Лм, код 1134000020 | 12.00 (шт) |
| Светильник COLIBRI DL LED 15В 4000 К 14 Вт | 1300 Лм, код 1170002940 | 74.00 (шт) |
| Светильник GRILDOT 100x100 BL 4000K CRI90 10 Вт | код 1749000110 | 12.00 (шт) |
| Светильник WOOD X 4000K 96W ясень белый 96 Вт | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Светильник COLIBRI DL LED 15 4000 К 14 Вт | светодиодный, 1300 Лм, код 1170000760 | 24.00 (шт) |
| Светильник с фотореле и СВЧ датчиком Foton FL-LED SOLO-Ring C+S 4200K круглый 12 Вт IP65 | 4200 К, круглый, 1080 Лм, код 608185 | 5.00 (шт) |
| Светильник OWP ECO LED 595 IP54/IP54 4000K 32 Вт | 3300 Лм, код 1372000050 | 87.00 (шт) |
| Светильник светодиодный MODULE FOTON M 1440+ HIDE 60 12 Вт IP44 | в соответствии с документацией | 45.00 (шт) |
| Светильник светодиодный настенный СА-7115Е "Персей" 13 Вт IP65 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Светильник грунтовый LIGHT UP M52 SPOT 0427 4 Вт IP67 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Светильник РСП 38М -125 1ExdеIICT4Gb с решетк. и отраж. 125 Вт 220 V | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: 173012, ПАО "Акрон" г. Великий Новгород

Срок поставки: в течение 20 дней, после подписания договора

Условия поставки: силами и за счет поставщика

Условия оплаты: В соответствии с документацией.

Дополнительные условия и требования:

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 25.01.2024 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 30.01.2024 10:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 29.02.2024 10:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 01.03.2024 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.