РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон".

Место нахождения: г. Великий Новгород, Россия, 173012.

Адрес электронной почты: info@acron.ru

Контактное лицо: Мамонтов Дмитрий Юрьевич, тел.: +7-8162-99-79-51, e-mail: dmamontov@vnov.acron.ru.

Наименование закупки: Газоанализаторы шкафные с пробоотбором по ОЛ, УКЛ, лот 2024-1862

Предмет договора (лота): Газоанализаторы шкафные с пробоотбором по ОЛ, УКЛ, лот 2024-1862.

Классификация товаров, работ, услуг:

| Код классификатора / номенклатуры ТРУ | Наименование товаров, работ, услуг | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| [19 15 02 00 00053] Газоанализатор промышленный в соответствии с ОЛ [ед. измерения: шт] | Газоанализатор промышленный в соответствии с ОЛ | 1.00 (шт) |
| [19 15 02 00 00032] Газоанализатор Oxymat 64 мод.№ 7MB2041-1AA10-1AA1 (O2) [ед. измерения: шт] | Газоанализатор Oxymat 64 мод.№ 7MB2041-1AA10-1AA1 (O2) | 1.00 (шт) |

Запрос: 
Какой объем требуется

Ответ: 
Необходима замена существующих приборов. Которые сейчас расположены в отапливаемом помещении, с имеющимся пробоотборам. т.е нам необходимы : нужен блок обезвоживания (осушитель) + сам газоанализатор. 2 комплекта - на кислород и на NOx