13 февраля 2024 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: 1992. Электрокомплектующие ABB II кв.

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Почтовый адрес Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Адрес электронной почты Организатора: info@acron.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Сорокина Анна Александровна, тел.: +7(8162)99-61-82, e-mail: asorokina@vnov.acron.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): 1992. Электрокомплектующие ABB II кв.

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Выключатель автоматический XT3S 250 MA160 Im=960...1920 3p F F Iн=160 А арт. 1SDA068281R1 | Количество полюсов: 3; Номинальный ток отключения,кА: 50; Номинальное напряжение,В: 690; ;Производитель: ABB; ;;;Номинальный ток расцепителя,А: 150; | 2.00 (шт) |
| Устройство защитного отключения F202 AC-25/0.03 Iн=25A 2CSF202001R1250 | Количество полюсов: 2; Номинальный ток отключения,кА: 50; Номинальное напряжение,В: 220; Производитель: ABB; ;;Тип защитной характеристики: C; | 3.00 (шт) |
| Выключатель автоматический MS116-16 Iн=16 А арт. 1SAM250000R1011 | Количество полюсов: 3; Номинальный ток отключения,кА: 16; Номинальное напряжение,В: 690; ;Производитель: ABB; ;;;Номинальный ток расцепителя,А: 16; | 3.00 (шт) |
| Реле управления N 22 E 1SBH141001R8022 | ;Номинальный ток,А: 4; Род тока: перем.; Тип розетки: -; Количество контактов: 4; ;;Производитель: ABB; Тип контакта: 2 но, 2нз; Номинальное напряжение,В: 230; | 15.00 (шт) |
| Контактор AF 16-30-01-11 1SBL177001R1101 | ;Номинальный ток,А: 18; Номинальное напряжение,В: 230; ;;;Число замыкающих контактов: 3; Число размыкающих контактов: 1; ;;;Тип продукции: универсальный; | 7.00 (шт) |
| Миниконтактор B6-30-10 AC3 c катушкой управления 230В АС GJL1211001R8100 | ;Номинальный ток,А: 9; Номинальное напряжение,В: 400; ;;Производитель: ABB; Число замыкающих контактов: 1; Число размыкающих контактов: 3P; ;;;Тип продукции: -; | 8.00 (шт) |
| Выключатель автоматический S201M-C6 Iн=6А 1P 2CDS271001R0064 | Номинальный ток отключения,кА: 10; Номинальное напряжение,В: 250; Производитель: ABB; ;;Тип защитной характеристики: C; | 2.00 (шт) |
| Реле тепловое TA 200 DU 135 1SAZ421201R1003 | Климатическое исполнение: УХЛ-4; Номинальный ток,А: 135; Количество контактов: 2; ;Производитель: АВВ; Диапазон срабатывания: ( 100-135 ); | 1.00 (шт) |
| Выключатель автоматический S202-C10 Iн=10А 2P 2CDS252001R0104 | Номинальный ток отключения,кА: 6; Номинальное напряжение,В: 400; Производитель: ABB; ;;Тип защитной характеристики: C; | 14.00 (шт) |
| Выключатель автоматический S202-C63 Iн=63А 2P 2CDS252001R0634 | Номинальный ток отключения,кА: 6; Номинальное напряжение,В: 230; Производитель: ABB; ;;Тип защитной характеристики: C; | 8.00 (шт) |
| Выключатель автоматический S201-B25NA Iн=25А 2P 2CDS251103R0255 | Номинальный ток отключения,кА: 6; Номинальное напряжение,В: 230; Производитель: АВВ; ;;Тип защитной характеристики: В; | 2.00 (шт) |
| Блок контактный MCB-01 1SFA611610R1010 | ;Принадлежность: для кнопочных постов; ;;Количество контактов НЗ: 1НЗ; ;Номинальный ток,А: 6; Номинальное напряжение,В: 690; | 8.00 (шт) |
| Выключатель автоматический диф.тока DSH941R C16 30мА тип АС Iн=16A 2CSR145001R1164 | Количество полюсов: 1; Номинальный ток отключения,кА: 16; Номинальное напряжение,В: 240; Производитель: ABB; ;;Тип защитной характеристики: IP20; | 10.00 (шт) |
| Кнопка управления CP2-30G-11 цвет зеленый | Номинальное напряжение,В: 220; Ток коммутационный,А: 1; Количество НО: 1; ;Степень защиты: IP69; ;;Количество НЗ: 1; | 60.00 (шт) |
| Контактор AF 09-30-10-11 1SBL137001R1110 | Род тока цепи управления: AC; Номинальный ток,А: 9; Номинальное напряжение,В: 690; ;Степень защиты: IP20; Производитель: ABB; Число замыкающих контактов: 3; Число размыкающих контактов: 0; ;Климатическое исполнение: УХЛ3; ;Тип продукции: магнитный; | 2.00 (шт) |
| Контактор A 50-30-22 | ;Номинальный ток,А: 50; Номинальное напряжение,В: 400; ;;Производитель: АВВ; Число замыкающих контактов: 3; Число размыкающих контактов: 3; ;;;Тип продукции: магнитный; | 2.00 (шт) |
| Блок распределительный BRU125A 75х45,5х27 1SNA356204R1100 | Принадлежность: клемная колодка; ;Производитель: ABB; ;Количество модулей,шт: 1; Номинальный ток,А: 125; Номинальное напряжение,В: 690; Цвет: белый; | 4.00 (шт) |
| Переключатель C2SS1-30B-11 | Степень защиты: IP67; Номинальное напряжение,В: 30; Номинальный ток,А: 5; Тип рукоятки: короткая вращающаяся ручка; Количество полюсов: 2; Производитель: ABB; ;;Количество позиций переключения: 2; | 54.00 (шт) |
| Контактор AF 30-30-00-13 1SBL277001R1300 | ;Номинальный ток,А: 30; Номинальное напряжение,В: 400; ;;;Число замыкающих контактов: 3; Число размыкающих контактов: 0; ;;;Тип продукции: низковольтный; | 2.00 (шт) |
| Выключатель автоматический S201-C10 Iн=10А 1P 2CDS251001R0104 | Номинальный ток отключения,кА: 6; Номинальное напряжение,В: 230; Производитель: ABB; ;;Тип защитной характеристики: C; | 10.00 (шт) |
| Контакт сигнальный S2C-H11L для выключателей серии S200 2CDS200936R0001 | ;;Производитель: ABB; | 8.00 (шт) |
| Выключатель автоматический S204-C20 Iн=20А 4P 2CDS254001R0204 | Номинальный ток отключения,кА: 6; Номинальное напряжение,В: 400; ;;;Тип защитной характеристики: С; | 1.00 (шт) |
| Реле тока CM-SRS.12 1SVR730840R0300 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Выключатель автоматический S201-C25 Iн=25А 1P 2CDS251001R0254 | Номинальный ток отключения,кА: 6; Номинальное напряжение,В: 230; ;;;Тип защитной характеристики: С; | 24.00 (шт) |
| Реле промежуточное CR-MO24DC2 | ;Номинальный ток,А: 6; Род тока: DC; Тип розетки: CR-M4LS; Количество контактов: 2; ;;Производитель: АВВ; Тип контакта: перекидной; Номинальное напряжение,В: 24; | 100.00 (шт) |
| Контактор AF 80-30-00-13 1SBL397001R1300 | Род тока цепи управления: AC/DC; Номинальный ток,А: 80; Номинальное напряжение,В: 380; ;;Производитель: ABB; Число замыкающих контактов: 3; Число размыкающих контактов: 0; ;;;Тип продукции: магнитный; | 2.00 (шт) |
| Кнопка управления МР3-20G цвет зеленый | Номинальное напряжение,В: 690; Ток коммутационный,А: 1; Количество НО: 1; Исполнение: без фиксации; Степень защиты: IP66; Диаметр,мм: 22мм; Производитель: ABB; Количество НЗ: -; | 32.00 (шт) |
| Выключатель автоматический S203-C16 Iн=16А 3P 2CDS253001R0164 | Номинальный ток отключения,кА: 6; Номинальное напряжение,В: 230/400; Производитель: ABB; ;;Тип защитной характеристики: C; | 5.00 (шт) |
| Выключатель автоматический S201-B16 Iн=16А 1P 2CDS251001R1165 | Номинальный ток отключения,кА: 6; Номинальное напряжение,В: 230; Производитель: ABB; ;;Тип защитной характеристики: IP20; | 90.00 (шт) |
| Реле промежуточное CR-M230AC3 | Способ присоединения (переднее, заднее): переднее; Номинальный ток,А: 10; Род тока: AC(переменный); ;Количество контактов: 3пк; ;;Производитель: ABB; ;Номинальное напряжение,В: 230; | 29.00 (шт) |
| Реле времени CT-MFD.21 1SVR500020R1100 | ;Род тока: AC/DC (переменный/постоянный); Номинальное напряжение,В: 230; Номинальный ток,А: 3; Диапазон регулирования: 0.3..30сек; Количество контактов: 2с/о; Способ монтажа (переднее, заднее): на DIN-рейку; ;;Производитель: ABB | 10.00 (шт) |
| Выключатель автоматический MS165-32 Iн=32 А | Количество полюсов: 3; Номинальный ток отключения,кА: 50; Номинальное напряжение,В: 690; ;;;;;Номинальный ток расцепителя,А: 23...32; | 2.00 (шт) |
| Корпус кнопочного поста MEP3-0 1SFA611813R1000 | Принадлежность: кнопочного поста; Производитель: ABB; ; | 10.00 (шт) |
| Кнопка управления СР2-30R-20 цвет красный | Номинальное напряжение,В: 300; Ток коммутационный,А: 1; Количество НО: 2; Исполнение: с фиксацией; Степень защиты: IP69K; ;;Количество НЗ: 0; | 44.00 (шт) |
| Контактор AF40-30-00-14 1SBL347001R1400 | ;Номинальный ток,А: 70; Номинальное напряжение,В: 690; ;;Производитель: ABB; Число замыкающих контактов: 3; Число размыкающих контактов: 0; Коммутационная износостойкость: 10 млн.; ;Категория размещения: стационарное; Тип продукции: 3-х полюсный; | 1.00 (шт) |
| Реле времени CT-TGD.12 1SVR500160R0000 | Тип продукции: Электронный таймер с генератором импульсов; Род тока: AC/DC; Номинальное напряжение,В: 250; Номинальный ток,А: 6; Диапазон регулирования: 0,05с-100ч; Количество контактов: Тройник НО+НЗ; ;;;Производитель: ABB; ; | 10.00 (шт) |
| Реле промежуточное CR-M024DC4L арт.1SVR405613R1100 | ;Номинальный ток,А: 6A; Род тока: DC(постоянный); ;Количество контактов: 4пк; ;;Производитель: ABB; ;Номинальное напряжение,В: 24; | 100.00 (шт) |
| Выключатель автоматический S203-C32 Iн=32А 3P 2CDS253001R0324 | Номинальный ток отключения,кА: 6; Номинальное напряжение,В: 230/400; Производитель: ABB; ;;Тип защитной характеристики: C; | 10.00 (шт) |
| Кнопка управления KP6-40G цвет зеленый 1SFA616105R4002 | Номинальное напряжение,В: 220; Ток коммутационный,А: 6; Количество НО: 1; ;Степень защиты: IP 66; Диаметр,мм: 30; Производитель: ABB; Количество НЗ: 1; | 30.00 (шт) |
| Контактор A 16-30-01 1SBL181001R8001 | ;Номинальный ток,А: 16; Номинальное напряжение,В: 220; ;;;Число замыкающих контактов: 3; Число размыкающих контактов: 2; ;;;Тип продукции: магнитный; | 4.00 (шт) |
| Контактор A26-30-10 26А AC3 1SBL241001R8810 | ;Номинальный ток,А: 26; Номинальное напряжение,В: 400; ;;;Число замыкающих контактов: 1; Число размыкающих контактов: 1; ;;;Тип продукции: низковольтный; | 4.00 (шт) |
| Контактор AF 12-30-10-13 3Р/12А/100-250V | Род тока цепи управления: AC/DC(переменный/постоянный); Номинальный ток,А: 12; Номинальное напряжение,В: 100-250; ;;;Число замыкающих контактов: 0; Число размыкающих контактов: 3+1; ;;;Тип продукции: нереверсивный; | 4.00 (шт) |
| Выключатель автоматический MS-116-25 Iн=25 А арт.1SAM250000R1014 | Количество полюсов: 3; Номинальный ток отключения,кА: 15; Номинальное напряжение,В: 690; ;Производитель: ABB; ;;;Номинальный ток расцепителя,А: 25; | 2.00 (шт) |
| Контактор AF 63-30-00 с катушкой управления 100-250В AC/DC | Род тока цепи управления: AC/DC(переменный/постоянный); Номинальный ток,А: 63; Номинальное напряжение,В: 100-250; ;;;Число замыкающих контактов: 0; Число размыкающих контактов: 3+1; ;;;Тип продукции: нереверсивный; | 5.00 (шт) |
| Переключатель OMWS2PBR 9CNB113967R1001 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Контактор AF 26-30-00-13 1SBL237001R1300 | ;Номинальный ток,А: 45; Номинальное напряжение,В: 690; ;;Производитель: АВВ; Число замыкающих контактов: 3; Число размыкающих контактов: 0; ;;;Тип продукции: c универсальной катушкой управления; | 7.00 (шт) |
| Реле времени CT-ARE 1SVR550127R1100 | ;Род тока: AC/DC(переменный/постоянный); Номинальное напряжение,В: 24В AC/DC , 220-240В AC; Номинальный ток,А: 5; Диапазон регулирования: 0,1.10сек; Количество контактов: 1пк; Способ монтажа (переднее, заднее): на DIN-рейку; ;;Производитель: ABB; Тип задержки: при отключении; | 10.00 (шт) |
| Переключатель OMU2PBR 9CNB113958R1001 | Степень защиты: IP20; Номинальное напряжение,В: 220; Номинальный ток,А: 10; Тип рукоятки: поворотная; Количество полюсов: 2; Производитель: ABB; ;;Количество позиций переключения: 3 | 4.00 (шт) |
| Рубильник ОТМ 40 F4 CMA 40 А 4P | ;Номинальное напряжение,В: 230; ;Дополнительная комплектация: с моторным приводом; ;;;Тип рубильника: реверсивный; | 1.00 (шт) |
| Выключатель автоматический S203-C6 Iн=6А 3P 2CDS253001R0064 | Номинальный ток отключения,кА: 6; Номинальное напряжение,В: 400; Производитель: ABB; ;;Тип защитной характеристики: C; | 3.00 (шт) |
| Выключатель автоматический диф.тока DS201 C10 AC30 Iн=10A 2CSR255040R1104 | Количество полюсов: 2; Номинальный ток отключения,кА: 6; Номинальное напряжение,В: 230; Производитель: ABB; ;;Тип защитной характеристики: C; | 20.00 (шт) |
| Выключатель автоматический S202-C20 Iн=20А 2P 2CDS252001R0204 | Номинальный ток отключения,кА: 50; Номинальное напряжение,В: 380; Производитель: ABB; ;;Тип защитной характеристики: C; | 10.00 (шт) |
| Выключатель автоматический S201-C10 Iн=10А 1P 2CDS251001R0104 | Номинальный ток отключения,кА: 7.5; Номинальное напряжение,В: 230; ;;;Тип защитной характеристики: С; | 15.00 (шт) |
| Выключатель автоматический S203-C100 Iн=100А 3P 2CDS253001R0824 | Номинальный ток отключения,кА: 6; Номинальное напряжение,В: 400; Производитель: ABB; ;;Тип защитной характеристики: C; | 5.00 (шт) |
| Выключатель автоматический S201-C16 Iн=16А 1P 2CDS251001R0164 | Номинальный ток отключения,кА: 6; Номинальное напряжение,В: 230; Производитель: ABB; ;;Тип защитной характеристики: C; | 80.00 (шт) |
| Реле контроля напряжения CM-PFE 380В АС 1СО | Диапазон регулирования: 208 - 440В; Номинальное напряжение,В: 380; ;;Производитель: ABB; Каталожный номер: 1SVR550824R9100; Род тока: AC; ; | 2.00 (шт) |
| Кнопка управления СР1-30G-10 цвет зеленый | Номинальное напряжение,В: 300; Ток коммутационный,А: 1; Количество НО: 1; Исполнение: без фиксации; Степень защиты: IP69K; Диаметр,мм: 22мм; Производитель: ABB; Количество НЗ: 0; | 2.00 (шт) |
| Выключатель автоматический S201P-C25 Iн=25А 1P 2CDS281001R0254 | Номинальный ток отключения,кА: 10; Номинальное напряжение,В: 230; ;;;Тип защитной характеристики: C; | 48.00 (шт) |
| Кнопка управления МР3-20R цвет красный | Номинальное напряжение,В: 690; Ток коммутационный,А: -; Количество НО: 1; ;Степень защиты: IP66; Диаметр,мм: 22мм; Производитель: ABB; Количество НЗ: -; | 2.00 (шт) |
| Выключатель автоматический MS 165-65 Iн=65 А | Количество полюсов: 3; Номинальный ток отключения,кА: 50; Номинальное напряжение,В: 690; ;;;;;Номинальный ток расцепителя,А: 52....65; | 1.00 (шт) |
| Выключатель автоматический S802S-C40-R Iн=40А 2P 2CCS862002R0404 | Номинальный ток отключения,кА: 50; Номинальное напряжение,В: 400; Производитель: ABB; ;;Тип защитной характеристики: С; | 1.00 (шт) |
| Контактор A95-30-11-85 1SFL431001R8511 | Род тока цепи управления: AC380; Номинальный ток,А: 96; Номинальное напряжение,В: 400; ;Степень защиты: IP10; Производитель: ABB; Число замыкающих контактов: 3; Число размыкающих контактов: 0; ;Климатическое исполнение: -40...+70; ;Тип продукции: магнитный; | 2.00 (шт) |
| Выключатель автоматический MS165-42 Iн=42 А 1SAM451000R1015 | Количество полюсов: 3; Номинальный ток отключения,кА: 50; Номинальное напряжение,В: 690; Тип расцепителя: электромагнитный, тепловой; ;;;;Номинальный ток расцепителя,А: 42; | 4.00 (шт) |
| Выключатель автоматический S203-C80 Iн=80А 3P 2CDS253001R0804 | Номинальный ток отключения,кА: 6; Номинальное напряжение,В: 230/400; Производитель: ABB; ;;Тип защитной характеристики: C; | 10.00 (шт) |
| Контактор A185-30-11 185А 380V 1SFL491001R8511 | Род тока цепи управления: AC - 380; Номинальный ток,А: 185; Номинальное напряжение,В: 380; ;Степень защиты: IP-32; Производитель: ABB; Число замыкающих контактов: 4; Число размыкающих контактов: 4; ;Климатическое исполнение: УХЛ-4; Категория размещения: 3; Тип продукции: низковольтный; | 1.00 (шт) |
| Выключатель автоматический S204-C25 Iн=25А 4P 2CDS254001R0254 | Номинальный ток отключения,кА: 6; Номинальное напряжение,В: 230/400; Производитель: ABB; ;;Тип защитной характеристики: C; | 6.00 (шт) |
| Контактор AF116-30-00-13 1SFL427001R1300 | Род тока цепи управления: переменный 220В; Номинальный ток,А: 116; Номинальное напряжение,В: 380; ;;;Число замыкающих контактов: 1; Число размыкающих контактов: 1; ;;;Тип продукции: магнитный; | 3.00 (шт) |
| Кнопка аварийного останова МРМТ3-10R цвет красный 1SFA611510R1001 | Номинальное напряжение,В: 220; Ток коммутационный,А: 16; Количество НО: 1; ;Степень защиты: IP54; ;Производитель: ABB; Количество НЗ: 1; | 10.00 (шт) |
| Контактор AF 265-30-00-13 | ;Номинальный ток,А: 265; Номинальное напряжение,В: 400; ;;;Число замыкающих контактов: 3; Число размыкающих контактов: 0; ;;;Тип продукции: нереверсивный; | 3.00 (шт) |
| Выключатель автоматический S201-C4 Iн=4А 1P 2CDS251001R0044 | Номинальный ток отключения,кА: 6; Номинальное напряжение,В: 230; Производитель: ABB; ;;Тип защитной характеристики: C; | 12.00 (шт) |
| Блок вспомогательных контактов CAL-18-11 1SFN010720R1011 | Способ монтажа: Боковой; Принадлежность: для контакторов А(F)95- АF1650; Количество контактов НО: 1; ;Количество контактов НЗ: 1; Производитель: ABB; Номинальный ток,А: 6; Номинальное напряжение,В: 690; | 1.00 (шт) |
| Контактор AF26-30-00-11 | ;Номинальный ток,А: 26; Номинальное напряжение,В: 690; ;;Производитель: ABB; Число замыкающих контактов: 3; Число размыкающих контактов: 0; ;;;Тип продукции: с универсальной катушкой управления 24-60BAC/20-60BDC; | 2.00 (шт) |
| Реле времени CT-ERE (0,3-30 сек) 1SVR550107R4100 | Тип продукции: СТ-ERE; Род тока: АС; Номинальное напряжение,В: 220; Номинальный ток,А: 4; Диапазон регулирования: 0,3-30 секунд | 20.00 (шт) |
| Контактор AF 40-30-11-41 1SBL347001R4111 | ;Номинальный ток,А: 40; Номинальное напряжение,В: 380; ;;;Число замыкающих контактов: 3+1; Число размыкающих контактов: 1; ;;;Тип продукции: нереверсивный; | 6.00 (шт) |
| Выключатель автоматический диф.тока DS201-C16 A30 Iн=16A 2CSR255140R1164 | Количество полюсов: 2; Номинальный ток отключения,кА: 6; Номинальное напряжение,В: 230; Производитель: ABB; ;;Тип защитной характеристики: C; | 65.00 (шт) |
| Выключатель автоматический S203-C6 Iн=6А 3P 2CDS253001R0064 | Номинальный ток отключения,кА: 6; Номинальное напряжение,В: 400; Производитель: ABB; ;;Тип защитной характеристики: C; | 1.00 (шт) |
| Преобразователь тока измерительный CC-E Iac/I 1SVR011782R0700 | Диапазон измерений преобразуемых входных сигналов,А: 0-20; Напряжение питания,В: 220; ;Диапазон изменений выходного аналогового сигнала,мА: 4-20; | 2.00 (шт) |
| Реле промежуточное CR-M230AC4L 1SVR405613R3100 | ;Номинальный ток,А: 6; Род тока: АС; ;Количество контактов: 4; ;;;;Номинальное напряжение,В: 230; | 76.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: 173012, Новгородская обл., г. Великий Новгород, ПАО «Акрон». (Великий Новгород, Вяжищский проезд, д. 37)

Срок поставки: В соответствии с документацией.

Условия поставки: Силами поставщика на склад ПАО "Акрон"

Условия оплаты: 100% оплата в течение 20 р/дней с даты поставки

Дополнительные условия и требования:

Краткое описание изменений относительно предыдущей версии: корректировка ТКП

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 29.01.2024 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 13.02.2024 17:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 23.02.2024 10:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 04.03.2024 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.