20 февраля 2024 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Заземления и молниеприемники производства OBO Bettermann

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: 215753, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ДОРОГОБУЖСКИЙ, ГОРОД ДОРОГОБУЖ, ТЕРРИТОРИЯ ПРОМПЛОЩАДКА ПАО ДОРОГОБУЖ

Почтовый адрес Организатора: 215753, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ДОРОГОБУЖСКИЙ, ГОРОД ДОРОГОБУЖ, ТЕРРИТОРИЯ ПРОМПЛОЩАДКА ПАО ДОРОГОБУЖ

Адрес электронной почты Организатора: info@drg.dol.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Абрамова Людмила Сергеевна, тел.: +7(48144)6-80-04, e-mail: abramova.l@drg.acron.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Заземления и молниеприемники производства OBO Bettermann

Сведения о заказчике: ПАО "Дорогобуж"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Держатель для круглых проводников с шурупом и дюбелем 113 Z8-10-HD | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Стержень молниеприемный 101 VL 3000 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Зажим универсальный для круглых проводников 324 S-FT | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Наконечник ударный для стержней аземления ST и BP, чугун г/оц. 1819 20 BP | 3041212 | 14.00 (шт) |
| Комплект для изолированного фальцевого крепления 101 FS-16 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Проводник плоский 5052 DIN 40x5 (5019360) | 5019360 | 590.00 (м) |
| Основание молниеприемника бетонное F-FIX-16 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Соединитель Vario быстрого монтажа 249 8-10 ST (5311500) | в соответствии с документацией | 30.00 (шт) |
| Держатель проволоки для плоской кровли 165 MBG-8-10 | для круглых проводников | 122.00 (шт) |
| Траверса регулируемая изоляционная для крепления к трубе ISAV1000R | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Клемма балочная 5010 20 FT | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Держатель универсальный для круглых проводников Rd 8-10 177 20 М8 | в соответствии с документацией | 20.00 (шт) |
| Соединитель для круглых проводников с прижимной пластиной 5001 N-FT | в соответствии с документацией | 114.00 (шт) |
| Компенсатор 172 AR (5218926) | алюминиевый | 3.00 (шт) |
| Соединитель скоба-перемычка 288 DIN | в соответствии с документацией | 114.00 (шт) |
| Проводник круглый, ст.г/оц. RD 10 | в соответствии с документацией | 245.00 (м) |
| Проводник круглый, ст.г/оц. RD 10 PVC | в соответствии с документацией | 75.00 (м) |
| Стержень заземления 1500 мм 219 20 BP FT | сталь г/оц.5000947 | 56.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: склад ПАО "Дорогобуж"

Срок поставки: В соответствии с документацией.

Условия поставки: доставку включить в стоимость

Условия оплаты: 100% по факту поставки

Дополнительные условия и требования:

Краткое описание изменений относительно предыдущей версии: Продление срока подачи ТКП

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 17.01.2024 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 20.02.2024 13:30:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 20.02.2024 13:35:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 20.02.2024 13:40:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.