26 февраля 2024 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: 1613. Блоки и источники питания

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Почтовый адрес Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Адрес электронной почты Организатора: info@acron.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Сорокина Анна Александровна, тел.: +7(8162)99-61-82, e-mail: asorokina@vnov.acron.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): 1613. Блоки и источники питания

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Блок питания импульсный TXL 100-12S | Напряжение,В: 12; Номинальный ток,А: 8.5; Производитель: TRACO Power; | 15.00 (шт) |
| Блок питания HDR-60-12 | Напряжение,В: 12; Номинальный ток,А: 4.5; | 5.00 (шт) |
| Источник питания EDR-150-24 AC/DC 24V 6.5A 156Вт, монтаж DIN рейка | Напряжение,В: 24; Номинальный ток,А: 6.5; Производитель: mean well; Каталожный номер: 9000334431; Номинальная мощность(кВАР),кВАР: 156; | 12.00 (шт) |
| Блок питания 1-фазный ABL8REM24030 | Напряжение,В: 240; Номинальный ток,А: 3; ;;Номинальная мощность(кВАР),кВАР: 0.072; | 1.00 (шт) |
| Блок питания NES-15-15 | Напряжение,В: 15; Номинальный ток,А: 1; Производитель: Mean Well; | 15.00 (шт) |
| Блок питания импульсный TXL 100-24S | Напряжение,В: 24; Номинальный ток,А: 4.3; Производитель: TRACO Power; | 15.00 (шт) |
| Блок питания универсальный DR-120-24 | Напряжение,В: 24; Номинальный ток,А: 5; Производитель: Моха; | 2.00 (шт) |
| Блок питания ADC-11 | ;Производитель: Fujikura; | 2.00 (шт) |
| Блок питания MEAN WELL SDR-240-24 . | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Блок питания GST90A24-P1M | Напряжение,В: 24; Номинальный ток,А: 3.7; Производитель: MEAN WELL; | 1.00 (шт) |
| Блок питания MEAN WELL SDR-480-48 . | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Блок питания Cisco PWR-IE65W-PC-DC = | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Блок питания AD-155C | ;;Выходное напряжение,В: 53.5; ;Производитель: Mean Well; Мощность,Вт: 156.5; ;Напряжение питания переменного тока,В: 220; Количество выходов: 2; | 5.00 (шт) |
| Блок питания MDR-60-24 | Принадлежность: MeanWell; ;Выходное напряжение,В: 24; Диапазон температуры окружающей среды: -20...+70 °C; ;Мощность,Вт: 60; ;Напряжение питания переменного тока,В: 85; Количество выходов: 1; | 5.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: 173012, Новгородская обл., г. Великий Новгород, ПАО «Акрон». (Великий Новгород, Вяжищский проезд, д. 37)

Срок поставки: В соответствии с документацией.

Условия поставки: Силами поставщика на склад ПАО "Акрон"

Условия оплаты: 100% оплата в течение 20 р/дней с даты поставки

Дополнительные условия и требования:

Краткое описание изменений относительно предыдущей версии: продление срока подачи ТКП

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 15.02.2024 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 29.02.2024 14:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 21.03.2024 10:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 22.03.2024 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.