1 марта 2024 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: 785.Охранно-пожарное оборудование

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Почтовый адрес Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Адрес электронной почты Организатора: info@acron.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Аксёнова Дарья Андреевна, тел.: +7(8162)99-66-16, e-mail: dAksyenova@vnov.acron.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): 785.Охранно-пожарное оборудование

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Устройство дистанционного пуска УДП 513-3АМ исп.02 | адресное для ручного запуска систем дымоудаления с встроенным изолятором КЗ, цвет оранжевый, АЦДР.425211.015-02, ЗАО НВП Болид | 27.00 (шт) |
| Блок сигнально-пусковой С2000-СП4 / 220 исп.01 | с встроенным изолятором КЗ, вер.1.15, АЦДР.425412.015-01 ЗАО НВП Болид | 100.00 (шт) |
| Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ | АЦДР. 426475.004 ЗАО НВП Болид | 10.00 (шт) |
| Устройство коммутационное УК-ВК исп.15 | АЦДР.426412.002-15 ЗАО НВП Болид | 22.00 (шт) |
| Извещатель пожарный ДИП-34А-04 | адресно- аналоговый оптико-электронный со встроенным изолятором короткого замыкания, IР41, АПЦДР.425232.002-04, ЗАО НВП Болид. | 176.00 (шт) |
| Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) ЛЮКС-24 "Стрелка вправо" | IP55, ТУ 4372-004-49518441-04 ( ООО Электротехника и Автоматика). | 3.00 (шт) |
| Блок коммутации БК-24- RS485-01 | АЦДР.426475.024-01 ЗАО НВП Болид | 1.00 (шт) |
| Табло световое ЛЮКС-24 Д Стрелка | двухстороннее IP55, ТУ 4372-004-49518441-04 ( ООО Электротехника и Автоматика). | 7.00 (шт) |
| Табло световое ЛЮКС-24 "Выход" | IP55, ТУ 4372-004-49518441-04 ( ООО Электротехника и Автоматика). | 80.00 (шт) |
| Программное обеспечение Болид Монитор "Орион Про" . | НВП Болид | 2.00 (шт) |
| Табло световое ЛЮКС-24 "Стрелка влево" | IP55, ТУ 4372-004-49518441-04 ( ООО Электротехника и Автоматика). | 4.00 (шт) |
| Извещатель охранный ИО 102-40/Б3П (2) | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП2 | вер.1.20, АЦДР.425412.004, ЗАО НВП Болид | 19.00 (шт) |
| Модуль подключения нагрузки МПН | АЦДР.425941.001, ЗАО НВП Болид | 225.00 (шт) |
| Батарея аккумуляторная Болид- АБ1226С | 12В, 26 А/ч ТУ 27.20.22-127-73200020-2018 ЗАО НВП Болид | 4.00 (шт) |
| Прибор приемно-контрольный и управления пожарный Сириус АЦДР.425533.006 | вер.1.04 ЗАО НВП Болид | 1.00 (шт) |
| Извещатель пожарный ИПР 513-3АМ исп.01 IP67 | ручной адресный с встроенным блоком разветвительно-изолирующим, АЦДР.425211.004-01 ЗАО НВП Болид | 30.00 (шт) |
| Извещатель пожарный ИПР 513-3АМ | ручной адресный АЦДР.425211.004 ЗАО НВП Болид | 7.00 (шт) |
| Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ-Т | ЗАО НВП Болид. | 7.00 (шт) |
| Блок защитный коммутационный БЗК исп.02 . | АЦДР. 426475.002 ЗАО НВП Болид | 2.00 (шт) |
| Оповещатель звуковой Маяк-24-3М | охранно-пожарный, 105 Дб, IP56 ТУ 4372-001-49518441-99 ( ООО Электротехника и Автоматика). | 75.00 (шт) |
| Блок индикации С2000-БКИ с клавиатурой | вер.3.00, АЦДР.426469.030, ЗАО НВП Болид | 1.00 (шт) |
| Блок контрольно-пусковой С-2000 КПБ | вер. 3.04 АЦДР. 425412.003 ЗАО НВП Болид | 4.00 (шт) |
| Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ | вер. 2,35 АЦДР 426469.012 ЗАО НВП Болид | 9.00 (шт) |
| Источник питания резервированный РИП-24 исп.56 | АЦДР. 436534.006-06 ЗАО НВП Болид | 2.00 (шт) |
| Батарея аккумуляторная Болид АБ1217С 12В, 17 А/ч | ТУ-27.20.22-127-73200020-2018 ЗАО НВП Болид | 2.00 (шт) |
| Программное обеспечение комплект Болид Орион Про Исп. 127 + Сервер Орион Про + АБД Орион ПРО . | НВП Болид | 1.00 (компл) |
| Извещатель пожарный ИП 212-34А (ДИП-34А-03) | ДИП-34А-03, АЦДР.425232.002-03 ЗАО НВП Болид. | 200.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: 173012, ПАО "Акрон" г. Великий Новгород

Срок поставки: в течение 35 дней, после подписания договора

Условия поставки: силами и за счет поставщика

Условия оплаты: 100% - оплата после поставки Оборудования

Дополнительные условия и требования:

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 01.03.2024 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 15.03.2024 10:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 04.04.2024 10:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 05.04.2024 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.