ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРЕТОРЖКИ

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон".

Место нахождения: г. Великий Новгород, Россия, 173012.

Адрес электронной почты: info@acron.ru

Контактное лицо: Сорокина Анна Александровна, тел.: +7(8162)99-61-82, e-mail: asorokina@vnov.acron.ru.

Наименование закупки: 1992. Электрокомплектующие ABB II кв.

Предмет договора (лота): 1992. Электрокомплектующие ABB II кв.

Классификация товаров, работ, услуг:

| Код классификатора / номенклатуры ТРУ | Наименование товаров, работ, услуг | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| [18 10 04 00 00068] Выключатель автоматический XT3S 250 MA160 Im=960...1920 3p F F Iн=160 А арт. 1SDA068281R1 [ед. измерения: шт] | Выключатель автоматический XT3S 250 MA160 Im=960...1920 3p F F Iн=160 А арт. 1SDA068281R1 | 2.00 (шт) |
| [18 10 20 00 00078] Устройство защитного отключения F202 AC-25/0.03 Iн=25A 2CSF202001R1250 [ед. измерения: шт] | Устройство защитного отключения F202 AC-25/0.03 Iн=25A 2CSF202001R1250 | 3.00 (шт) |
| [18 10 04 00 00100] Выключатель автоматический MS116-16 Iн=16 А арт. 1SAM250000R1011 [ед. измерения: шт] | Выключатель автоматический MS116-16 Iн=16 А арт. 1SAM250000R1011 | 3.00 (шт) |
| [18 11 04 00 00068] Реле управления N 22 E 1SBH141001R8022 [ед. измерения: шт] | Реле управления N 22 E 1SBH141001R8022 | 15.00 (шт) |
| [18 10 10 00 00145] Контактор AF 16-30-01-11 1SBL177001R1101 [ед. измерения: шт] | Контактор AF 16-30-01-11 1SBL177001R1101 | 7.00 (шт) |
| [18 10 10 00 00146] Миниконтактор B6-30-10 AC3 c катушкой управления 230В АС GJL1211001R8100 [ед. измерения: шт] | Миниконтактор B6-30-10 AC3 c катушкой управления 230В АС GJL1211001R8100 | 8.00 (шт) |
| [18 10 03 00 00734] Выключатель автоматический S201M-C6 Iн=6А 1P 2CDS271001R0064 [ед. измерения: шт] | Выключатель автоматический S201M-C6 Iн=6А 1P 2CDS271001R0064 | 2.00 (шт) |
| [18 11 08 00 00110] Реле тепловое TA 200 DU 135 1SAZ421201R1003 [ед. измерения: шт] | Реле тепловое TA 200 DU 135 1SAZ421201R1003 | 1.00 (шт) |
| [18 10 03 00 00056] Выключатель автоматический S202-C10 Iн=10А 2P 2CDS252001R0104 [ед. измерения: шт] | Выключатель автоматический S202-C10 Iн=10А 2P 2CDS252001R0104 | 14.00 (шт) |
| [18 10 03 00 00133] Выключатель автоматический S202-C63 Iн=63А 2P 2CDS252001R0634 [ед. измерения: шт] | Выключатель автоматический S202-C63 Iн=63А 2P 2CDS252001R0634 | 8.00 (шт) |
| [18 10 03 00 00179] Выключатель автоматический S201-B25NA Iн=25А 2P 2CDS251103R0255 [ед. измерения: шт] | Выключатель автоматический S201-B25NA Iн=25А 2P 2CDS251103R0255 | 2.00 (шт) |
| [18 10 01 00 00015] Блок контактный MCB-01 1SFA611610R1010 [ед. измерения: шт] | Блок контактный MCB-01 1SFA611610R1010 | 8.00 (шт) |
| [18 10 20 00 00020] Выключатель автоматический диф.тока DSH941R C16 30мА тип АС Iн=16A 2CSR145001R1164 [ед. измерения: шт] | Выключатель автоматический диф.тока DSH941R C16 30мА тип АС Iн=16A 2CSR145001R1164 | 10.00 (шт) |
| [18 10 07 00 00055] Кнопка управления CP2-30G-11 цвет зеленый [ед. измерения: шт] | Кнопка управления CP2-30G-11 цвет зеленый | 60.00 (шт) |
| [18 10 10 00 00275] Контактор AF 09-30-10-11 1SBL137001R1110 [ед. измерения: шт] | Контактор AF 09-30-10-11 1SBL137001R1110 | 2.00 (шт) |
| [18 10 10 00 00037] Контактор A 50-30-22 [ед. измерения: шт] | Контактор A 50-30-22 | 2.00 (шт) |
| [18 12 18 00 00161] Блок распределительный BRU125A 75х45,5х27 1SNA356204R1100 [ед. измерения: шт] | Блок распределительный BRU125A 75х45,5х27 1SNA356204R1100 | 4.00 (шт) |
| [18 10 11 00 00003] Переключатель C2SS1-30B-11 [ед. измерения: шт] | Переключатель C2SS1-30B-11 | 54.00 (шт) |
| [18 10 10 00 00117] Контактор AF 30-30-00-13 1SBL277001R1300 [ед. измерения: шт] | Контактор AF 30-30-00-13 1SBL277001R1300 | 2.00 (шт) |
| [18 10 03 00 00106] Выключатель автоматический S201-C10 Iн=10А 1P 2CDS251001R0104 [ед. измерения: шт] | Выключатель автоматический S201-C10 Iн=10А 1P 2CDS251001R0104 | 10.00 (шт) |
| [18 10 08 00 00144] Контакт сигнальный S2C-H11L для выключателей серии S200 2CDS200936R0001 [ед. измерения: шт] | Контакт сигнальный S2C-H11L для выключателей серии S200 2CDS200936R0001 | 8.00 (шт) |
| [18 10 03 00 00264] Выключатель автоматический S204-C20 Iн=20А 4P 2CDS254001R0204 [ед. измерения: шт] | Выключатель автоматический S204-C20 Iн=20А 4P 2CDS254001R0204 | 1.00 (шт) |
| [18 11 02 00 00019] Реле тока CM-SRS.12 1SVR730840R0300 [ед. измерения: шт] | Реле тока CM-SRS.12 1SVR730840R0300 | 1.00 (шт) |
| [18 10 03 00 00584] Выключатель автоматический S201-C25 Iн=25А 1P 2CDS251001R0254 [ед. измерения: шт] | Выключатель автоматический S201-C25 Iн=25А 1P 2CDS251001R0254 | 24.00 (шт) |
| [18 11 04 00 00192] Реле промежуточное CR-MO24DC2 [ед. измерения: шт] | Реле промежуточное CR-MO24DC2 | 100.00 (шт) |
| [18 10 10 00 00040] Контактор AF 80-30-00-13 1SBL397001R1300 [ед. измерения: шт] | Контактор AF 80-30-00-13 1SBL397001R1300 | 2.00 (шт) |
| [18 10 07 00 00002] Кнопка управления МР3-20G цвет зеленый [ед. измерения: шт] | Кнопка управления МР3-20G цвет зеленый | 32.00 (шт) |
| [18 10 03 00 00071] Выключатель автоматический S203-C16 Iн=16А 3P 2CDS253001R0164 [ед. измерения: шт] | Выключатель автоматический S203-C16 Iн=16А 3P 2CDS253001R0164 | 5.00 (шт) |
| [18 10 03 00 00192] Выключатель автоматический S201-B16 Iн=16А 1P 2CDS251001R1165 [ед. измерения: шт] | Выключатель автоматический S201-B16 Iн=16А 1P 2CDS251001R1165 | 90.00 (шт) |
| [18 11 04 00 00005] Реле промежуточное CR-M230AC3 [ед. измерения: шт] | Реле промежуточное CR-M230AC3 | 29.00 (шт) |
| [18 11 01 00 00006] Реле времени CT-MFD.21 1SVR500020R1100 [ед. измерения: шт] | Реле времени CT-MFD.21 1SVR500020R1100 | 10.00 (шт) |
| [18 10 04 00 00287] Выключатель автоматический MS165-32 Iн=32 А [ед. измерения: шт] | Выключатель автоматический MS165-32 Iн=32 А | 2.00 (шт) |
| [18 10 19 00 00081] Корпус кнопочного поста MEP3-0 1SFA611813R1000 [ед. измерения: шт] | Корпус кнопочного поста MEP3-0 1SFA611813R1000 | 10.00 (шт) |
| [18 10 07 00 00041] Кнопка управления СР2-30R-20 цвет красный [ед. измерения: шт] | Кнопка управления СР2-30R-20 цвет красный | 44.00 (шт) |
| [18 10 10 00 00043] Контактор AF40-30-00-14 1SBL347001R1400 [ед. измерения: шт] | Контактор AF40-30-00-14 1SBL347001R1400 | 1.00 (шт) |
| [18 11 01 00 00129] Реле времени CT-TGD.12 1SVR500160R0000 [ед. измерения: шт] | Реле времени CT-TGD.12 1SVR500160R0000 | 10.00 (шт) |
| [18 11 04 00 00002] Реле промежуточное CR-M024DC4L арт.1SVR405613R1100 [ед. измерения: шт] | Реле промежуточное CR-M024DC4L арт.1SVR405613R1100 | 100.00 (шт) |
| [18 10 03 00 00075] Выключатель автоматический S203-C32 Iн=32А 3P 2CDS253001R0324 [ед. измерения: шт] | Выключатель автоматический S203-C32 Iн=32А 3P 2CDS253001R0324 | 10.00 (шт) |
| [18 10 07 00 00084] Кнопка управления KP6-40G цвет зеленый 1SFA616105R4002 [ед. измерения: шт] | Кнопка управления KP6-40G цвет зеленый 1SFA616105R4002 | 30.00 (шт) |
| [18 10 10 00 00122] Контактор A 16-30-01 1SBL181001R8001 [ед. измерения: шт] | Контактор A 16-30-01 1SBL181001R8001 | 4.00 (шт) |
| [18 10 10 00 00045] Контактор A26-30-10 26А AC3 1SBL241001R8810 [ед. измерения: шт] | Контактор A26-30-10 26А AC3 1SBL241001R8810 | 4.00 (шт) |
| [18 10 10 00 00004] Контактор AF 12-30-10-13 3Р/12А/100-250V [ед. измерения: шт] | Контактор AF 12-30-10-13 3Р/12А/100-250V | 4.00 (шт) |
| [18 10 04 00 00208] Выключатель автоматический MS-116-25 Iн=25 А арт.1SAM250000R1014 [ед. измерения: шт] | Выключатель автоматический MS-116-25 Iн=25 А арт.1SAM250000R1014 | 2.00 (шт) |
| [18 10 10 00 00003] Контактор AF 63-30-00 с катушкой управления 100-250В AC/DC [ед. измерения: шт] | Контактор AF 63-30-00 с катушкой управления 100-250В AC/DC | 5.00 (шт) |
| [18 10 11 00 00172] Переключатель OMWS2PBR 9CNB113967R1001 [ед. измерения: шт] | Переключатель OMWS2PBR 9CNB113967R1001 | 2.00 (шт) |
| [18 10 10 00 00049] Контактор AF 26-30-00-13 1SBL237001R1300 [ед. измерения: шт] | Контактор AF 26-30-00-13 1SBL237001R1300 | 7.00 (шт) |
| [18 11 01 00 00003] Реле времени CT-ARE 1SVR550127R1100 [ед. измерения: шт] | Реле времени CT-ARE 1SVR550127R1100 | 10.00 (шт) |
| [18 10 11 00 00171] Переключатель OMU2PBR 9CNB113958R1001 [ед. измерения: шт] | Переключатель OMU2PBR 9CNB113958R1001 | 4.00 (шт) |
| [18 10 13 00 00006] Рубильник ОТМ 40 F4 CMA 40 А 4P [ед. измерения: шт] | Рубильник ОТМ 40 F4 CMA 40 А 4P | 1.00 (шт) |
| [18 10 03 00 00154] Выключатель автоматический S203-C6 Iн=6А 3P 2CDS253001R0064 [ед. измерения: шт] | Выключатель автоматический S203-C6 Iн=6А 3P 2CDS253001R0064 | 3.00 (шт) |
| [18 10 20 00 00091] Выключатель автоматический диф.тока DS201 C10 AC30 Iн=10A 2CSR255040R1104 [ед. измерения: шт] | Выключатель автоматический диф.тока DS201 C10 AC30 Iн=10A 2CSR255040R1104 | 20.00 (шт) |
| [18 10 03 00 00473] Выключатель автоматический S202-C20 Iн=20А 2P 2CDS252001R0204 [ед. измерения: шт] | Выключатель автоматический S202-C20 Iн=20А 2P 2CDS252001R0204 | 10.00 (шт) |
| [18 10 03 00 00035] Выключатель автоматический S201-C10 Iн=10А 1P 2CDS251001R0104 [ед. измерения: шт] | Выключатель автоматический S201-C10 Iн=10А 1P 2CDS251001R0104 | 15.00 (шт) |
| [18 10 03 00 00232] Выключатель автоматический S203-C100 Iн=100А 3P 2CDS253001R0824 [ед. измерения: шт] | Выключатель автоматический S203-C100 Iн=100А 3P 2CDS253001R0824 | 5.00 (шт) |
| [18 10 03 00 00037] Выключатель автоматический S201-C16 Iн=16А 1P 2CDS251001R0164 [ед. измерения: шт] | Выключатель автоматический S201-C16 Iн=16А 1P 2CDS251001R0164 | 80.00 (шт) |
| [18 11 03 00 00031] Реле контроля напряжения CM-PFE 380В АС 1СО [ед. измерения: шт] | Реле контроля напряжения CM-PFE 380В АС 1СО | 2.00 (шт) |
| [18 10 07 00 00006] Кнопка управления СР1-30G-10 цвет зеленый [ед. измерения: шт] | Кнопка управления СР1-30G-10 цвет зеленый | 2.00 (шт) |
| [18 10 03 00 00234] Выключатель автоматический S201P-C25 Iн=25А 1P 2CDS281001R0254 [ед. измерения: шт] | Выключатель автоматический S201P-C25 Iн=25А 1P 2CDS281001R0254 | 48.00 (шт) |
| [18 10 07 00 00003] Кнопка управления МР3-20R цвет красный [ед. измерения: шт] | Кнопка управления МР3-20R цвет красный | 2.00 (шт) |
| [18 10 04 00 00283] Выключатель автоматический MS 165-65 Iн=65 А [ед. измерения: шт] | Выключатель автоматический MS 165-65 Iн=65 А | 1.00 (шт) |
| [18 10 03 00 00159] Выключатель автоматический S802S-C40-R Iн=40А 2P 2CCS862002R0404 [ед. измерения: шт] | Выключатель автоматический S802S-C40-R Iн=40А 2P 2CCS862002R0404 | 1.00 (шт) |
| [18 10 10 00 00081] Контактор A95-30-11-85 1SFL431001R8511 [ед. измерения: шт] | Контактор A95-30-11-85 1SFL431001R8511 | 2.00 (шт) |
| [18 10 04 00 00376] Выключатель автоматический MS165-42 Iн=42 А 1SAM451000R1015 [ед. измерения: шт] | Выключатель автоматический MS165-42 Iн=42 А 1SAM451000R1015 | 4.00 (шт) |
| [18 10 03 00 00081] Выключатель автоматический S203-C80 Iн=80А 3P 2CDS253001R0804 [ед. измерения: шт] | Выключатель автоматический S203-C80 Iн=80А 3P 2CDS253001R0804 | 10.00 (шт) |
| [18 10 10 00 00173] Контактор A185-30-11 185А 380V 1SFL491001R8511 [ед. измерения: шт] | Контактор A185-30-11 185А 380V 1SFL491001R8511 | 1.00 (шт) |
| [18 10 03 00 00084] Выключатель автоматический S204-C25 Iн=25А 4P 2CDS254001R0254 [ед. измерения: шт] | Выключатель автоматический S204-C25 Iн=25А 4P 2CDS254001R0254 | 6.00 (шт) |
| [18 10 10 00 00098] Контактор AF116-30-00-13 1SFL427001R1300 [ед. измерения: шт] | Контактор AF116-30-00-13 1SFL427001R1300 | 3.00 (шт) |
| [18 10 07 00 00072] Кнопка аварийного останова МРМТ3-10R цвет красный 1SFA611510R1001 [ед. измерения: шт] | Кнопка аварийного останова МРМТ3-10R цвет красный 1SFA611510R1001 | 10.00 (шт) |
| [18 10 10 00 00134] Контактор AF 265-30-00-13 [ед. измерения: шт] | Контактор AF 265-30-00-13 | 3.00 (шт) |
| [18 10 03 00 00042] Выключатель автоматический S201-C4 Iн=4А 1P 2CDS251001R0044 [ед. измерения: шт] | Выключатель автоматический S201-C4 Iн=4А 1P 2CDS251001R0044 | 12.00 (шт) |
| [18 10 01 00 00031] Блок вспомогательных контактов CAL-18-11 1SFN010720R1011 [ед. измерения: шт] | Блок вспомогательных контактов CAL-18-11 1SFN010720R1011 | 1.00 (шт) |
| [18 10 10 00 00334] Контактор AF26-30-00-11 [ед. измерения: шт] | Контактор AF26-30-00-11 | 2.00 (шт) |
| [18 11 01 00 00076] Реле времени CT-ERE (0,3-30 сек) 1SVR550107R4100 [ед. измерения: шт] | Реле времени CT-ERE (0,3-30 сек) 1SVR550107R4100 | 20.00 (шт) |
| [18 10 10 00 00137] Контактор AF 40-30-11-41 1SBL347001R4111 [ед. измерения: шт] | Контактор AF 40-30-11-41 1SBL347001R4111 | 6.00 (шт) |
| [18 10 20 00 00002] Выключатель автоматический диф.тока DS201-C16 A30 Iн=16A 2CSR255140R1164 [ед. измерения: шт] | Выключатель автоматический диф.тока DS201-C16 A30 Iн=16A 2CSR255140R1164 | 65.00 (шт) |
| [18 10 03 00 00129] Выключатель автоматический S203-C6 Iн=6А 3P 2CDS253001R0064 [ед. измерения: шт] | Выключатель автоматический S203-C6 Iн=6А 3P 2CDS253001R0064 | 1.00 (шт) |
| [18 19 01 00 00017] Преобразователь тока измерительный CC-E Iac/I 1SVR011782R0700 [ед. измерения: шт] | Преобразователь тока измерительный CC-E Iac/I 1SVR011782R0700 | 2.00 (шт) |
| [18 11 04 00 00090] Реле промежуточное CR-M230AC4L 1SVR405613R3100 [ед. измерения: шт] | Реле промежуточное CR-M230AC4L 1SVR405613R3100 | 76.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: 173012, Новгородская обл., г. Великий Новгород, ПАО «Акрон». (Великий Новгород, Вяжищский проезд, д. 37)

Сведения о переторжке

Сведения об объявлении проведения переторжки: не завершать закупку и объявить переторжку по лоту №1.

Дата и время начала подачи улучшенных предложений: 5 марта 2024 года в 10:00 по времени сервера https://etp.acron.ru/.

Дата и время окончания подачи улучшенных предложений: 7 марта 2024 года в 13:00 по времени сервера https://etp.acron.ru/.

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи заявок.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.