6 марта 2024 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Кабель силовой (V-149000-313,390,405,410,471, V-126000-620)

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Почтовый адрес Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Адрес электронной почты Организатора: info@aovkk.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Власова Екатерина Эдуардовна, тел.: 8(912) 880 46 69, e-mail: Vlasova.e@aovkk.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Кабель силовой (V-149000-313,390,405,410,471, V-126000-620)

Сведения о заказчике: Акционерное общество "Верхнекамская Калийная Компания"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х2.5 -0.66 | ГОСТ 31996-2012 | 450.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5 х2.5 -1 | Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ-композита пониженной пожароопасности с пониженным дымовыделением: 5х2,5, ТУ 16.К71-337-2004 ВВГнг(А)-FRLS-1. | 2465.00 (м) |
| Провод ПуГВнг(А)-LS 1 х 6 | З-Ж, ТУ 16-705.501-2010 | 25.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 2 х10 -1 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ-композита пониженной пожароопасности с пониженным дымовыделением: 2х10, ВВГнг(А)-LS-1 ГОСТ 31996-2012. | 165.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5 х6 -1 | ТУ 16.К71-337-2004 | 20.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х2.5 -0.66 | ГОСТ 31996-2012 | 340.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5 х4 -1 | Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ-композита пониженной пожароопасности с пониженным дымовыделением: 5х4, ТУ 16.К71-337-2004 ВВГнг(А)-FRLS-1.; ТУ 16.К71-337-2004 | 200.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х16 -0.66 | ГОСТ 31996-2012 | 575.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х2.5 -0.66 | 2.1. Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ, ТУ 16.К01-37-2003, ВВГнг(А)LS-660 сечением: 3х2,5 кв.мм.; ТУ 16.К71-310-2001 | 230.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х1.5 -0.66 ок | ГОСТ 31996-2012 | 1315.00 (м) |
| Кабель КГ-ХЛ 4 x 16 | ГОСТ 24334-80 | 10.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 4 х2.5 -1 | ТУ 16.К71-337-2004 | 30.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х1.5 -1 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ-композита пониженной пожароопасности с пониженным дымовыделением: 3х1,5, ВВГнг(А)-LS-1 ГОСТ 31996-2012. | 495.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х2.5 -1 | ТУ 16.К71-310-2004 | 190.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3 х2.5 -0.66 | 2.2. Кабель силовой, огнестойкий с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ, ТУ 16.К71-337-2004, ВВГнг(А)-FRLS-660 сечением: 3х2,5 кв.мм. | 90.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х1.5 -0.66 | ГОСТ 31996-2012 | 200.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 4 х1.5 -1 | ТУ 16.К71-337-2004 | 290.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х95 -0.66 | ГОСТ 31996-2012 | 270.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х10 -0.66 | ГОСТ 31996-2012 | 10.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х1.5 -0.66 | ТУ 16.К71-310-2001 | 250.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х4 -1 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ-композита пониженной пожароопасности с пониженным дымовыделением: 5х4, ВВГнг(А)-LS-1 ГОСТ 31996-2012. | 180.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х6 -0.66 | ГОСТ 31996-2012 | 380.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х2.5 -1 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ-композита пониженной пожароопасности с пониженным дымовыделением: 5х2,5, ВВГнг(А)-LS-1 ГОСТ 31996-2012. | 2835.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3 х1.5 -1 | Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ-композита пониженной пожароопасности с пониженным дымовыделением: 3х1,5, ТУ 16.К71-337-2004 ВВГнг(А)-FRLS-1. | 405.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 2 х1.5 -1 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ-композита пониженной пожароопасности с пониженным дымовыделением: 2х1,5, ВВГнг(А)-LS-1 ГОСТ 31996-2012. | 150.00 (м) |
| Кабель КВВГнг(А)-LS 10 x 1.5 -660 В | ГОСТ 31996-2014 | 35.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х25 -0.66 | ГОСТ 31996-2012 | 115.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х4 -0.66 | ГОСТ 31996-2012 | 305.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х120 -1 | в соответствии с документацией | 680.00 (м) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Пермский край, г.о. Березники, район Усольский, пром. площадка Талицкий ГОК, з/у №1

Срок поставки: Март-апрель

Условия поставки: Стоимость доставки включить в стоимость товара

Условия оплаты: По факту поставки в течение 20 рабочих дней

Дополнительные условия и требования: В разделе "техническое предложение поставщика" необходимо указывать полную информацию о товаре: наименование, размер, марка, класс прочности, ГОСТ/ТУ и иные характеристики, позволяющие провести сравнительный анализ позиции с запросом.

Краткое описание изменений относительно предыдущей версии: Продление срока подачи ТКП

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 29.02.2024 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 07.03.2024 12:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.