13 марта 2024 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: 633. Охранно-пожарное оборудование

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Почтовый адрес Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Адрес электронной почты Организатора: info@acron.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Аксёнова Дарья Андреевна, тел.: +7(8162)99-66-16, e-mail: dAksyenova@vnov.acron.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): 633. Охранно-пожарное оборудование

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Кнопка тревожная С2000-КТ | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Расширитель адресный С2000-АР1 | ИСП.01 | 20.00 (шт) |
| Шкаф пожарной сигнализации СФ-ШС-24 исп.2 | Комплектация в соответствии со спецификацией 33759-804-ПС.СО. | 1.00 (шт) |
| Радиоповторитель интерфейсов С2000-РПИ | Повторитель интерфейса RS-485 с гальванической развязкой. | 1.00 (шт) |
| Шкаф пожарной сигнализации СФ-ШС-24 исп.01 | шкаф с резервированным источником питания СФ-ШС-24 исп. 01 (1 к-т) в составе - контроллер универсальный СФ-КУ4005 (1 шт); адресный расширитель нп 8 ШС СФ-АР5008 (1 шт); модуль контроля цепей управления СФ-МК4044 (2 шт). | 1.00 (шт) |
| Контроллер двухпроводной линии связи с гальванической изоляцией С2000-КДЛ-2И | АЦДР.426469.037. | 1.00 (шт) |
| Устройство коммутационное УК-ВК исп.05 | АЦДР.425412.002-15. | 13.00 (шт) |
| Станция центральная Сфера-4500 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Блок защитный коммутационный БЗК исп.02 . | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Программное обеспечение Болид Монитор "Орион Про" . | 99-879-42. Для АРМ в ЧОП "ГЕПАРД". | 1.00 (шт) |
| Источник питания резервированный РИП-12 исп. 51 (РИП-12-3/17П1-Р-RS) | АЦДР.436534.004-1. | 1.00 (шт) |
| Блок индикации С2000-БКИ с клавиатурой | АЦДР.426469.030 | 1.00 (шт) |
| Устройство шлейфовое контрольное (ВУОС) УШК-01 | Шм2.142.001 (ИВС-Сигналспецавтоматика) | 16.00 (шт) |
| Прибор контроля и управления С2000М | АЦДР.426469.027 | 1.00 (шт) |
| Кронштейн для извещателя ИК адресного С2000-ИК | 247-485-203. | 6.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: 173012, ПАО "Акрон" г. Великий Новгород

Срок поставки: в течение 20 дней, после подписания договора

Условия поставки: силами и за счет поставщика

Условия оплаты: 100% - оплата в течение 20 р/дней после поставки Оборудования

Дополнительные условия и требования:

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 13.03.2024 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 15.03.2024 10:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 15.04.2024 10:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 18.04.2024 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.