27 марта 2024 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Электротехнические изделия (пожарные)

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: 215753, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ДОРОГОБУЖСКИЙ, ГОРОД ДОРОГОБУЖ, ТЕРРИТОРИЯ ПРОМПЛОЩАДКА ПАО ДОРОГОБУЖ

Почтовый адрес Организатора: 215753, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ДОРОГОБУЖСКИЙ, ГОРОД ДОРОГОБУЖ, ТЕРРИТОРИЯ ПРОМПЛОЩАДКА ПАО ДОРОГОБУЖ

Адрес электронной почты Организатора: info@drg.dol.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Гришанова Юлия Николаевна, тел.: +7 (48144) 6-87-70, e-mail: grishanova.y@drg.acron.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Электротехнические изделия (пожарные)

Сведения о заказчике: ПАО "Дорогобуж"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Извещатель пожарный ИПР 513-3АМ исп.01 IP67 | в соответствии с документацией | 8.00 (шт) |
| Прибор приемно-контрольный и управления пожарный Сириус АЦДР.425533.006 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Извещатель пожарный ДИП-34А-04 | в соответствии с документацией | 42.00 (шт) |
| Извещатель пожарный С2000-Спектрон-607 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Устройство коммутационное УК-ВК исп.14 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Извещатель пожарный ИП 103-5/4С-А3 | в соответствии с документацией | 33.00 (шт) |
| Оповещатель звуковой ПКИ-1 "Иволга" | в соответствии с документацией | 15.00 (шт) |
| Извещатель пожарный ИПР 513-3А исп. 01 | в соответствии с документацией | 11.00 (шт) |
| Источник питания резервированный РИП-12 исп. 51 (РИП-12-3/17П1-Р-RS) | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Устройство коммутационное УК-ВК исп.12 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Расширитель адресный С2000-АР2 исп.02. | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Блок индикации С2000-БКИ с клавиатурой | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Модуль подключения нагрузки МПН | в соответствии с документацией | 24.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: 215753, РФ, Смоленская обл., Дорогобужский    р-он, г. Дорогобуж, территория Промплощадка  ПАО «Дорогобуж»

Срок поставки: минимально возможный

Условия поставки: доставка включена в стоимость товара

Условия оплаты: по факту поставки на склад Покупателя с отсрочкой 20 раб.дней

Дополнительные условия и требования:

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 27.03.2024 11:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 05.04.2024 10:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 09.04.2024 10:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 10.04.2024 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.