27 марта 2024 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Приборы (УГЭ, V-126000-OPER-682)

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Почтовый адрес Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Адрес электронной почты Организатора: info@aovkk.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Мальцева Ольга Александровна, тел.: +79824749326, e-mail: maltseva@aovkk.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Приборы (УГЭ, V-126000-OPER-682)

Сведения о заказчике: Акционерное общество "Верхнекамская Калийная Компания"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Отвод сифонный ОС100в-01 внутр.резьба М20х1,5 | Поз. К-В02.1. 140505РД-43-1-АК2 изм.2. Отвод сифонный ОС100в-01-М20*1,5 ст. 20. Тип — ОС100в-01 Резьба 1 — внутр. М20х1,5 Материал — ст. 20. Комплект поставки: Отвод сифонный, паспорт. | 1.00 (шт) |
| Термометр биметаллический ТБф-221 | Поз. К-Е02, К-Е07, К-Е01. 140505РД-43-1-АК2 изм.1. Термометр биметаллический ТБф-221 0…160C° кт.1,5 d.160 IP54 УШ М20*1,5 ГН М20*1,5 L200*10 Предел измеряемой температуры: 0…160?С; Класс точности: 1.5; Номинальный диаметр корпуса - 160мм, Степень защиты IP54; Расположение штока: УШ*6 (универсальное); Присоединительная резьба на штоке М20*1,5; Наличие в комплекте гильзы: ГН М20*1,5 (из НЖ стали); Длина гильзы: L200*10 Комплект поставки: термометр биметаллический (пломбирование корпуса наклейкой), гильза из НЖ стали L200, паспорт, свидетельство о поверке.; Поз.К-К15, К-К19. 140505РД-43-1-АК2 изм.1 ТБф-221 0…60C° кт.1,5 d.100 IP54 УШ*6 М20*1,5 L64 Предел измеряемой температуры: 0…60?С; Класс точности: 1.5; Номинальный диаметр корпуса - 100мм, Степень защиты IP54; Расположение штока: УШ*6 (универсальное); Присоединительная резьба на штоке М20*1,5; Длина : 64мм Наличие в комплекте гильзы: не требуется Комплект поставки: термометр биметаллический (пломбирование корпуса наклейкой), паспорт, свидетельство о поверке.; Поз. К-К14, К-К18. 140505РД-43-1-АК2 изм.1. ТБф-221 0…160C° кт.1,5 d.100 IP54 УШ*6 М20*1,5 ГН М20*1,5 L64*10 Предел измеряемой температуры: 0…160?С; Класс точности: 1.5; Номинальный диаметр корпуса - 100мм, Степень защиты IP54; Расположение штока: УШ*6 (универсальное); Присоединительная резьба на штоке М20*1,5; Наличие в комплекте гильзы: ГН М20*1,5 (из НЖ стали); Длина гильзы: L64*10 Комплект поставки: термометр биметаллический (пломбирование корпуса наклейкой), гильза из НЖ стали L64, паспорт, свидетельство о поверке.; Поз. 1В-19, 2В-19, 3В-19, 4В-19. 140505РД-43-1-АК1 изм.1. Термометр биметаллический ТБф-221 0…160C° кт.1,5 d.160 IP54 ОШ G1/2 L150 Предел измеряемой температуры: 0…160?С; Класс точности: 1.5; Номинальный диаметр корпуса - 160мм, Степень защиты IP54; Расположение штока: ОШ*6 (осевое сзади); Присоединительная резьба на штоке G1/2; Длина: 150мм Наличие в комплекте гильзы: не требуется Комплект поставки: термометр биметаллический (пломбирование корпуса наклейкой), паспорт, свидетельство о поверке.; Поз. К-И02, К-И04. 140505РД-43-1-АК2 изм.1. Термометр биметаллический ТБф-221 0…160C° кт.1,5 d.100 IP54 УШ М20*1,5 L100 Предел измеряемой температуры: 0…160?С; Класс точности: 1.5; Номинальный диаметр корпуса - 100мм, Степень защиты IP54; Расположение штока: УШ*6 (универсальное); Присоединительная резьба на штоке М20*1,5; Длина : 100 мм Наличие в комплекте гильзы: не требуется; Комплект поставки: термометр биметаллический (пломбирование корпуса наклейкой), паспорт, свидетельство о поверке.; Поз. 1В-19, 2В-19, 3В-19, 4В-19. 140505РД-43-1-АК1 изм.1. Термометр биметаллический ТБф-221 0…160C° кт.1,5 d.160 IP54 ОШ G1/2 ГН G1/2 L150*10 Предел измеряемой температуры: 0…160?С; Класс точности: 1.5; Номинальный диаметр корпуса - 160мм, Степень защиты IP54; Расположение штока: ОШ*6 (осевое сзади); Присоединительная резьба на штоке G1/2; Наличие в комплекте гильзы: ГН G1/2 (из НЖ стали); Длина гильзы: L150*10 Комплект поставки: термометр биметаллический (пломбирование корпуса наклейкой), гильза из НЖ L150, паспорт, свидетельство о поверке.; Поз. К-К15, К-К19.140505РД-43-1-АК2 изм.1 ТБф-221 0…60C° кт.1,5 d.100 IP54 УШ*6 М20*1,5 ГН М20*1,5 L64*10 Предел измеряемой температуры: 0…60?С; Класс точности: 1.5; Номинальный диаметр корпуса - 100мм, Степень защиты IP54; Расположение штока: УШ*6 (универсальное); Присоединительная резьба на штоке М20*1,5; Наличие в комплекте гильзы: ГН М20*1,5 (из НЖ стали); Длина гильзы: L64*10Комплект поставки: термометр биметаллический (пломбирование корпуса наклейкой), гильза из НЖ стали L64, паспорт, свидетельство о поверке. ; Поз. К-К14, К-К18. 140505РД-43-1-АК2 изм.1. ТБф-221 0…160C° кт.1,5 d.100 IP54 УШ*6 М20*1,5 L64*10 Предел измеряемой температуры: 0…160?С; Класс точности: 1.5; Номинальный диаметр корпуса - 100мм, Степень защиты IP54; Расположение штока: УШ*6 (универсальное); Присоединительная резьба на штоке М20*1,5; Длина : 64 мм Наличие в комплекте гильзы: не требуется; Комплект поставки: термометр биметаллический (пломбирование корпуса наклейкой), паспорт, свидетельство о поверке.; Поз. К-И01, К-К08, К-К07. 140505РД-43-1-АК2 изм.1. Термометр биметаллический ТБф-221 0…60C° кт.1,5 d.160 IP54 УШ М20*1,5 L100 Предел измеряемой температуры: 0…60?С; Класс точности: 1.5; Номинальный диаметр корпуса - 160мм, Степень защиты IP54; Расположение штока: УШ*6 (универсальное); Присоединительная резьба на штоке М20*1,5; Длина : 100 мм Наличие в комплекте гильзы: не требуется Комплект поставки: термометр биметаллический (пломбирование корпуса наклейкой). ; Поз. К-И02, К-И04. 140505РД-43-1-АК2 изм.1. Термометр биметаллический ТБф-221 0…160C° кт.1,5 d.100 IP54 УШ М20*1,5 ГН М20*1,5 L100*10 Предел измеряемой температуры: 0…160?С; Класс точности: 1.5; Номинальный диаметр корпуса - 100мм, Степень защиты IP54; Расположение штока: УШ*6 (универсальное); Присоединительная резьба на штоке М20*1,5; Наличие в комплекте гильзы: ГН М20*1,5 (из НЖ стали); Длина гильзы: L100*10 Комплект поставки: термометр биметаллический (пломбирование корпуса наклейкой), гильза из НЖ стали L100, паспорт, свидетельство о поверке.; Поз. К-Е02, К-Е07, К-Е01. 140505РД-43-1-АК2 изм.1. Термометр биметаллический ТБф-221 0…160C° кт.1,5 d.160 IP54 УШ М20*1,5 L200 Предел измеряемой температуры: 0…160?С; Класс точности: 1.5; Номинальный диаметр корпуса - 160мм, Степень защиты IP54; Расположение штока: УШ*6 (универсальное); Присоединительная резьба на штоке М20*1,5; Длина : 200мм Наличие в комплекте гильзы: не требуется Комплект поставки: термометр биметаллический (пломбирование корпуса наклейкой), паспорт, свидетельство о поверке.; Поз. К-И01, К-К08, К-К07. 140505РД-43-1-АК2 изм.1. Термометр биметаллический ТБф-221 0…60C° кт.1,5 d.160 IP54 УШ М20*1,5 ГН М20*1,5 L100*10 Предел измеряемой температуры: 0…60?С; Класс точности: 1.5; Номинальный диаметр корпуса - 160мм, Степень защиты IP54;Расположение штока: УШ*6 (универсальное); Присоединительная резьба на штоке М20*1,5; Наличие в комплекте гильзы: ГН М20*1,5 (из НЖ стали); Длина гильзы: L100*10 Коплект поставки: термометр биметаллический (пломбирование корпуса наклейкой), гильза из НЖ стали L100, паспорт, свидетельство о поверке. | 32.00 (шт) |
| Отвод сифонный ОС100в-03 внутр. G1/2 | Поз. К-307…К-311. 140505РД-43-1-АК2 изм.2. Отвод сифонный ОС100в-03-G1/2 ст. 20 Тип — ОС100в-03 Резьба 1 — внутр. G1/2 Материал — ст. 20. Комплект поставки: Отвод сифонный, паспорт. | 5.00 (шт) |
| Преобразователь давления АИР-20/М2-Н/ДИ/180 | Поз. К-307…К-311. 140505РД-43-1-АК2 изм.2. Преобразователь давления измерительный АИР-20/М2-Н/ДИ/180/-/-/G2/11N/A2И2/t1070/C05/0..1,0 МПа/-/42/КБ-13/-/IP65/-/HM-10/U/-/Т1Ф/Y(E22)/-/-/-/ГП/ТУ Тип преобразователя: АИР-20/М2; Код модификации: Н; Вид измеряемого давления: избыточное - ДИ; Код модели: 180; Класс безопасности: базовое исполнение; Исполнение: общепромышленное; Код присоединения к процессу G2 (резьбы штуцера): наружная G1/2; Исполнение по материалам 11N: мембрана 03Х17Н14М3 (316L), штуцер 03Х17Н14М3 (316L) без уплотнительного кольца (базовое исполнение); Исполнение корпуса и код исполнения индикации А2И2: светодиодный индикатор красный (СДИ), крышка с окном (И2); Климатическое исполнение: базовое; Класс точности: ±0,5 ; Диапазон измерения: 0 - 1,0 МПа; Выходной сигнал: 4-20 мА; Электрическое присоединение: кабельный ввод для бронированного (экранированного) кабеля O 6…10 мм с броней (экраном) O 10…13 мм (D = 13,5 мм) | 5.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Склад АО «ВКК», Пермский край, г.о. Город Березники, тер. Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, з/у 1 (ориентировочно пос. Железнодорожный)

Срок поставки: апрель-май 2024.

Условия поставки: Доставка силами и за счет Поставщика до склада Покупателя, включена в стоимость Товара.

Условия оплаты: Приоритет - по факту поставки товара в течение 20 рабочих дней (за партию товара)

Квалификационные требования к поставщику услуг: 1. Изготовитель

2. Официальный представитель изготовителя (приложить подтверждающий документ).

Дополнительные условия и требования: 1. Этап закупки – сбор ТКП, согласование материалов и технических характеристик.

2. Этап закупки - устранение замечаний к ТКП поставщиками

3. Этап закупки - переторжка, запрос скидок, уточнение цен (от 1 и более).

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 27.03.2024 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 31.03.2024 20:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.