28 марта 2024 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: 2032. Электрокомплектующие, трансформаторы КС

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Почтовый адрес Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Адрес электронной почты Организатора: info@acron.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Сорокина Анна Александровна, тел.: +7(8162)99-61-82, e-mail: asorokina@vnov.acron.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): 2032. Электрокомплектующие, трансформаторы КС

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Ввод высоковольтный BRIL-S-90-110-550/1250 | Производитель: -; Вид изоляции: заполнение Микагель; Тип изоляции внутренней: RIP (бумага, пропитанная компаундом); Тип изоляции наружной: Полимер (серый); Категория размещения: -60С... +55С; Электродинамическая устойчивость: Макс.фаз.напр 78 кВ Напряжение гроз.исп. импульса 1.2/50 мкс 550 кВ Выдерживаемое напряжение пром. частоты под дождем 230 кВ Исп.дном. напр.5Гц в сухом состоянии265 кВ Инт. част. разрядов не бол 2х10-12 при 2Uф; ;Климатическое исполнение: УХЛ1; Номинальное напряжение,В: 110000; Номинальный ток,А: 1250; | 3.00 (шт) |
| Вставка плавкая OEZ PNA000 Gg 40А | ;Номинальное напряжение,В: 250; | 4.00 (шт) |
| Разъединитель горизонтально-поворотный по ОЛ | Номинальное напряжение,В: 110000; Тип привода: электродвигательный; Номинальный ток,А: 1000; ;Количество полюсов: .; ;Категория размещения: 3; Климатическое исполнение: У; | 2.00 (шт) |
| Трансформатор напряжения по ОЛ 110000 20/20/200 0.2/0.2/3P | Число обмоток: 4; ;Тип изоляции: фарфор; | 7.00 (шт) |
| Трансформатор тока TG145 1000-2000/ 5А -0,2S/ 0,2S/ 0,5 /10P/10P | Тип продукции: измерительный; Тип изоляции: Фарфор/Полимер; Мощность вторичной обмотки: .; Производитель: ООО «Эйч Энерджи»; ;;Количество вторичных обмоток: | 7.00 (шт) |
| Трансформатор тока ТОЛ-НТЗ-10-10ВБ-0,5SFs10/0.5Fs10/10P10-5/5/10-300/5 31.5кА УХЛ2 300/ 5А -0.5 | ;;Мощность вторичной обмотки: 10; ;;;Количество вторичных обмоток: 3; | 6.00 (шт) |
| Ящик с рубильником ЯВЗ-31 100А | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: 173012, Новгородская обл., г. Великий Новгород, ПАО «Акрон». (Великий Новгород, Вяжищский проезд, д. 37)

Срок поставки: В соответствии с документацией

Условия поставки: Силами поставщика на склад ПАО "Акрон"

Условия оплаты: 100% оплата в течение 20 р/дней с даты поставки

Дополнительные условия и требования:

Краткое описание изменений относительно предыдущей версии: продление срока подачи ТКП

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 31.01.2024 15:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 04.04.2024 14:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 15.04.2024 10:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 29.04.2024 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.