29 марта 2024 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Электро ТМЦ (ГОД)

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: Мурманская обл., г. Кировск, населенный пункт Коашва, д. 26

Почтовый адрес Организатора: Мурманская обл., г. Кировск, населенный пункт Коашва, д. 26

Адрес электронной почты Организатора: gok@szfk.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Нестерова Светлана Николаевна, тел.: 8 (81555) 27238, e-mail: NesterovaSN@szfk.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Электро ТМЦ (ГОД)

Сведения о заказчике: Акционерное общество "Северо-Западная Фосфорная Компания"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Терминал микроконтроллерный защиты и автоматики присоединений МТ3П-1200 | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Реле программируемое Schneider Electric Zelio SR3B101BD | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Измеритель сопротивления изоляции многофункциональный MIC-3 0-3000мОм | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Модуль буферный DRB-24V020ABN, 24VDC / 1A, 5 сек. DRB-24V020ABN, | в соответствии с документацией | 7.00 (шт) |
| Мегаомметр цифровой Е6-24/2 300 Гом | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Устройство зарядное Fenix ARE-A4 6942870306414 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Перегородка разделительная межфазная PB 25мм 4pcs XT1-XT3 3p 1SDA066674R1 | в соответствии с документацией | 60.00 (шт) |
| Калибратор токовой петли 4-20 мА UPSIII | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Пускатель магнитный ПМ12-040150 УХЛ4 В 110В/36В/24ВВ | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Указатель напряжения ПИН90-Э 50-1000В | в соответствии с документацией | 18.00 (шт) |
| Комплект для концевой заделки TKR-1 | в соответствии с документацией | 20.00 (шт) |
| Привод виброрейки ENAR QP 380В | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Звонок громкого боя МЗМ-1 220в | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Кнопка управления XB5AA42 цвет красный | в соответствии с документацией | 35.00 (шт) |
| Ящик силовой с рубильником ЯРП-20 | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Ящик силовой с рубильником ЯБЗ-250-2У3 | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Аппарат пускорегулирующий ЭПРА 2х18 | в соответствии с документацией | 30.00 (шт) |
| Измеритель-регулятор технологический ИРТ5920Н /ПВИ/ RS485/ ГП | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Пускатель магнитный ПМЛ-4100-63А 380В | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Указатель напряжения УВНУ-10 СЗ 10 кВ | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Вибропреобразователь пьезоэлектрический ВК-310С 22234-01 | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Термочехол обогреваемый FRI.1812086.01 500х340х430 мм | в соответствии с документацией | 7.00 (шт) |
| Крышка кабельного лотка CT-LC-300-PG 300мм т.1 мм ст.оц. | в соответствии с документацией | 100.00 (шт) |
| Замок кольцевой шинозащитная цепь 2617709 Erlau | в соответствии с документацией | 100.00 (шт) |
| Контроллер промышленный логический PLC 3176004550 ST1030 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Контакт состояния OF+OF/SD для С60/C120 26929 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Кнопка управления МР3-20G цвет зеленый | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Резистор С2-33-Н-0,25 11 Ом 0,25Вт | в соответствии с документацией | 200.00 (шт) |
| Пост управления кнопочный ПВК-23 | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Индикатор напряжения HAUPA 103800 400В | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Трансформатор тока ТЛО-10 M9BC 3000/ 5А -0.5FS/0.5FS/10/10 | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Трансформатор тока ТЛО-10 M11BC 300/ 5А -0,5FS/10P | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Аппарат пускорегулирующий ЭПРА Л-220-1х350-2222-18 | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Тензодатчик МВ150-20-С3 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Разъем 64-контактный НН для выкатного выключателя EasyPact EXE П/СТ-102 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Кнопка управления МР3-20R цвет красный | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Кнопка управления STOP STAHL 8040/114-Y100 цвет красный | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Тепловычислитель СПТ 963 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Реле газовое Бухгольца BF80/Q10-1.28.33.44-0243 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Пускатель ПРМ-250М-1 380/660В | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Реостат балластный РБ-306 У2 625х370х500 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Узел прохода с ручным управлением УП2-20 (серия 5.904-45) d.1000 ст.3 | в соответствии с документацией | 15.00 (шт) |
| Шина медная электротехническая М1Т 4х30х4000 мм | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Шина медная электротехническая М1Т 3х25х4000 мм | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Фонарь светодиодный Fenix TK35UE | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Стартер ST151 4-22W / 220-240 BASIC | в соответствии с документацией | 200.00 (шт) |
| Устройство плавного пуска по ОЛ | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Компенсатор медный плетеный TP 120 CRE550 РЛК ДхШ 550 х (40-42) | в соответствии с документацией | 39.00 (шт) |
| Привод электродвигательный ПД-14-00 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Прибор контроля пламени FLUS 06 - UV 7-8385-602164 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Щуп пламени FLS 09 UV-5 V-0000-S09 | в соответствии с документацией | 7.00 (шт) |
| Анализатор многопараметрический цифровой CM442-GRM2A4F210A+AI | в соответствии с документацией | 7.00 (шт) |
| Контакт состояния iOF Acti 9 A9A26924 | в соответствии с документацией | 20.00 (шт) |
| Устройство измерительное параметров релейной защиты РЕТОМ-21 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Переключатель M3SS4-10B 1SFA611213R1006 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Мультиметр цифровой Fluke 15B+ | в соответствии с документацией | 35.00 (шт) |
| Тестер TMN 7200 plus | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Дроссель 1И 400 ДРЛ 44Н-003 | в соответствии с документацией | 20.00 (шт) |
| Влагомер поточный Микрорадар-113 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Техпластина трансформаторная УМ 20мм для трансформаторов | в соответствии с документацией | 50.00 (кг) |
| Аккумулятор Delta HR 12-9 (12V / 9Ah) для UPS | в соответствии с документацией | 50.00 (шт) |
| Техпластина трансформаторная УМ 10мм для трансформаторов | в соответствии с документацией | 70.00 (кг) |
| Техпластина трансформаторная УМ 5мм для трансформаторов | в соответствии с документацией | 70.00 (кг) |
| Счетчик многотарифный ПСЧ-4ТМ.05МК.00 | в соответствии с документацией | 25.00 (шт) |
| Ограничитель перенапряжения ОПН-РВ-6/7.6/5/150 | в соответствии с документацией | 30.00 (шт) |
| Реле времени Siemens 3RP1574-1NP30 | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Теплосчетчик ЛОГИКА 8943 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Мультиметр цифровой MAS 830L | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Контактор КВТ 1,14-4/400, 230В, In=5 /0,5A, | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Устройство ЦРЗА SEPAM G87 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Указатель напряжения двухполюсной 400В | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Калибратор мультиметр Fluke 773 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Кабельный тестер LA-1011 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Тестер кабельный NF-8601S RU | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Кнопка управления ABLFS-22 цвет зеленый BBT30-ABLFS-K06 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Кнопка управления ABLFS-22 цвет красный ВВТ30-ABLFS-К04 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Переключатель КПУ11-10/109 SQ0715-0092 | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Предохранитель Fusarc-CF CIT-640 300 6,3А | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Мультиметр цифровой DT-9926 CEM | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Мегаомметр цифровой Е6-32 99,9 | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Мегаомметр электронный MI3202 - | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Муфта концевая POLT-12D/3XI-H1-L12B | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Контактор HiMC800 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Лоток кабельный неперфорированный 200х80х3000 ст.оц. арт.35064 | в соответствии с документацией | 100.00 (шт) |
| Калибратор токовой петли Fluke 772 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Тестер универсальный LAN-TESTER LT-100 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Дроссель 1И 250 ДНаТ 46-003 | в соответствии с документацией | 30.00 (шт) |
| Ввод силового трансформатора ВСТ-1/2500 к ТМ 1600 кВА | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Оповещатель комбинированный Маяк-24-КПМ | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Устройство зарядное LAUREL-12 | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Датчик вибрации VKV021 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Трансформатор напряжения емкостной НДКМ-150 150000/v3, 100/v3, 100/v3, 100. 2000 ВА 0,2 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Трансформатор напряжения ОСМР-1- 380/220 220 1 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Преобразователь тока и напряжения ОПМД-600У1 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Терминал защиты микропроцессорный Sepam S41 S1000MDS41R | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Цоколь ведомый ВИЛЕ.301213.006-11 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Цоколь ведущий ВИЛЕ.301213.007-11 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Мультиметр цифровой с True RSM PROLINE KT118A | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Нож контактный ВИЛЕ.685121.114-01 | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Измеритель сопротивления петли "фаза-ноль" ИФН-300 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Нож контактный ВИЛЕ.685121.115-03 | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Обособленное подразделение ГОК «Олений ручей», 184250, Мурманская обл., г. Кировск, тер. Промплощадка ГОК Олений ручей

Срок поставки: В соответствии с документацией.

Условия поставки: Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем его доставки Покупателю или иному лицу, указанному в Договоре в качестве получателя Товара (далее – «Получатель»), автотранспортом, по адресу: промышленная площадка ГОК «Олений Ручей», АО «СЗФК», на территории муниципального образования г. Кировск с подведомственной территорией, 20 км северо-восточнее г. Кировска Мурманской области.

Условия оплаты: Платеж в размере 100% стоимости Товара, указанной в соответствующей Спецификации, Покупатель осуществляет в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты:

–	поставки Товара в полном соответствии со Спецификацией и подписания Сторонами товарной накладной (унифицированная форма № ТОРГ-12) или универсального передаточного документа, соответствующего требованиям ФНС России (далее – «УПД»);

–	получения Покупателем оригинала счета Поставщика, выписанного на имя Покупателя на оплату вышеуказанной суммы платежа, и счета-фактуры или УПД.

Квалификационные требования к поставщику услуг: Качество Товара должно соответствовать государственным стандартам, техническим условиям (регламентам) и другим нормативам, а также целям, для которых Товар такого рода обычно используется, а также иметь сертификат качества изготовителя.

Поставляемый Товар по своему качеству должен соответствовать условиям Договора, российским государственным стандартам на данный вид Товара, техническим условиям завода-изготовителя. Качество Товара должно подтверждаться сертификатами и паспортами на Товар. Если иное не предусмотрено Спецификацией, Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, не проходившим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

Поставщик обязуется поставлять Товар в комплекте с документацией (технический паспорт, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон, сертификат соответствия (декларация о соответствии), санитарно-эпидемиологическое заключение и прочие документы, относящиеся к Товару, подтверждающие качество Товара и его соответствие требованиям законодательства). Качество поставляемого Товара должно соответствовать технической документации производителя и Спецификации.

Указанные в настоящем пункте документы предоставляются Поставщиком Покупателю (Получателю) при передаче Товара вместе с накладными.

Дополнительные условия и требования:

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 29.03.2024 16:15:00

Дата и время окончания подачи предложений: 09.04.2024 15:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 09.04.2024 15:30:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 09.04.2024 16:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.