31 марта 2024 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Кабель ВВГ по оперативной/годовой потребности (для АО "СЗФК")

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: Мурманская обл., г. Кировск, населенный пункт Коашва, д. 26

Почтовый адрес Организатора: Мурманская обл., г. Кировск, населенный пункт Коашва, д. 26

Адрес электронной почты Организатора: gok@szfk.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Гайсина Анастасия Викторовна, тел.: 88155527407, e-mail: GaisinaAV@szfk.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Кабель ВВГ по оперативной/годовой потребности (для АО "СЗФК")

Сведения о заказчике: Акционерное общество "Северо-Западная Фосфорная Компания"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Кабель ВВГЭнг(А)-LS 4 х95 -0.66 | ГОСТ 31996-2012 | 500.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х95 -0.66 | ГОСТ 31996-2012 | 150.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А) 4 х2.5 -0.66 | в соответствии с документацией | 200.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А) 5 х6 -0.66 | в соответствии с документацией | 1000.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х1.5 -0.66 | ГОСТ 31996-2012 | 190.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А) 3 х1.5 -0.66 | в соответствии с документацией | 450.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3 х1.5 -0.66 | в соответствии с документацией | 100.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х4 -0.66 | 5. Кабель силовой с медными жилами в ПВХ-оболочке не распространяющей горение, с пониженным газо- и дымовыделением, числом и сечением жил 3х4: ВВГнг(А)-LS-0,66кВ. ГОСТ 31996-2012. | 1083.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х2.5 -0.66 | в соответствии с документацией | 400.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х6 -0.66 | в соответствии с документацией | 200.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х10 -0.66 | в соответствии с документацией | 1000.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х1.5 -0.66 | ГОСТ 31996-2012 | 194.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х6 -1 | в соответствии с документацией | 150.00 (м) |
| Кабель ВВГн(А)-LS 5 х4 -0.66 | в соответствии с документацией | 150.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х6 -0.66 | ГОСТ 31996-2012. | 200.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А) 5 х16 -0.66 | в соответствии с документацией | 1000.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 2 х1.5 -0.66 | в соответствии с документацией | 2000.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х2.5 -1 | в соответствии с документацией | 2000.00 (м) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: DDP АО "СЗФК" (Мурманская обл., н.п. Коашва, промплощадка ГОК "Олений ручей")

Срок поставки: В соответствии с документацией.

Условия поставки: Силами и за счет Поставщика до места поставки. Стоимость доставки до ГОК "Олений ручей", Мурманская область включить в цену товара

Условия оплаты: 100% по факту поставки в течение 30 рабочих дней

Квалификационные требования к поставщику услуг: Производитель, дистрибьютор, дилер.

Дополнительные условия и требования: В графе "техническое предложение поставщика" прописать полное наименование кабеля, которое предлагает поставщик. Это необходимо для корректной оценки технических предложений подразделениями ГОКа

Вся продукция должна быть сертифицирована.

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 01.04.2024 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 08.04.2024 10:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 30.04.2024 10:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 30.04.2024 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.