1 апреля 2024 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: 2636. Светильники ПАО АКРОН

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Почтовый адрес Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Адрес электронной почты Организатора: info@acron.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Аксёнова Дарья Андреевна, тел.: +7(8162)99-66-16, e-mail: dAksyenova@vnov.acron.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): 2636. Светильники ПАО АКРОН

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Светильник ДСП-69-20-005 20 Вт подвесной IP65 | в соответствии с документацией | 8.00 (шт) |
| Светильник светодиодный ДСП69-50 50 Вт IP67 | в соответствии с документацией | 596.00 (шт) |
| Светильник светодиодный ДСП69-30 30 Вт IP67 | в соответствии с документацией | 36.00 (шт) |
| Светильник УСС-100 КАТАНА Д 100 Вт IP67 | в соответствии с документацией | 25.00 (шт) |
| Светильник СГУ06-13200С/10-220АС 110 Вт IP66 | в соответствии с документацией | 27.00 (шт) |
| Светильник СГУ06-26400С/10-220AC/У-1КНВ2МКН/Р 220 Вт IP 66 | в соответствии с документацией | 72.00 (шт) |
| Светильник DROP LED 9 STANDARD 4000K (1713000010) 9 Вт накладной IP65 | в соответствии с документацией | 25.00 (шт) |
| Светильник линейный Led Gauss TL матовый 130511112 872*25*36 мм 185-265 Вт IP20 | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Светильник переносной СГР02-350С-12DC/BP-КНВ-НК/K30/МОРЕ | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Светильник SLICK.PRS ECO LED 30 31 Вт | в соответствии с документацией | 43.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: 173012, ПАО "Акрон" г. Великий Новгород

Срок поставки: до 30 календарных дней

Условия поставки: силами и за счет поставщика

Условия оплаты: 100% - оплата в течение 20 р/дней после поставки Оборудования

Дополнительные условия и требования:

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 01.04.2024 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 12.04.2024 10:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 03.05.2024 10:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 06.05.2024 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.