4 апреля 2024 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Трубы бесшовные, ВГП и электросварные (апрель 2024 г.)

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Почтовый адрес Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Адрес электронной почты Организатора: info@acron.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Баранов Игорь Константинович, тел.: +7 (8162) 99-62-77, e-mail: IBARANOV@VNOV.ACRON.RU

Лот № 1

Предмет договора (лота): Трубы бесшовные, ВГП и электросварные (апрель 2024 г.)

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Труба 530х10 - К42 ст. 20 тип 3 ГОСТ 20295-85 | в соответствии с документацией | 250.00 (м) |
| Труба б/ш 273х6 ст. 20 ГОСТ 8731-74/ ГОСТ 8732-78 | Труба ГОСТ 8732-78 / В20 ГОСТ 8733-74. | 800.00 (м) |
| Труба эл/св 720х10 - К 42 ст. 20 тип 3 ГОСТ 20295-85 | ГОСТ 20295-85. Все трубы должны быть испытаны на заводе-изготовителе пробным гидравлическим давлением, указанным в нормативно-технической документации на трубы, или иметь указание в сертификате о гарантируемой величине пробного давления. | 2.20 (м) |
| Труба эл/св 530х6 ст.20 ГОСТ 10705-80/ ГОСТ 10704-91 | ГОСТ 10705-80; ГОСТ 10705-80. | 32.00 (м) |
| Труба б/ш 273х10 ст. 20 ГОСТ 8731-74/ ГОСТ 8732-78 | ГОСТ 8732-78 / В20 ГОСТ 8731-74 | 41.00 (м) |
| Труба б/ш 168х4,5 ст. 20 ГОСТ 8731-74/ ГОСТ 8732-78 | В20 ГОСТ 8731-74 | 76.00 (м) |
| Труба б/ш 89х4 ст. 09Г2С ГОСТ 8731-74/ ГОСТ 8732-78 | в соответствии с документацией | 100.00 (м) |
| Труба б/ш 530х10 ст. 09Г2С ГОСТ 8731-74/ ГОСТ 8732-78 | ГОСТ 8731-74. Термообработанные - режимы указать в сертификате - ОБЯЗАТЕЛЬНО, очищенные от окалины, гидроиспытанные; испытаны на раздачу и сплющивание, Сертификат качества | 6.00 (м) |
| Труба б/ш 20х3 ст. 09Г2С ГОСТ 8733-74/ ГОСТ 8734-75 | ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74; ГОСТ8734-75/В 09Г2С ГОСТ 8733-74; ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74; ГОСТ8734-75/В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | 220.00 (м) |
| Труба б/ш 530х12 ст. 20 ГОСТ 8731-74/ ГОСТ 8732-78 | в соответствии с документацией | 32.00 (м) |
| Труба б/ш 377х10 ст. 20 ГОСТ 8731-74/ ГОСТ 8732-78 | Труба ГОСТ 8732-78 / В20 ГОСТ 8731-74. Все трубы должны быть испытаны на заводе-изготовителе пробным гидравлическим давлением, указанным в нормативно-технической документации на трубы, или иметь указание в сертификате о гарантируемой величине пробного давления. Трубы должны быть изготовлены из кованой, катаной или центробежнолитой заготовки. Трубы должны быть поставлены группы «В». | 6.40 (м) |
| Труба б/ш 76х6 ст. 09Г2С ГОСТ 8731-74/ ГОСТ 8732-78 | ГОСТ8734-75/В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | 116.00 (м) |
| Труба б/ш 18х3 ст. 20 ГОСТ 8733-74/ ГОСТ 8734-75 | ГОСТ 8734-75, В ГОСТ 8733-74. | 26.00 (м) |
| Труба б/ш 325х8 ст. 20 ГОСТ 8731-74/ ГОСТ 8732-78 | ГОСТ 8732-78 / В20 ГОСТ 8731-74; ГОСТ 8732-78 / В20 ГОСТ 8731-74. Трубы должны быть поставлены группы «В», испытаны на заводе-изготовителе пробным гидравлическим давлением, указанным в нормативно-технической документации на трубы, или иметь указание в сертификате о гарантируемой величине пробного давления. Трубы должны быть изготовлены из кованой, катаной или центробежнолитой заготовки. | 178.90 (м) |
| Труба эл/св 630х10 - К 42 ст.20 тип 3 ГОСТ 20295-85 | ГОСТ 20295-85. Все трубы должны быть испытаны на заводе-изготовителе пробным гидравлическим давлением, указанным в нормативно-технической документации на трубы, или иметь указание в сертификате о гарантируемой величине пробного давления. | 1.20 (м) |
| Труба эл/св 630х10 - К52 ст.17Г1С тип 3 ГОСТ 20295-85 | ст. 17Г1С, ГОСТ 20295-85. | 63.10 (м) |
| Труба эл/св 530х8 ст.20 ГОСТ 10705-80/ГОСТ 10704-91 | ГОСТ 10704-91 / В20 ГОСТ 10705-80; ГОСТ 10704-91 / В 20 ГОСТ 10705-80; ГОСТ 10704-91 / В 20 ГОСТ 10705-80 | 121.00 (м) |
| Труба ВГП 100х4,5 оц. ГОСТ 3262-75 | в соответствии с документацией | 5.00 (м) |
| Труба эл/св 1620х14 ст.20 ГОСТ 10705-80/ГОСТ 10704-91 | ГОСТ 10704-91 / В 20 ГОСТ 10705-80; ГОСТ 10704-91 / В20 ГОСТ 10705-80 | 160.00 (м) |
| Труба б/ш 219х7 ст. 20 ГОСТ 8731-74/ ГОСТ 8732-78 | ГОСТ 8732-78/ГОСТ 8731-74. | 300.00 (м) |
| Труба б/ш 25х5 ст. 09Г2С ГОСТ 8733-74/ ГОСТ 8734-75 | ГОСТ 54159-2010 | 2.00 (м) |
| Труба б/ш 108х4 ст. 09Г2С ГОСТ 8731-74/ ГОСТ 8732-78 | в соответствии с документацией | 50.64 (м) |
| Труба б/ш 57х6 ст. 20 ГОСТ 8731-74/ ГОСТ 8732-78 | ГОСТ 8731-74 | 30.00 (м) |
| Труба б/ш 20х2 ст. 09Г2С ГОСТ 8733-74/ ГОСТ 8734-75 | ГОСТ 32678-2014, Длина трубы должна быть не менее 6000 мм -33шт. Трубы термообработанны, режимы в сертификате. Очищена от окалины. Гидроиспытанные, либо проверена по всей поверхности методом УЗК. Доп. испытания на изгиб или на сплющивание. Испытания на МКК методом АМУ по ГОСТ 6032-2017. Заказ №906-1079. | 200.00 (м) |
| Труба эл/св 1220х10 ст.20 ГОСТ 10705-80/ГОСТ 10704-91 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80; ГОСТ 10704-91 / В20 ГОСТ 10705-80 | 280.00 (м) |
| Труба эл/св 820х10 ст.20 ГОСТ 10705-80/ГОСТ 10704-91 | ГОСТ 10704-91 / В 20 ГОСТ 10705-80 | 30.00 (м) |
| Труба ВГП 32х3,2 оц. ГОСТ 3262-75 | ГОСТ 3262-75. | 109.00 (м) |
| Труба б/ш 45х5 ст. 09Г2С ГОСТ 8733-74/ ГОСТ 8734-75 | ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74; ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | 77.00 (м) |
| Труба эл/св 630х8 ст.20 ГОСТ 10705-80/ГОСТ 10704-91 | ГОСТ 10704-91 / В 20 ГОСТ 10705-80 | 1500.00 (м) |
| Труба б/ш 102х16 ст. 09Г2С ГОСТ 8731-74/ ГОСТ 8732-78 | ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 19281-2014; ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 19281-2014 | 131.00 (м) |
| Труба б/ш 15х2,5 ст. 20 ГОСТ 8733-74/ ГОСТ 8734-75 | ГОСТ 8734-75 / В20 ГОСТ 8733-74 | 2.00 (м) |
| Труба б/ш 219х8 ст. 09Г2С ГОСТ 8731-74/ ГОСТ 8732-78 | ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74; ГОСТ8732-78/В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | 156.00 (м) |
| Труба б/ш 89х6 ст. 20 ГОСТ 8731-74/ ГОСТ 8732-78 | в соответствии с документацией | 171.00 (м) |
| Труба б/ш 45х4 ст. 20 ГОСТ 8733-74/ ГОСТ 8734-75 | Труба ГОСТ 8732-78 / В20 ГОСТ 8731-74. Все трубы должны быть испытаны на заводе-изготовителе пробным гидравлическим давлением, указанным в нормативно-технической документации на трубы, или иметь указание в сертификате о гарантируемой величине пробного давления. Трубы должны быть изготовлены из кованой, катаной или центробежнолитой заготовки. Трубы должны быть поставлены группы «В».; ГОСТ 8732-78 / В20 ГОСТ 8731-74. Трубы должны быть поставлены группы «В», испытаны на заводе-изготовителе пробным гидравлическим давлением, указанным в нормативно-технической документации на трубы, или иметь указание в сертификате о гарантируемой величине пробного давления. Трубы должны быть изготовлены из кованой, катаной или центробежнолитой заготовки.; ГОСТ 8734-75 / В20 ГОСТ 8733-74; Труба ГОСТ 8734-75 / В20 ГОСТ 8733-74.; ГОСТ 8732-78 / В20 ГОСТ 8731-74 | 278.00 (м) |
| Труба б/ш 426х10 ст. 20 ГОСТ 8731-74/ ГОСТ 8732-78 | ст. В20. Все трубы должны быть испытаны на заводе-изготовителе пробным гидравлическим давлением, указанным в нормативно-технической документации на трубы, или иметь указание в сертификате о гарантируемой величине пробного давления. | 0.50 (м) |
| Труба 1020х10 - К42 ст. 20 тип 3 ГОСТ 20295-85 | ГОСТ 20295-85. Все трубы должны быть испытаны на заводе-изготовителе пробным гидравлическим давлением, указанным в нормативно-технической документации на трубы, или иметь указание в сертификате о гарантируемой величине пробного давления.; ГОСТ 20295-85. Все трубы должны быть испытаны на заводе-изготовителе пробным гидравлическим давлением, указанным в нормативно-технической документации на трубы, или иметь указание в сертификате о гарантируемой величине пробного давления. | 10.80 (м) |
| Труба б/ш 89х5 ст. 20 ГОСТ 8731-74/ ГОСТ 8732-78 | ГОСТ 8732-78, ст.20 В ГОСТ 8731-74. Все трубы должны быть испытаны на заводе-изготовителе пробным гидравлическим давлением, указанным в нормативно-технической документации на трубы, или иметь указание в сертификате о гарантируемой величине пробного давления. Трубы должны быть изготовлены из кованой, катаной или центробежнолитой заготовки. ; Труба ГОСТ 8732-78 / В20 ГОСТ 8731-74. Все трубы должны быть испытаны на заводе-изготовителе пробным гидравлическим давлением, указанным в нормативно-технической документации на трубы, или иметь указание в сертификате о гарантируемой величине пробного давления. Трубы должны быть изготовлены из кованой, катаной или центробежнолитой заготовки. Трубы должны быть поставлены группы «В». | 68.50 (м) |
| Труба б/ш 140х4 ст. 20 ГОСТ 8731-74/ ГОСТ 8732-78 | ГОСТ 8732-78/ГОСТ 8731-74. Термообработанные - режимы указать в сертификате, очищенные от окалины, гидроиспытанные; испытаны на раздачу и сплющивание, Сертификат качества. Заказ 16-20155; 16-20165; 16-20183 | 264.00 (м) |
| Труба ВГП 50х3,5 ГОСТ 3262-75 | ст.20, ГОСТ 3262-75, требуется 8 шт по 1600мм; ст.20, ГОСТ 3262-75, требуется 99 шт по 1200мм | 131.60 (м) |
| Труба б/ш 32х3 ст. 20 ГОСТ 8731-74/ ГОСТ 8732-78 | ГОСТ8734-75/В 20 ГОСТ 8733-74; ГОСТ8734-75/В 20 ГОСТ 8733-74; ГОСТ8734-75/В 20 ГОСТ 8733-74; ГОСТ8734-75/В 20 ГОСТ 8733-74; ГОСТ 8734-75, В ГОСТ 8733-74.; ГОСТ 8734-75 / В20 ГОСТ 8733-74 | 446.00 (м) |
| Труба б/ш 219х16 ст. 09Г2С ГОСТ 8731-74/ ГОСТ 8732-78 | В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | 3.00 (м) |
| Труба б/ш 219х5 ст. 20 ГОСТ 8731-74/ ГОСТ 8732-78 | Труба ГОСТ 8732-78 / В20 ГОСТ 8733-74. | 340.00 (м) |
| Труба б/ш 32х3,5 ст. 20 ГОСТ 8733-74/ ГОСТ 8734-75 | ГОСТ 8734-75 / В 20 ГОСТ 8733-74 | 576.00 (м) |
| Труба б/ш 12х2 ст. 20 ГОСТ 8733-74/ ГОСТ 8734-75 | в соответствии с документацией | 16.00 (м) |
| Труба ВГП 65х4 оц. ГОСТ 3262-75 | ГОСТ 3262-75. | 107.00 (м) |
| Труба б/ш 127х14 ст. 09Г2С ГОСТ 8731-74/ ГОСТ 8732-78 | ГОСТ 8732-78, 09Г2С ГОСТ 19281-2014. | 10.00 (м) |
| Труба б/ш 25х4 ст. 20 ГОСТ 8733-74/ ГОСТ 8734-75 | ГОСТ 8734-75; Ст. В 20 ГОСТ 8733-74, с гарантией гидроиспытаний, кроме изготовленных из слитка. | 1500.00 (м) |
| Труба б/ш 38х4 ст. 09Г2С ГОСТ 8733-74/ ГОСТ 8734-75 | ГОСТ 8733-74 | 8.00 (м) |
| Труба б/ш 133х6 ст. 09Г2С ГОСТ 8731-74/ ГОСТ 8732-78 | в соответствии с документацией | 54.59 (м) |
| Труба б/ш 25х3 ст. 09Г2С ГОСТ 8733-74/ ГОСТ 8734-75 | ГОСТ8734-75/В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | 12.00 (м) |
| Труба б/ш 25х3 ст. 20 ГОСТ 8733-74/ ГОСТ 8734-75 | ГОСТ 8732-78/ГОСТ 8731-74. Термообработанные - режимы указать в сертификате, очищенные от окалины, гидроиспытанные; испытаны на раздачу и сплющивание, Сертификат качества. Заказ 3015-254; ГОСТ 8732-78 / В20 ГОСТ 8731-74; ГОСТ 8732-78/ГОСТ 8731-74. Труба должна быть гидравлически испытана либо проверена по всей поверхности методом УЗК; Сертификат | 928.01 (м) |
| Труба б/ш 325х18 ст. 09Г2С ГОСТ 8731-74/ ГОСТ 8732-78 | ГОСТ 8731. | 25.00 (м) |
| Труба б/ш 159х4,5 ст. 20 ГОСТ 8731-74/ ГОСТ 8732-78 | ГОСТ 8732-78/ГОСТ 8731-74. | 300.00 (м) |
| Труба б/ш 25х3,5 ст. 20 ГОСТ 8733-74/ ГОСТ 8734-75 | ГОСТ 8734-75, В ГОСТ 8733-74. трубы должны быть поставлены группы "В", очищены от окалины и испытаны на заводе-изготовителе пробным гидравлическим давлением, указанным в нормативно-технической документации на трубы, или иметь указание в сертификате о гарантируемой величине пробного давления.; ГОСТ 8734-75 / В20 ГОСТ 8733-74 | 2045.00 (м) |
| Труба б/ш 108х8 ст. 20 ГОСТ 8731-74/ ГОСТ 8732-78 | ГОСТ 8734-75 / В 20 ГОСТ 8733-74; ГОСТ 8734-75 / В 20 ГОСТ 8733-74 | 149.00 (м) |
| Труба б/ш 273х8 ст. 09Г2С ГОСТ 8731-74/ ГОСТ 8732-78 | ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | 8.00 (м) |
| Труба ВГП 20х2,8 оц. | ГОСТ 3262-75. | 28.00 (м) |
| Труба б/ш 325х16 ст. 20 ГОСТ 8732-74 | Труба должна быть гидравлически испытана либо проверена по всей поверхности методом УЗК. Термическая обработка. Сертификат. | 3.00 (м) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: г. Великий Новгород.

Срок поставки: В течение 20 календарных дней с момента подписания Договора.

Условия поставки: Доставка до склада ПАО "Акрон" транспортом Поставщика.

Условия оплаты: В течение 30 календарных дней с момента поставки Товара на склад ПАО "Акрон".

Дополнительные условия и требования: Прошу трубу предлагать кратно одной трубе с округлением в большую сторону!

Краткое описание изменений относительно предыдущей версии: Продление тендера

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 28.03.2024 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 05.04.2024 14:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 08.04.2024 10:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 09.04.2024 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.