17 апреля 2024 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: КНС Калориферная (473, 489, 51)

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Почтовый адрес Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Адрес электронной почты Организатора: info@aovkk.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Волегова Дарья Леонидовна, тел.: +7(919) 450-17-23, e-mail: Volegova@aovkk.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): КНС Калориферная (473, 489, 51)

Сведения о заказчике: Акционерное общество "Верхнекамская Калийная Компания"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Шпилька заземляющая ЗШП-10-Л М10 латунь 060105 | в соответствии с документацией | 207.00 (шт) |
| Соединитель проволочного лотка СПЛД- 20-СЦ сендзимир цинк 040901 | требуется 8 уп. по 500 шт. | 4000.00 (шт) |
| Гайка со стопорным буртиком ГМ6СБК М6 гальваническое цинкование 067609 | требуется 5 уп. по 500 шт | 2500.00 (шт) |
| Угол горизонтальный изменяемый СРО 0-45 200х100 цинк.ламельн арт.36019HDZL | в соответствии с документацией | 30.00 (шт) |
| Винт - ВМ610К М6х10 гальваническое цинкование 066109 | требуется 1 уп. 500 шт, DIN 7985 | 500.00 (шт) |
| Угол горизонтальный СРО 90 100х300 ст. оц. арт.36044HDZ | в соответствии с документацией | 30.00 (шт) |
| Шпилька резьбовая М8х1000 СМ200801 | в соответствии с документацией | 1014.00 (шт) |
| Шайба усиленная ШМ6УК М6 гальваническое цинкование 068609 | требуется 2 уп. по 500 шт | 1000.00 (шт) |
| Лоток кабельный перфорированный 35262HDZ 50x100x3000 ст.г/оц. | в соответствии с документацией | 143.00 (шт) |
| Крышка для лотка с заземлением осн. 200 ст. г/оц. арт.35524HDZ | требуется 110 шт, L3000 | 330.00 (м) |
| Угол вертикальный внешний CD 90 50х50 (с метизами) ст.оц. арт. 36780КHDZ | в соответствии с документацией | 8.00 (шт) |
| Угол горизонтальный с крышкой CPO 90 100x50 г. оц. арт. 36002KHDZ | в соответствии с документацией | 30.00 (шт) |
| Угол CS 90 вертикальный внутренний 200х100 ст. г/оц 36703KHDZ | в соответствии с документацией | 8.00 (шт) |
| Профиль П-образный L = 200 мм, толщина 1,2 мм SBL29015 | в соответствии с документацией | 286.00 (шт) |
| Струбцина электромонтажная CM300800 М8 | в соответствии с документацией | 2028.00 (шт) |
| Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М8 CM100800HDZ | в соответствии с документацией | 1144.00 (шт) |
| Площадка подвеса проволочного лотка ПППЛ -1,5-СЦ сендзимир цинк 053001 | в соответствии с документацией | 968.00 (шт) |
| Ответвитель Т-образный горизонтальный с крепежом DPT 100х100 ст.оц. арт. 36161K | в соответствии с документацией | 123.00 (шт) |
| Ответвитель Т-образный горизонтальный с крепежом DPT 300х100 ст.оц. арт. 36164K | в соответствии с документацией | 50.00 (шт) |
| Угол горизонтальный изменяемый 0-45 град. СРО 300х100 ст. г/оц. арт.36020HDZ | в соответствии с документацией | 70.00 (шт) |
| Угол вертикальный внутренний CS 90 100х300 с крепежом ст. оц. арт.36704KHDZ | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Лоток кабельный неперфорированный 200х100х3000 ст. г/оц. арт. 35103HDZ | в соответствии с документацией | 110.00 (шт) |
| Лоток кабельный неперфорированный 300х100х3000 ст. г/оц. арт. 35104HDZ | в соответствии с документацией | 214.00 (шт) |
| Крепление V- образное СМ330800 | Крепление к профнастилу V-образное M8 | 572.00 (шт) |
| Профиль П-образный т.1,2 мм L-360 SBL29030 | в соответствии с документацией | 507.00 (шт) |
| Лоток проволочный ПЛМ- 70Х50Х3000-3,5-ЭЦ гальван. цинк 015066 | в соответствии с документацией | 322.00 (шт) |
| Лоток проволочный ПЛМ- 300х85х3000-5,0-ЭЦ гальван. цинк 015385 | в соответствии с документацией | 325.00 (шт) |
| Угол вертикальный внешний CD 90 200х100 ст. г/оц арт.36823KHDZ | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Кронштейн потолочный С-образный КППЛС- 2,0-СЦ сендзимир цинк 052901 | в соответствии с документацией | 484.00 (шт) |
| Шпилька ШП6-2К М6Х2000 гальваническое цинкование 064629 | в соответствии с документацией | 484.00 (шт) |
| Кронштейн настенный КНПЛ- 100-1,5-СЦ сендзимир цинк 052811 | в соответствии с документацией | 164.00 (шт) |
| Лоток кабельный неперфорированный 100х100х3000 ст. г/оц. арт. 35101HDZ | в соответствии с документацией | 12.00 (шт) |
| Анкер забиваемый АЗМ625К М6х25 гальваническое цинкование 063629 | в соответствии с документацией | 484.00 (шт) |
| Перегородка универсальная ПЛПТУЛ- 50Х3000-1,0-СЦ сендзимир цинк 081650 | в соответствии с документацией | 30.00 (шт) |
| Спуск для кабеля СК- 1,0-СЦ сендзимир цинк 053101 | в соответствии с документацией | 11.00 (шт) |
| Соединитель проволочного лотка перфорированный СПЛП- 2,0-СЦ сендзимир цинк 041201 | в соответствии с документацией | 1294.00 (шт) |
| Лоток перфорированный DKC 100х50х2000 ст. г/оцинк. 35252HDZ | в соответствии с документацией | 127.00 (шт) |
| Шпилька резьбовая М8х1000 CM200801ZL | в соответствии с документацией | 1586.00 (шт) |
| Винт с крестообразным шлицем CM010610HDZ М6х10 ст.г/оц. | в соответствии с документацией | 856.00 (шт) |
| Шайба кузовная DIN 9021 M8 г.оц. CM120800HDZ | в соответствии с документацией | 1144.00 (шт) |
| Крышка лотка с заземлением 300х3000 ст.оц. арт.35525HDZ | в соответствии с документацией | 214.00 (шт) |
| Гайка с насечкой, препятствующей отвинчиванию CM100600HDZ М6 ст.г/оц. | в соответствии с документацией | 856.00 (шт) |
| Крышка на лоток с заземлением осн.100 L=3000 ст. г/оц. т.0,8 арт.35522HDZ | в соответствии с документацией | 282.00 (шт) |
| Гайка шестигранная М8 ст.г/оц CM110800HDZ | в соответствии с документацией | 13312.00 (шт) |
| Ответвитель Т-образный горизонтальный DPT 100х50 г/оц. 36122KHDZ | в соответствии с документацией | 123.00 (шт) |
| Угол вертикальный внутренний с крепежом CS90 50х100 г/оц. арт.36662KHDZ | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Шайба с узкими полями М8 DIN 125 ст.г/оц, СМ240800HDZ | в соответствии с документацией | 8112.00 (шт) |
| Угол вертикальный внешний CD 90 50х100 ст.г/оц. арт. 36782КHDZ | в соответствии с документацией | 8.00 (шт) |
| Угол горизонтальный СРО 90 200х100 ст. г/оц. арт.36043KHDZ | в соответствии с документацией | 30.00 (шт) |
| Угол горизонтальный изменяемый 0-45 град. CPO 100х50 сталь 36008HDZL | в соответствии с документацией | 70.00 (шт) |
| Скоба BMM-10 BMM1010HDZ осн. 100 | в соответствии с документацией | 507.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: РФ, Пермский край, г.о. Город Березники, тер. Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, з/у 1

Срок поставки: В соответствии с документацией.

Условия поставки: Стоимость доставки включить в цену товара

Условия оплаты: Оплата по факту поставки с отсрочкой 20 р.д.

Дополнительные условия и требования:

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 17.04.2024 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 30.04.2024 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.