19 апреля 2024 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Лот 11 Трубопроводная арматура для АЗС

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: Мурманская обл., г. Кировск, населенный пункт Коашва, д. 26

Почтовый адрес Организатора: Мурманская обл., г. Кировск, населенный пункт Коашва, д. 26

Адрес электронной почты Организатора: gok@szfk.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Приманова Ольга Ивановна, тел.: +7 8162996354, e-mail: oprimanova@vnov.acron.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Лот 11 Трубопроводная арматура для АЗС

Сведения о заказчике: Акционерное общество "Северо-Западная Фосфорная Компания"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Фильтр прямой ФП-100 DN100 PN0.25 МПа ст.09Г2С | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Клапан пилотный КО 206.03.00.00.00-02(НЗ) | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Кран шаровой КШ.М.025.016-00 DN 25 PN 1.6 МПа ст.20 муфтовый | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Кран шаровой Naval DN 25 PN 4.0 МПа н/ж ст. приварной | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Клапан дыхательный механический СМДК-50АА DN50 PN0,002 МПа н/ж ст. Pно0.002 МПа | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Затвор обратный 19с74нж DN80 PN 1.6 МПа ст.20 КОф тип 01, исп.В кл.герм.А | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Кран шаровой DN 80 PN 1.6 МПа ст.09Г2С КОФ тип 01, исп В строительная длина 210 мм, 4 отверстия. | в соответствии с документацией | 22.00 (шт) |
| Кран шаровой 11б27п1 DN 15 PN 1.6 МПа латунь муфтовый | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Клапан пилотный КО 206.03.00.00.00(НО) | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Кран шаровой DN 25 PN 1.6 МПа ст.09Г2С КОФ тип 01, исп.В | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Кран шаровой Naval DN 15 PN 4.0 МПа н/ж ст. приварной | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Кран шаровой Naval DN 32 PN 4.0 МПа н/ж ст. приварной | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Кран шаровой проходной DN 50 PN 1,6 МПа ст.09Г2С КОФ тип 01 исп.В | в соответствии с документацией | 22.00 (шт) |
| Кран шаровой КШ.М.015.016-00 DN 15 PN 1.6 МПа ст.20 муфтовый | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: 184227, Россия , Мурманская область, г. Кировск,н.п. Коашва, д. 26

Срок поставки: В соответствии с документацией.

Условия поставки: Стоимость доставки включена в цену товара

Условия оплаты: 100% оплата после поставки в течение 30 календарных дней

Дополнительные условия и требования:

Краткое описание изменений относительно предыдущей версии: Продление срока

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 05.04.2024 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 26.04.2024 10:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 09.05.2024 10:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 10.05.2024 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.