22 апреля 2024 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: 631. Табло, Извещатели, Оповещатели охранно-пожарные

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Почтовый адрес Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Адрес электронной почты Организатора: info@acron.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Аксёнова Дарья Андреевна, тел.: +7(8162)99-66-16, e-mail: dAksyenova@vnov.acron.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): 631. Табло, Извещатели, Оповещатели охранно-пожарные

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Оповещатель комбинированный Маяк-24-КПМ | ТУ 4372-001-49518441-99. | 16.00 (шт) |
| Извещатель пожарный ИП 212-3СУ NEW | в соответствии с документацией | 14.00 (шт) |
| Извещатель охранный С2000-ПИК-СТ | в соответствии с документацией | 39.00 (шт) |
| Извещатель охранный С2000-СМК Эстет | в соответствии с документацией | 29.00 (шт) |
| Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) ЛЮКС-24 "Стрелка вправо" | ТУ 4372-004-49518441-04. | 2.00 (шт) |
| Извещатель пожарный ИП 329/330 Спектрон -601-С | в соответствии с документацией | 31.00 (шт) |
| Табло световое ЛЮКС-24 "Выход" | ТУ 4372-004-49518441-04.; Оповещатель световой, 24В, 20мА, IP55, от минус 30 до плюс 55 град.С, 300х100х25 мм, табло "ВЫХОД" ТУ 4372-004-49518441-04 | 14.00 (шт) |
| Оповещатель звуковой Маяк-24-3М | ТУ 4372-001-49518441-99.; опвещатель охранно-пожарный звуковой, 24В, 20мА, 105 дБ, IP56, от минус 50 до плюс 55 гр. С, 80х80х55 мм. | 14.00 (шт) |
| Табло световое ЛЮКС-24 Человек по лестнице вниз направо | ТУ 4372-004-49518441-04. | 2.00 (шт) |
| Извещатель пожарный ИП 535 Гарант | СПР.425211.001. Ввод кабеля - одновводный оконечный.; СПР.425211.001. 2 ввода кабеля - двухвводный проходной. | 10.00 (шт) |
| Извещатель охранный С2000-ИК исп.03 | в соответствии с документацией | 7.00 (шт) |
| Табло световое ЛЮКС-24 "Стрелка влево" | ТУ 4372-004-49518441-04. | 3.00 (шт) |
| Извещатель пожарный ИПР-Ксу (ИОПР513/101-2) с крышкой | в соответствии с документацией | 9.00 (шт) |
| Извещатель пожарный ИП 212-3СУ | ИП 212-3СУ NEW ИРСЭТ-Центр, дымовой оптико-электронный (в комплекте с безвинтовой розеткой (базой)) | 35.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: 173012, ПАО "Акрон" г. Великий Новгород

Срок поставки: в течение 20 дней, после подписания договора

Условия поставки: силами и за счет поставщика

Условия оплаты: 100% - оплата в течение 20 р/дней после поставки Оборудования

Дополнительные условия и требования:

Краткое описание изменений относительно предыдущей версии: продление

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 22.04.2024 17:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 22.04.2024 18:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 23.05.2024 10:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 24.05.2024 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.