27 апреля 2024 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Кабель РЭмЭВнг(А)-LS 3х120+ 3 x 16 (лот A-40001-2024-2854)

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Почтовый адрес Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Адрес электронной почты Организатора: info@acron.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Степанов Юрий Игоревич, тел.: 8-816-2-99-68-99, e-mail: yustepanov@vnov.acron.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Кабель РЭмЭВнг(А)-LS 3х120+ 3 x 16 (лот A-40001-2024-2854)

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Кабель РЭмЭВнг(А)-LS 3х120+ 1 x 16 | ТУ 3500-060-12427382-2015 | 700.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х25 -1 | в соответствии с документацией | 70.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х25 -0.66 | ТУ 16.К71-310-2001 | 260.00 (м) |
| Кабель КВВГнг(А)-FRLS 7 x 0.75 -660 В | в соответствии с документацией | 710.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х70 -1 | в соответствии с документацией | 78.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х10 -0.66 | ТУ 16.К71-310-2001 | 228.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х120 -1 | ТУ 16.К71-310-2001 | 792.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х2.5 -0.66 | ТУ 16.К71-310-2001 | 513.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х70 -1 | ТУ 16.К71-310-2001 | 310.00 (м) |
| Кабель ВВГЭнг(А)-LS 4 х2.5 -1 | ТУ 16.К71-310-2001 | 220.00 (м) |
| Кабель МКЭШВнг(А)-LS 2х2 x0.6 | в соответствии с ОЛ 07468-702А-ЭМ6.ОЛ1 | 200.00 (м) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: доставка производится силами и за счет Поставщика на склад Покупателя по адресу: 173012, Новгородская обл, г. Великий Новгород, ПАО "Акрон

Срок поставки: 30 р.д.

Условия поставки: доставка производится силами и за счет Поставщика на склад Покупателя по адресу: 173012, Новгородская обл, г. Великий Новгород, ПАО "Акрон

Условия оплаты: Покупатель оплачивает Товар (партию Товара) в течение 30 рабочих дней с даты поставки.

Дополнительные условия и требования: Если не можете предложить какую-либо из позиций - просто не заполняйте ничего, 0 ставить не нужно.

В поле "Техническое предложение" прописывать полное наименование с описанием, указанием ГОСТа или ТУ для согласования с заказчиком.

Графу "Предлагаемое количество" заполняем только в случае присутствия кратности поставки и указываем там кратность. При наличии толеранса, просьба, это тоже прописывать. Обязательно прописывайте производителя!

Краткое описание изменений относительно предыдущей версии: добавлены позиции

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 26.04.2024 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 14.05.2024 10:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 14.05.2024 10:05:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 14.05.2024 10:10:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.