17 мая 2024 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Оборудование для электрообогрева ("Аврора")

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Почтовый адрес Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Адрес электронной почты Организатора: info@acron.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Рыков Андрей Юрьевич, тел.: +7 (8162) 99-75-79, e-mail: rykov@acron.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Оборудование для электрообогрева ("Аврора")

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Кабель нагревательный саморегулирующийся T2Red | в соответствии с документацией | 1548.00 (м) |
| Кабель нагревательный саморегулирующийся Freezstop-30к | Секция нагревательная кабельная саморегулирующая 30Вт/м2 CCB3(Freezstop-30)-0450-022 | 15.00 (м) |
| Набор для подключения кабеля (термоусаживаемые компоненты для концевой заделки и подключения к клеммам термостата или выключателя) T2RED U-RD-ACC-CE | в соответствии с документацией | 27.00 (шт) |
| Пластины концевые T2Reflecta RaTR0003 100 х 400 | в соответствии с документацией | 232.00 (шт) |
| Термостат TC 82 x 82 x 54 | в соответствии с документацией | 7.00 (шт) |
| Кабель нагревательный саморегулирующийся Freezstop-30к | Секция нагревательная кабельная саморегулирующая 30Вт/м2 CCB3(Freezstop-30)-0480-026 | 16.00 (м) |
| Пластины для теплого пола T2Reflecta RaTR0002 720 х 400 | в соответствии с документацией | 557.00 (шт) |
| Кабель нагревательный саморегулирующийся Freezstop-30к | Секция нагревательная кабельная саморегулирующая 30Вт/м2 CCB3(Freezstop-30)-0450-024 | 15.00 (м) |
| Кабель нагревательный саморегулирующийся Freezstop-30к | Секция нагревательная кабельная саморегулирующая 30Вт/м2 CCB3(Freezstop-30)-0780-024 | 26.00 (м) |
| Кабель нагревательный саморегулирующийся Freezstop-25к | Секция нагревательная кабельная саморегулирующая 25Вт/м2 CCB3(Freezstop-25K)-1050-021 | 42.00 (м) |
| Кабель нагревательный саморегулирующийся Freezstop-30к | Секция нагревательная кабельная саморегулирующая 30Вт/м2 CCB3(Freezstop-30)-0330-021 | 11.00 (м) |
| Кабель нагревательный саморегулирующийся Freezstop-30к | Секция нагревательная кабельная саморегулирующая 30Вт/м2 CCB3(Freezstop-30)-0570-029 | 19.00 (м) |
| Грунтовка для пластин T2Reflecta P-Fix-1 серый | в соответствии с документацией | 29.00 (кг) |
| Клей для монтажа пластин T2Reflecta A-Fix | в соответствии с документацией | 90.00 (кг) |
| Решетка защитная ТС.07/К | в соответствии с документацией | 7.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Великий Новгород, ПАО "Акрон"

Срок поставки: В соответствии с документацией.

Условия поставки: стоимость доставки нужно включить в цену товара

Условия оплаты: 100% после поставки - предпочтительный вариант

Дополнительные условия и требования:

Краткое описание изменений относительно предыдущей версии: прирепил файл с проектом.

для позиций Raychem просьба предложить аналоги

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 06.03.2024 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 29.05.2024 10:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 29.05.2024 10:05:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 29.05.2024 10:10:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.