23 мая 2024 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Радиатор отопления панельный Compact

V-127000-OPER-357

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Почтовый адрес Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Адрес электронной почты Организатора: info@aovkk.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Родионова Полина Александровна, тел.: +7 (912) 780 11 28, e-mail: rodionova@aovkk.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Радиатор отопления панельный Compact

V-127000-OPER-357

Сведения о заказчике: Акционерное общество "Верхнекамская Калийная Компания"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Радиатор отопления панельный Compact(C)22-1200 L=1200 мм, Н=500 мм | Радиатор отопительный стальной панельный исполнения Compact(C) тип 22, высотой 500 мм Длина 1200 мм Compact(C)22-1200. | 1.00 (шт) |
| Регистр отопления с плоскими заглушками РСП-6х133х4,0 - 4000 L=4,0 м 6 секций | Регистр шестисекционный с плоскими заглушками, L=4,0 м РСП-6х133х4,0 - 4000 РегОтоп. | 5.00 (шт) |
| Радиатор отопления панельный Compact(C)22-1100 L=1100 мм, Н=500 мм | Радиатор отопительный стальной панельный исполнения Compact(C) тип 22, высотой 500 мм Длина 1100 мм Compact(C)22-1100. | 8.00 (шт) |
| Регистр отопления с плоскими заглушками РСП-6х133х4,0 - 2000 L=2,0 м 6 секций | Регистр шестисекционный с плоскими заглушками, L=2,0 м РСП-6х133х4,0 - 2000 РегОтоп. | 8.00 (шт) |
| Радиатор отопления панельный Compact(C)22-1300 L=1300 мм, Н=500 мм | Радиатор отопительный стальной панельный исполнения Compact(C) тип 22, высотой 500 мм Длина 1300 мм Compact(C)22-1300.; Радиатор отопительный стальной панельный исполнения Compact(C) тип 22, Высотой 500 мм Длина 1300 мм Compact(C)22-1300. | 6.00 (шт) |
| Радиатор отопления панельный Compact(C)22-900 L=900 мм, Н=500 мм | Радиатор отопительный стальной панельный исполнения Compact(C) тип 22, Высотой 500 мм Длина 900 мм Compact(C)22-900.; Радиатор отопительный стальной панельный исполнения Compact(C) тип 22, высотой 500 мм Длина 900 мм Compact(C)22-900. | 8.00 (шт) |
| Радиатор отопления панельный Compact(C)22-1600 L=1600 мм, Н=500 мм | Радиатор отопительный стальной панельный исполнения Compact(C) тип 22, высотой 500 мм Длина 1600 мм Compact(C)22-1600. | 5.00 (шт) |
| Радиатор отопления панельный Compact(C)22-1800 L=1800 мм, Н=500 мм | Радиатор отопительный стальной панельный исполнения Compact(C) тип 22, Высотой 500 мм Длина 1800 мм Compact(C)22-1800. | 4.00 (шт) |
| Радиатор отопления панельный Compact(C)22-2000 L=2000 мм, Н=500 мм | Радиатор отопительный стальной панельный исполнения Compact(C) тип 22, Высотой 500 мм Длина 2000 мм Compact(C)22-2000. | 5.00 (шт) |
| Радиатор отопления панельный Compact(C)22-1900 L=1900 мм, Н=500 мм | Радиатор отопительный стальной панельный исполнения Compact(C) тип 22, Высотой 500 мм Длина 1900 мм Compact(C)22-1900.; Радиатор отопительный стальной панельный исполнения Compact(C) тип 22, высотой 500 мм Длина 1900 мм Compact(C)22-1900. | 5.00 (шт) |
| Регистр отопления с плоскими заглушками РСП-4х133х4,0 - 2000 L=2,0 м 4 секции | Регистр четырехсекционный с плоскими заглушками, L=2,0 м РСП-4х133х4,0 - 2000 РегОтоп. | 2.00 (шт) |
| Радиатор отопления панельный Compact(C)22-600 L=600 мм, Н=500 мм | Радиатор отопительный стальной панельный исполнения Compact(C) тип 22, высотой 500 мм Длина 600 мм Compact(C)22-600. | 4.00 (шт) |
| Радиатор отопления панельный Compact(C)22-500 L=500 мм, Н=500 мм | Радиатор отопительный стальной панельный исполнения Compact(C) тип 22, высотой 500 мм Длина 500 мм Compact(C)22-500. | 2.00 (шт) |
| Радиатор отопления панельный Compact(C)22-1000 L=1000 мм, Н=500 мм | Радиатор отопительный стальной панельный исполнения Compact(C) тип 22, высотой 500 мм Длина 1000 мм Compact(C)22-1000. | 3.00 (шт) |
| Регистр отопления с плоскими заглушками РСП-4х133х4,0 - 4000 L=4,0 м 4 секции | Регистр четырехсекционный с плоскими заглушками, L=4,0 м РСП-4х133х4,0 - 4000 РегОтоп. | 6.00 (шт) |
| Регистр отопления с плоскими заглушками РСП-4х133х4,0 - 3000 L=3,0 м 4 секции | Регистр четырехсекционный с плоскими заглушками, L=3,0 м РСП-4х133х4,0 - 3000 РегОтоп. | 3.00 (шт) |
| Радиатор отопления панельный Compact(C)22-800 L=800 мм, Н=500 мм | Радиатор отопительный стальной панельный исполнения Compact(C) тип 22, высотой 500 мм Длина 800 мм Compact(C)22-800. | 7.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: промышленная площадка Талицкого ГОКа АО «ВКК» тер. Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, з/у 1 (ориент. пос Железнодорожный) Пермский край.

Срок поставки: июнь 2024

Условия поставки: автотранспортом

Условия оплаты: в течении 20 рабочих дней по факту поставки каждой партии

Дополнительные условия и требования: Просьба прописывать в «технических характеристиках» свои позиции полностью (наименование, характеристики и т.д) и подкреплять ткп во вложение

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 23.05.2024 08:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 27.05.2024 18:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 31.05.2024 10:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 31.05.2024 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.