24 мая 2024 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Ригели жесткой поперечины, опоры консольные (131000-64)

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Почтовый адрес Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Адрес электронной почты Организатора: info@aovkk.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Власова Екатерина Эдуардовна, тел.: 8(912) 880 46 69, e-mail: Vlasova.e@aovkk.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Ригели жесткой поперечины, опоры консольные (131000-64)

Сведения о заказчике: Акционерное общество "Верхнекамская Калийная Компания"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Ригель жесткой поперечины с освещением ОРЦС-250-2-21,98 5254-16.0.0.0.0 | из углеродистой стали С345 по ГОСТ 27772, несущей способностью 250 кНм, с основной проектной расчетной длиной 21,98 м. | 1.00 (шт) |
| Ригель жесткой поперечины без освещения РЦС-380-3-29,635 5254-03.0.0.0.0 | из углеродисто стали С345 по ГОСТ 27772, несущей способностью 380 кНм, с основной проектной расчетной длиной 29,635 м. | 1.00 (шт) |
| Ригель жесткой поперечины без освещения РЦС-380-3-29,01 5254-03.0.0.0.0 | из углеродисто стали С345 по ГОСТ 27772, несущей способностью 380 кНм, с основной проектной расчетной длиной 29,01 м. | 9.00 (шт) |
| Ригель жесткой поперечины с освещением ОРЦС-380-3-27,76 5254-03.0.0.0.0-03 | из углеродистой стали С345 по ГОСТ 27772, несущей способностью 380 кНм, с основной проектной расчетной длиной 27,76 м. | 1.00 (шт) |
| Соединение ригеля со стойкой на оголовках для одиночных опор ОГ-4.6 5254-07.4.0.0-05 | в соответствии с документацией | 50.00 (шт) |
| Соединение ригеля со стойкой на оголовках для одиночных опор ОГ-4.5 5254-07.4.0.0-04 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Ригель жесткой поперечины с освещением ОРЦС-380-3-24,01 5254-03.0.0.0.0-03 | из углеродистой стали С345 по ГОСТ 27772, несущей способностью 380 кНм, с основной проектной расчетной длиной 24,01 м. | 1.00 (шт) |
| Ригель жесткой поперечины с освещением ОРЦС-380-3-29,635 5254-03.0.0.0.0-03 | из углеродистой стали С345 по ГОСТ 27772, несущей способностью 380 кНм, с основной проектной расчетной длиной 29,635 м. | 1.00 (шт) |
| Лестница для ригелей с освещением на оголовках для одиночных опор 5254-09.1.0.0.0-03 | с ограждающим устройством. | 14.00 (шт) |
| Ригель жесткой поперечины с освещением ОРЦС-380-3-29,01 5254-03.0.0.0.0-03 | из углеродистой стали С345 по ГОСТ 27772, несущей способностью 380 кНм, с основной проектной расчетной длиной 29,01 м. | 10.00 (шт) |
| Соединение ригеля со стойкой на оголовках для сдвоенных опор ОГ-5.4 5254-07.5.0.0-04 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Опора консольная МШК1-10-80С | стойка металлическая из горячекатанных швеллеров мерной длины с наклонными гранями (консольная), длиной 9,6м с несущей способностью 79 кН м, 6226и-2-1.0.00-01 СП 85.13330.2016, ГОСТ 19330-2013 | 6.00 (шт) |
| Ригель жесткой поперечины с освещением ОРЦС-580-5-36,665 5254-05.0.0.0.0-03 | из углеродистой стали С345 по ГОСТ 27772, несущей способностью 580 кНм, с основной проектной расчетной длиной 36,665 м. | 1.00 (шт) |
| Лестница для ригелей с освещением на оголовках для сдвоенных опор 5254-09.1.0.0.0-04 | с ограждающим устройством. | 2.00 (шт) |
| Ригель жесткой поперечины с освещением ОРЦС-570-6-39,79 5254-06.0.0.0.0-04 | из углеродистой стали С345 по ГОСТ 27772, несущей способностью 570 кНм, с основной проектной расчетной длиной 39,79 м. | 1.00 (шт) |
| Опора консольная МШК1-10-100С | стойка металлическая из горячекатанных швеллеров мерной длины с наклонными гранями (консольная), длиной 9,6м с несущей способностью 98 кН м, 6226и-2-1.0.00-02 СП 85.13330.2016, ГОСТ 19330-2013 | 10.00 (шт) |
| Ригель жесткой поперечины без освещения РЦС-200-2-20,115 5254-02.0.0.0.0 | из углеродисто стали С345 по ГОСТ 27772, несущей способностью 200 кНм, с основной проектной расчетной длиной 20,115 м. | 1.00 (шт) |
| Ригель жесткой поперечины без освещения РЦС-200-2-18,515 5254-02.0.0.0.0 | из углеродисто стали С345 по ГОСТ 27772, несущей способностью 200 кНм, с основной проектной расчетной длиной 18,515 м. | 1.00 (шт) |
| Опора консольная МШК1-10-120С | стойка металлическая из горячекатанных швеллеров мерной длины с наклонными гранями (консольная), длиной 9,6м с несущей способностью 117 кН м, 6226и-2-1.0.00-03 СП 85.13330.2016, ГОСТ 19330-2013 | 1.00 (шт) |
| Опора жестких поперечин МШП1-10-150С | стойка металлическая из горячекатанных швеллеров мерной длины с параллельными поясами (для жесткой поперечины), длиной 9,6м с несущей способностью 147 кН м, 6226и-2-4.0.00-02 СП 85.13330.2016, ГОСТ 19330-2013 | 52.00 (шт) |
| Опора жестких поперечин МШП1-10-120С | стойка металлическая из горячекатанных швеллеров мерной длины с параллельными поясами (для жесткой поперечины), длиной 9,6м с несущей способностью 117 кН м, 6226и-2-4.0.00-01 СП 85.13330.2016, ГОСТ 19330-2013 | 10.00 (шт) |
| Ригель жесткой поперечины без освещения РЦС-380-3-28,385 5254-03.0.0.0.0 | из углеродисто стали С345 по ГОСТ 27772, несущей способностью 380 кНм, с основной проектной расчетной длиной 28,385 м. | 1.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Пермский край, г.о. Город Березники, тер.Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, з/у №1

Срок поставки: Июнь-июль

Условия поставки: Стоимость доставки включить в стоимость материалов

Условия оплаты: По факту поставки в течение 20 рабочих дней

Дополнительные условия и требования: В разделе "техническое предложение поставщика" необходимо указывать полную информацию о товаре: наименование, размер, ГОСТ/ТУ  и иные характеристики, позволяющие провести сравнительный анализ позиции с запросом. В разделе "Производитель" указывать завод-изготовитель.

Краткое описание изменений относительно предыдущей версии: Продление срока подачи ТКП

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 16.05.2024 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 28.05.2024 12:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.