30 мая 2024 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Электромонтажные изделия

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: 215753, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ДОРОГОБУЖСКИЙ, ГОРОД ДОРОГОБУЖ, ТЕРРИТОРИЯ ПРОМПЛОЩАДКА ПАО ДОРОГОБУЖ

Почтовый адрес Организатора: 215753, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ДОРОГОБУЖСКИЙ, ГОРОД ДОРОГОБУЖ, ТЕРРИТОРИЯ ПРОМПЛОЩАДКА ПАО ДОРОГОБУЖ

Адрес электронной почты Организатора: info@drg.dol.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Абрамова Людмила Сергеевна, тел.: +7(48144)6-80-04, e-mail: abramova.l@drg.acron.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Электромонтажные изделия

Сведения о заказчике: ПАО "Дорогобуж"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Коробка монтажная огнестойкая КМ-О (4к)-m IP41, Гефест | в соответствии с документацией | 17.00 (шт) |
| Коробка монтажная огнестойкая КМ-О (8к)- IP41, Гефест | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Коробка монтажная огнестойкая КМ-О (8к) IP54 Гефест | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Тумба для стационарной установки корпусов DIS6540650, DKC | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Плата монтажная DIS6540651 DKC | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Шкаф телекоммуникационный настенный сварной 19", 9U ШТ-НСс-9U-600-500-М / №130411-00746 / произ.ССД | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Гайка установочная заземляющая К481 zeta40211 | в соответствии с документацией | 8.00 (шт) |
| Маркировка для проводов UCT-WMS 3,2 (12X4) 0828570 | в соответствии с документацией | 31.00 (шт) |
| Маркировка кабеля КМК 4 1005305 | в соответствии с документацией | 8.00 (шт) |
| Муфта соединительная МТР-НС-Т20-МР20 DN20 н/ж | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: склад ПАО "Дорогобуж"

Срок поставки: В соответствии с документацией.

Условия поставки: доставку включить в стоимость

Условия оплаты: 100% по факту поставки

Дополнительные условия и требования:

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 30.05.2024 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 06.06.2024 10:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 06.06.2024 10:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 06.06.2024 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.