11 июня 2024 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Модули NSGate, шкафы, лицензии, ЖДЦ

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Почтовый адрес Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Адрес электронной почты Организатора: info@acron.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Чегурова Татьяна Петровна, тел.: +7 (8162) 99-65-62, e-mail: chegurova@vnov.acron.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота):  Модули NSGate, шкафы, лицензии, ЖДЦ

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Видеокарта NVIDIA Quadro T400 4G | PCI-E 3.0, 4 Гб GDDR6, 64 бит, 3хMini DisplayPort, GPU 420 МГц | 1.00 (шт) |
| Сервер IPDROM Enterprise ki10042024_1 ITV | в соответствии с л.2 спецификации 07811-000-ВН.СО, поз.23 | 1.00 (шт) |
| Комплект кабелей заземления для коммуникационного шкафа GRW 7708с | 30см-6шт 40см-2шт гайка с фланцем | 1.00 (компл) |
| Комплект крепежа SH-J014 | винт с шайбой и гайкой М6 для крепления 19" оборудования , требуется 1 уп. по 50 шт | 50.00 (шт) |
| Разьем RJ-45 PLUG-8P8C-U-C5-SH-100 | кат. 5е , экранированный | 100.00 (шт) |
| Панель с DIN-рейкой 19" PS-3U КП-АВ-9005 | цвет черный | 1.00 (шт) |
| Комплект для скрепления шкафов серии SH-05C/ND-05C JI03 | 4 скобы | 1.00 (компл) |
| Модуль NSGate SFG-WL3/A-DI | одноволоконный 1310Тх/1550Rх; одноволоконный 1310Тх/1550Rх | 18.00 (шт) |
| Кросс оптический NSBon-54 | на 12 SC адаптеров и пигтейлов для SM кабелей | 2.00 (шт) |
| Модуль вентиляторный TRAY-100-BK Cabeus с 4-я вентиляторами для установки в напольные шкафы серии SH | RAL9004 цвет черный | 1.00 (шт) |
| Лицензия ITV "Интеллект" на подключение 1 видеоканала ПО "Интеллект" | в соответствии с документацией | 54.00 (шт) |
| Лицензия ITV "Интеллект" на использование удаленного рабочего места мониторинга ПО "Интеллект"- УРММ | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Термостат нормально-разомкнутый KTS011 | 0-60 гр.С для охлаждения, с креплением | 1.00 (шт) |
| Органайзер вертикальный кабельный SH-05C42-BK в шкаф 42U Cabeus | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Плата защиты портов в сети Ethernet ПЗЛ-ЕП | в соответствии с документацией | 54.00 (шт) |
| Блок розеток для 19" шкафов горизонтальный PDU-8Р-2IEC | 8 euro розеток, 10А, шнур 2 м, выкл., алюминиевый корпус, вилка IEC 320 С14, код 7070С | 1.00 (шт) |
| USB-ключ защиты для систем видеонаблюдения на 1 сервер Система защиты Guardant . | Артикул производителя: INT-GUSB-PL | 2.00 (шт) |
| Программное обеспечение компания "ITV" "Интеллект" ядро системы | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Шкаф телекоммуникационный напольный SH-05C-42U80/100-BK | 800х1000х2055 мм, передняя стеклянная и задняя сплошная металлическая двери, ручка с замком, цвет черный RAL9004 | 1.00 (шт) |
| Модуль NSGate SFG-WL3/B-DI | одноволоконный 1550Тх/1310Rх; одноволоконный 1550Тх/1310Rх | 18.00 (шт) |
| Кабель ATEN 2L-5203UP | монитор+клав.+мышь USB, 3м | 6.00 (шт) |
| Колпачок изолирующий черный для разъемов RJ-45 BOOT-BK-10 | требуется 100 шт ( в 1 упаковке 10шт) | 10.00 (упак.) |
| Патч-корд FC-S2-9-SC/UR-SC/UR-H-10M-LSZH-YL 10м | SM 9 / 125(OS2), SC/UPC-SC/UPC, 2.0 мм, simplex ; SM 9 / 125(OS2), SC/UPC-SC/UPC, 2.0 мм, simplex | 6.00 (шт) |
| Коммутатор NSGate NIS-3200-204PSGI | uplink 4 10/100/1000Base-T PoE 30W+2 SFP/1G | 1.00 (шт) |
| Патч-корд FC-S2-9-SC/UR-SC/UR-H-0.5M-LSZH-YL 0.5м | SM 9 / 125(OS2), SC/UPC-SC/UPC, 2.0 мм, simplex ; SM 9 / 125(OS2), SC/UPC-SC/UPC, 2.0 мм, simplex | 154.00 (шт) |
| Патч-корд PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-10M-LSZH-GY 10м | экранированный (F/UTP), 26 AWG; экранированный (F/UTP), 26 AWG | 6.00 (шт) |
| Компьютер IPDROM WS ki10042024_2 ITV 600 Windows IoT Enterprise | в соответствии с л.2 спецификации 07811-000-ВН.СО, поз.24 | 1.00 (шт) |
| Переходник PNY Mini DisplayPort to HDMI (A-DM-HD-W01-RB) | Apple | 2.00 (шт) |
| Консоль KVM CL5708M-ATA-RG ATEN | 1U 8-портовый с OSD+клавиатура с тач-падом+17" LCD монитор+2 PS/2 кабеля 1,8 м | 1.00 (шт) |
| Кабель HDMI АОСН230Р 25м | HDMI 2.0 Pro-HD 4K 60Hz , 25м; HDMI 2.0 Pro-HD 4K 60Hz , 25м | 2.00 (шт) |
| Коммутатор промышленный NSGate NIS-3500-2408PGX | uplink 4 1G/2.5G/10G SFP, 8 портов ТР/1G PoE 30W | 1.00 (шт) |
| Коммутатор промышленный NSGate NIS-3500-2204PGE | uplink 2 SFP/1G, 4 порта ТР/1G PoE 36W | 1.00 (шт) |
| Обеспечение программное ITV VIT (Sentinel HL Pro,SafeNet)-система защиты модуля последняя версия | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Обеспечение программное ITV "Интеллект"-интеграция с ОПС "Болид" последняя версия | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:

Срок поставки:

Условия поставки:

Условия оплаты:

Дополнительные условия и требования:

Краткое описание изменений относительно предыдущей версии: Запрос ТКП

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 29.05.2024 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 14.06.2024 10:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 17.06.2024 10:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 18.06.2024 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.