25 июня 2024 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Детали трубопровода (V-126000-OPER-660.667)

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Почтовый адрес Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Адрес электронной почты Организатора: info@aovkk.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Тютеева Светлана Валерьевна, тел.: 89127807237, e-mail: tyuteyeva@aovkk.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Детали трубопровода (V-126000-OPER-660.667)

Сведения о заказчике: Акционерное общество "Верхнекамская Калийная Компания"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Отвод по спец. заказу П 18 2 -57 х3,5 ст.20 ГОСТ 17375-2001 | в соответствии с документацией | 9.00 (шт) |
| Отвод по спец. заказу П 9 2 -325 х8 ст.20 ГОСТ 17375-2001 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Отвод по спец. заказу П 9 2 -57 х3,5 ст.20 ГОСТ 17375-2001 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Отвод по спец. заказу П 18 2 -325 х8 ст.20 ГОСТ 17375-2001 | в соответствии с документацией | 9.00 (шт) |
| Отвод по спец. заказу 162 2 -57 х3 ст.20 ГОСТ 17375-2001 | Отвод 162°-57х3,0 (по спецзаказу) ГОСТ 17375-2001. | 18.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Пермский край, Талицкий ГОК

Срок поставки: В соответствии с документацией.

Условия поставки: В соответствии с документацией. Обязательное предоставление сертификата (паспорта качества)

Условия оплаты: В соответствии с документацией.

Квалификационные требования к поставщику услуг: Обязательное предоставление сертификата (паспорта качества)

Дополнительные условия и требования: Обязательное предоставление сертификата (паспорта качества)

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 25.06.2024 16:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 03.07.2024 16:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 03.07.2024 17:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.