27 июня 2024 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Приборы контроля уровня среды Реагентное отделение

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Почтовый адрес Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Адрес электронной почты Организатора: info@aovkk.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Якимов Анатолий Вячеславович, тел.: +73424213510 (1868), e-mail: yakimov@aovkk.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Приборы контроля уровня среды Реагентное отделение

Сведения о заказчике: Акционерное общество "Верхнекамская Калийная Компания"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Манометр в соответствии с ОЛ | Манометр показывающий поз. PG-НТ.19.394, PG-НТ.20.399. В соответствии с опросным листом 140505РД-17-1-АТХ7.1.ОЛ22. | 2.00 (шт) |
| Термопреобразователь в соответствии с ОЛ | Датчики температуры поз. ТТ-ЕмП.24.156, ТТ-ЕмП.30.175. В соответствии с опросным листом 140505РД-17-1-АВК2.1.ОЛ2. | 2.00 (шт) |
| Уровнемер радарный в соответствии с ОЛ | Датчики текущего уровня поз. LTG-ГЗ.1.324, LTG-ГЗ.2.380. В соответствии с опросным листом 140505РД-17-1-АТХ7.1.ОЛ5. | 2.00 (шт) |
| Уровнемер ультразвуковой в соответствии с ОЛ | Датчик текущего уровня поз. LTG-ДН.2.341, LTG-ДН.3.470, LTG-ДН.4.471, LTG-ДН.5.346, LTG-ДН.6.052, LTG-ДН.7.028, LTG-ДН.8.478. В соответствии с опросным листом 140505РД-17-1-АТХ7.1.ОЛ14. | 7.00 (шт) |
| Датчик избыточного давления в соответствии с ОЛ | Датчики давления поз. PTG-HT.31.147, PTG-HT.32.152. В соответствии с опросным листом 140505РД-17-1-АВК2.1.ОЛ7. | 2.00 (шт) |
| Уровнемер радарный в соответствии с ОЛ | Датчики текущего уровня поз. LTG-ЕМ.1.424, LTG-ЕМ.2.422. В соответствии с опросным листом 140505РД-17-1-АТХ7.1.ОЛ16. | 2.00 (шт) |
| PH-преобразователь промышленный в соответствии с ОЛ | Датчик pH поз. ATG-СБ.1.461. В соответствии с опросным листом 140505РД-17-1-АТХ7.1.ОЛ25. | 1.00 (шт) |
| Сигнализатор уровня по ОЛ | Датчики предельного уровня поз. LS-ЕМ.1.449, LS-ЕМ.2.448. В соответствии с опросным листом 140505РД-17-1-АТХ7.1.ОЛ19. | 2.00 (шт) |
| Расходомер электромагнитный по ОЛ в комплекте:ответные фланцы,катушка,КМЧ,кабельн. ввод | Расходомеры поз. FTG-НТ.182, FTG-НТ.183. В соответствии с опросным листом 140505РД-17-1-АВК2.1.ОЛ10. | 2.00 (шт) |
| Уровнемер радарный в соответствии с ОЛ | Датчик текущего уровня поз. LTG-ЕмР.9.376. В соответствии с опросным листом 140505РД-17-1-АТХ7.1.ОЛ8. | 1.00 (шт) |
| Уровнемер радарный в соответствии с ОЛ | Датчики текущего уровня поз. LTG-ЕмР.1.381, LTG-ЕмР.10.382. В соответствии с опросным листом 140505РД-17-1-АТХ7.1.ОЛ11. | 2.00 (шт) |
| Уровнемер радарный в соответствии с ОЛ | Датчик текущего уровня поз. LTG-ЕмР.2.482. В соответствии с опросным листом 140505РД-17-1-АТХ7.1.ОЛ12. | 1.00 (шт) |
| Манометр в соответствии с ОЛ | Манометр показывающий поз. PG-НТ.25.345. В соответствии с опросным листом 140505РД-17-1-АТХ7.1.ОЛ23. | 1.00 (шт) |
| Термопреобразователь в соответствии с ОЛ | Датчики температуры поз. ТT-ЕмП.11.440, ТT-ЕмП.12.441. В соответствии с опросным листом 140505РД-17-1-АТХ7.1.ОЛ3. | 2.00 (шт) |
| Сигнализатор уровня по ОЛ | Датчик предельного уровня поз. LS-ЕмП.25.178. В соответствии с опросным листом 140505РД-17-1-АВК2.1.ОЛ5. | 1.00 (шт) |
| Сигнализатор уровня по ОЛ | Датчики предельного уровня поз. LS-ЕмП.24.179, LS-ЕмП.30.180. В соответствии с опросным листом 140505РД-17-1-АВК2.1.ОЛ6. | 2.00 (шт) |
| Термопреобразователь в соответствии с ОЛ | Датчики температуры поз. ТT-ЕмР.6.402, ТT-ЕмР.7.405, ТT-ЕмР.8.409. В соответствии с опросным листом 140505РД-17-1-АТХ7.1.ОЛ4. | 3.00 (шт) |
| PH-преобразователь промышленный в соответствии с ОЛ | Датчики pH ATG-Г3.1.459, ATG-ГЗ.2.460. В соответствии с опросным листом 140505РД-17-1-АТХ7.1.ОЛ26. | 2.00 (шт) |
| Уровнемер радарный в соответствии с ОЛ | Датчики текущего уровня поз. LTG-СБ.1.342. В соответствии с опросным листом 140505РД-17-1-АТХ7.1.ОЛ17. | 1.00 (шт) |
| Датчик избыточного давления в соответствии с ОЛ | Датчики давления поз. PTG-НТ.21.414, PTG-НТ.22.419. В соответствии с опросным листом 140505РД-17-1-АТХ7.1.ОЛ21. | 2.00 (шт) |
| Уровнемер радарный в соответствии с ОЛ | Датчик текущего уровня поз. LTG- ЕмП.25.143. В соответствии с опросным листом 140505РД-17-1-АВК2.1.ОЛ3. | 1.00 (шт) |
| Уровнемер радарный в соответствии с ОЛ | Датчики текущего уровня поз.LTG-ЕмП.11.389, LTG-ЕмП.12.390, LTG-ЕмP.6.403, LTG-ЕмP.7.406, LTG-ЕмP.8.410. В соответствии с опросным листом 140505РД-17-1-АТХ7.1.ОЛ14. | 5.00 (шт) |
| Уровнемер радарный в соответствии с ОЛ | Датчики текущего уровня поз. LTG-ЕМх.1.363, LTG-ЕМх.2.370. В соответствии с опросным листом 140505РД-17-1-АТХ7.1.ОЛ9. | 2.00 (шт) |
| Термопреобразователь в соответствии с ОЛ | Датчик температуры поз. ТT-ЕмР.11.378. В соответствии с опросным листом 140505РД-17-1-АТХ7.1.ОЛ1. | 1.00 (шт) |
| Расходомер электромагнитный по ОЛ в комплекте:ответные фланцы,катушка,КМЧ,кабельн. ввод | Расходомер поз. FTG-НТ.181. В соответствии с опросным листом 140505РД-17-1-АВК2.1.ОЛ9. | 1.00 (шт) |
| Уровнемер радарный в соответствии с ОЛ | Датчик текущего уровня поз. LTG-ЕмР.4.361. В соответствии с опросным листом 140505РД-17-1-АТХ7.1.ОЛ7. | 1.00 (шт) |
| Датчик избыточного давления в соответствии с ОЛ | Датчики давления поз. PTG-НМ.11.334, PTG-НМ.12.339. В соответствии с опросным листом 140505РД-17-1-АТХ7.1.ОЛ20. | 2.00 (шт) |
| Термопреобразователь в соответствии с ОЛ | Датчик температуры поз. ТТ-ЕмП.25.142. В соответствии с опросным листом 140505РД-17-1-АВК2.1.ОЛ1. | 1.00 (шт) |
| Уровнемер радарный в соответствии с ОЛ | Датчики текущего уровня поз. LTG-ЕмР.11.379. В соответствии с опросным листом 140505РД-17-1-АТХ7.1.ОЛ10. | 1.00 (шт) |
| Уровнемер ультразвуковой в соответствии с ОЛ | Датчик текущего уровня поз. LTG-ДН.1.476. В соответствии с опросным листом 140505РД-17-1-АТХ7.1.ОЛ15. | 1.00 (шт) |
| Датчик избыточного давления в соответствии с ОЛ | Датчики давления поз. PTG-HT.33.161, PTG-HT.34.166, PTG-HT.5.171. В соответствии с опросным листом 140505РД-17-1-АВК2.1.ОЛ8. | 3.00 (шт) |
| Уровнемер радарный в соответствии с ОЛ | Датчики текущего уровня поз. LTG-ЕМх.14.326, LTG-ЕМх.15.329. В соответствии с опросным листом 140505РД-17-1-АТХ7.1.ОЛ6. | 2.00 (шт) |
| Уровнемер радарный в соответствии с ОЛ | Датчики текущего уровня поз. LTG- ЕмП.24.157, LTG- ЕмП.30.176. В соответствии с опросным листом 140505РД-17-1-АВК2.1.ОЛ4. | 2.00 (шт) |
| Термопреобразователь в соответствии с ОЛ | Датчик температуры поз. ТT-ЕмР.2.481. В соответствии с опросным листом 140505РД-17-1-АТХ7.1.ОЛ2. | 1.00 (шт) |
| Манометр в соответствии с ОЛ | Манометр показывающий поз. PG-НТ.57.354, PG-НТ.58.359, PG-НТ.70.367, PG-НТ.71.374. В соответствии с опросным листом 140505РД-17-1-АТХ7.1.ОЛ24. | 4.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: РФ, Пермский край, г.о. Город Березники, тер. Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей.

Срок поставки: В соответствии с документацией.

Условия поставки: DDP РФ, Пермский край, г.о. Город Березники, тер. Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. Транспортные расходы включены в стоимость Товара.

Условия оплаты: 100 %  отсрочка платежа в течении 20 рабочих дней с момента поставки ТМЦ.

Дополнительные условия и требования:

Краткое описание изменений относительно предыдущей версии: Продление сроков подачи ТКП

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 27.06.2024 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 01.07.2024 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.