1 июля 2024 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Линия кабельная огнестойкая в соответствии с ТЗ/спецификацией (лот A-40001-2024-3263)  ООО "НПЦ" Акрон-Инжиниринг"

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Почтовый адрес Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Адрес электронной почты Организатора: info@acron.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Степанов Юрий Игоревич, тел.: 8-816-2-99-68-99, e-mail: yustepanov@vnov.acron.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Линия кабельная огнестойкая в соответствии с ТЗ/спецификацией (лот A-40001-2024-3263)  ООО "НПЦ" Акрон-Инжиниринг"

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Линия кабельная огнестойкая в соответствии с ТЗ/спецификацией | ОКЛ "Спецкаблайн-Л" №ССБК RU.ПБ10.Н00537 в соответствии с л.15 спец. 07533-000-ЭМ1.СО2 . ТУ 42.22.12-134-47273194-2024. Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTх 4х4. | 1.00 (компл) |
| Линия кабельная огнестойкая в соответствии с ТЗ/спецификацией | ОКЛ "Спецкаблайн-ГФ(ГЛ)" №ССБК RU.ПБ10.Н00537 в соответствии с л.11 спец. 07533-000-ЭМ1.СО2. ТУ 42.22.12-134-47273194-2024. Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTх 5х6. | 1.00 (компл) |
| Линия кабельная огнестойкая в соответствии с ТЗ/спецификацией | ОКЛ "Спецкаблайн-ГФ(ГЛ)" №ССБК RU.ПБ10.Н00537 в соответствии с л.11 спец. 07533-000-ЭМ1.СО2 . ТУ 42.22.12-134-47273194-2024. Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTх 5х10. | 1.00 (компл) |
| Линия кабельная огнестойкая в соответствии с ТЗ/спецификацией | ОКЛ "Спецкаблайн-Л" №ССБК RU.ПБ10.Н00537 в соответствии с л.14 спец. 07533-000-ЭМ1.СО2 . ТУ 42.22.12-134-47273194-2024. Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTх 4х6. | 1.00 (компл) |
| Линия кабельная огнестойкая в соответствии с ТЗ/спецификацией | ОКЛ "Спецкаблайн-ГФ(ГЛ)" №ССБК RU.ПБ10.Н00537 в соответствии с л.12 спец. 07533-000-ЭМ1.СО2 . ТУ 42.22.12-134-47273194-2024. Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTх 4х6. | 1.00 (компл) |
| Линия кабельная огнестойкая в соответствии с ТЗ/спецификацией | ОКЛ "Спецкаблайн-Гефест "(МР) №С-RU.АЮ64.В.00184 в соответствии с л.12 спец. 07533-000-ЭМ1.СО2 . ТУ 16.К99-083-2015. Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTх 4х6. | 1.00 (компл) |
| Линия кабельная огнестойкая в соответствии с ТЗ/спецификацией | ОКЛ "Спецкаблайн-ГФ(ГЛ)" №ССБК RU.ПБ10.Н00537 в соответствии с л.9 спец. 07533-000-ЭМ1.СО2 изм.1. ТУ 42.22.12-134-47273194-2024. Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTх 3х2,5. | 1.00 (компл) |
| Линия кабельная огнестойкая в соответствии с ТЗ/спецификацией | ОКЛ "Спецкаблайн-ГФ(ГЛ)" №ССБК RU.ПБ10.Н00537 в соответствии с л.11 спец. 07533-000-ЭМ1.СО2 . ТУ 42.22.12-134-47273194-2024. Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTх 4х2,5. | 1.00 (компл) |
| Линия кабельная огнестойкая в соответствии с ТЗ/спецификацией | ОКЛ "Спецкаблайн-ГФ(ГЛ)" №ССБК RU.ПБ10.Н00537 в соответствии с л.10 спец. 07533-000-ЭМ1.СО2 . ТУ 42.22.12-134-47273194-2024. Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTх 3х1,5. | 1.00 (компл) |
| Линия кабельная огнестойкая в соответствии с ТЗ/спецификацией | ОКЛ "Спецкаблайн-ГФ(ГЛ)" №ССБК RU.ПБ10.Н00537 в соответствии с л.12 спец. 07533-000-ЭМ1.СО2 . ТУ 42.22.12-134-47273194-2024. Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTх 4х4. 4. | 1.00 (компл) |
| Линия кабельная огнестойкая в соответствии с ТЗ/спецификацией | ОКЛ "Спецкаблайн-Гефест "(МР) №С-RU.АЮ64.В.00184 в соответствии с л.13 спец. 07533-000-ЭМ1.СО2 . ТУ 16.К99-083-2015. Кабель ВВГЭнг(А)-FRLSLTх 2х1,5. | 1.00 (компл) |
| Линия кабельная огнестойкая в соответствии с ТЗ/спецификацией | ОКЛ "Спецкаблайн-ГФ(ГЛ)" №ССБК RU.ПБ10.Н00537 в соответствии с л.10 спец. 07533-000-ЭМ1.СО2 . ТУ 42.22.12-134-47273194-2024. Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTх 4х2,5. | 1.00 (компл) |
| Линия кабельная огнестойкая в соответствии с ТЗ/спецификацией | ОКЛ "Спецкаблайн-ГФ(ГЛ)" №ССБК RU.ПБ10.Н00537 в соответствии с л.13 спец. 07533-000-ЭМ1.СО2 . ТУ 42.22.12-134-47273194-2024. Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTх 2х1,5. | 1.00 (компл) |
| Линия кабельная огнестойкая в соответствии с ТЗ/спецификацией | ОКЛ "Спецкаблайн-Гефест "(МР) №С-RU.АЮ64.В.00184 в соответствии с л.13 спец. 07533-000-ЭМ1.СО2 . ТУ 16.К99-083-2015. Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTх 4х4. | 1.00 (компл) |
| Линия кабельная огнестойкая в соответствии с ТЗ/спецификацией | ОКЛ "Спецкаблайн-ГФ(ГЛ)" №ССБК RU.ПБ10.Н00537 в соответствии с л.10 спец. 07533-000-ЭМ1.СО2 . ТУ 42.22.12-134-47273194-2024. Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTх 5х2,5. | 1.00 (компл) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: доставка производится силами и за счет Поставщика на склад Покупателя по адресу: 173012, Новгородская обл, г. Великий Новгород, ПАО "Акрон.

Срок поставки: 25 р.дней

Условия поставки: доставка производится силами и за счет Поставщика на склад Покупателя по адресу: 173012, Новгородская обл, г. Великий Новгород, ПАО "Акрон.

Условия оплаты: Покупатель оплачивает Товар (партию Товара) в течение 30 рабочих дней с даты поставки.

Дополнительные условия и требования: Если не можете предложить какую-либо из позиций - просто не заполняйте ничего, 0 ставить не нужно.

В поле "Техническое предложение" прописывать полное наименование с описанием, указанием ГОСТа или ТУ для согласования с заказчиком.

Графу "Предлагаемое количество" заполняем только в случае присутствия кратности поставки и указываем там кратность. При наличии толеранса, просьба, это тоже прописывать. Обязательно прописывайте производителя!

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 01.07.2024 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 10.07.2024 10:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 10.07.2024 10:05:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 10.07.2024 10:10:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.