РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Сведения о заказчике: Акционерное общество "Северо-Западная Фосфорная Компания".

Место нахождения: Мурманская обл., г. Кировск, населенный пункт Коашва, д. 26.

Адрес электронной почты: gok@szfk.ru

Контактное лицо: Гайсина Анастасия Викторовна, тел.: 88155527407, e-mail: GaisinaAV@szfk.ru.

Наименование закупки: Клемма аккумуляторная универс.

Предмет договора (лота): Клемма аккумуляторная универс.

Классификация товаров, работ, услуг:

| Код классификатора / номенклатуры ТРУ | Наименование товаров, работ, услуг | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| [35 17 07 07 00001] Клемма аккумуляторная универс. [ед. измерения: шт] | Клемма аккумуляторная универс. | 40.00 (шт) |

Запрос: 
Разъяснение по технической части

Ответ: 
Добрый день! Аккумулятор будет использоваться автомобильный на 100 Ah. Провода будут использоваться до 4 кв.мм. Клеммы нужно вот такие (с болтом): https://akkumbalt.ru/catalog/expendables/klemmy-provoda/902/ Естественно в наборе должен быть один на «+» клемму, другой на «-». материал - цинк, медь тип - европейские крепление - болт диаметр клеммы "-" - 16 мм диаметр клеммы "+" - 17 мм