2 июля 2024 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Кабель (лот A-40001-2024-3119)

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Почтовый адрес Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Адрес электронной почты Организатора: info@acron.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Степанов Юрий Игоревич, тел.: 8-816-2-99-68-99, e-mail: yustepanov@vnov.acron.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Кабель (лот A-40001-2024-3119)

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Провод ПуГВ 1 х 4 желто-зеленый | в соответствии с документацией | 12.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А) 5 х1.5 -0.66 | в соответствии с документацией | 1100.00 (м) |
| Провод ПуГВнг(А)-LS 1 х 6 | Желто-зеленого цвета, ГОСТ 31947-2012 | 10.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А) 3 х1.5 -0.66 | в соответствии с документацией | 4600.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х4 -0.66 | ГОСТ 31996-2012, ТУ 16.К71-310-2001 | 800.00 (м) |
| Кабель КМТГВЭВнг(А) ХК 1х2 x 2.5 | в соответствии с ОЛ 33770-822-АТХ.ОЛ10-01 | 60.00 (м) |
| Кабель КВВГЭнг(А)-LS 10 x 1.5 -660 В | ТУ 16.К73.079-2007. | 129.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х16 -0.66 | в соответствии с документацией | 225.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х2.5 -0.66 | ГОСТ 31996-2012, ТУ 16.К71-310-2001 | 475.00 (м) |
| Кабель ПвВГнг(А)-LS 4 x2.5 -0.66 | в соответствии с документацией | 470.00 (м) |
| Кабель КВВГнг(А)-LS 3 x 1.5 | ТУ 16.К71-310-2001 | 10.00 (м) |
| Кабель ПвВГнг(А)-LS 4 x6 -0.66 | в соответствии с документацией | 66.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 2 х1.5 -0.66 | ГОСТ 31996-2012, ТУ 16.К71-310-2001 | 60.00 (м) |
| Кабель КВВГнг(А)-FRLS 4 x 1 -660 В | в соответствии с документацией | 60.00 (м) |
| Кабель КВВГЭнг(А)-LS 19 x 1.5 -660 В | ТУ 16.К73.079-2007 | 348.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А) 5 х2.5 -0.66 | в соответствии с документацией | 700.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А) 3 х4 -0.66 | в соответствии с документацией | 20.00 (м) |
| Кабель КВВГЭнг(А)-LS 27 x 1.5 -660 В | ТУ 16.К73.079-2007 | 348.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х1.5 -0.66 | ГОСТ 31996-2012, ТУ 16.К71-310-2001 | 55.00 (м) |
| Кабель КВВГЭнг(А)-LS 37 x 1.5 -660 В | ТУ 16.К73.079-2007 | 128.00 (м) |
| Кабель МКЭШВнг(А)-LS 4х3 x1.5 | в соответствии с документацией | 260.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х4 -0.66 | ГОСТ 31996-2012, ТУ 16.К71-310-2001 | 110.00 (м) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: доставка производится силами и за счет Поставщика на склад Покупателя по адресу: 173012, Новгородская обл, г. Великий Новгород, ПАО "Акрон.

Срок поставки: 30 р.дней

Условия поставки: доставка производится силами и за счет Поставщика на склад Покупателя по адресу: 173012, Новгородская обл, г. Великий Новгород, ПАО "Акрон.

Условия оплаты: Покупатель оплачивает Товар (партию Товара) в течение 30 рабочих дней с даты поставки.

Дополнительные условия и требования: Если не можете предложить какую-либо из позиций - просто не заполняйте ничего, 0 ставить не нужно.

В поле "Техническое предложение" прописывать полное наименование с описанием, указанием ГОСТа или ТУ для согласования с заказчиком.

Графу "Предлагаемое количество" заполняем только в случае присутствия кратности поставки и указываем там кратность. При наличии толеранса, просьба, это тоже прописывать. Обязательно прописывайте производителя!

Краткое описание изменений относительно предыдущей версии: завершение лота

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 02.07.2024 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 02.07.2024 10:05:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 02.07.2024 10:10:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 02.07.2024 10:15:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.