8 июля 2024 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: 2865.Шкаф пожарной сигнализации

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Почтовый адрес Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Адрес электронной почты Организатора: info@acron.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Аксёнова Дарья Андреевна, тел.: +7(8162)99-66-16, e-mail: dAksyenova@vnov.acron.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): 2865.Шкаф пожарной сигнализации

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Шкаф пожарной сигнализации СФ-ШС-24 исп.2 | ШПС-702А(4). Комплектуется заводом. См. прикрепленные файлы.; ШПС-702А(2). Комплектуется заводом. См. прикрепленные файлы. | 2.00 (шт) |
| Шкаф пожарной сигнализации СФ-ШС-24 исп.01 | ШПС-702А. Комплектуется заводом. См. прикрепленные файлы.; В комплекте: расширитель адресный СФ-АР5008 (1шт), модуль контроля цепей управления СФ-МК4044 (1шт), устройство защиты линии СФ-У32002 (2шт), клемма винтовая двухуровневая (19шт), клемма винтовая одноуровневая (3шт), стопор концевой (5шт), зажим винтовой (2шт).; ШПС-702А(3). Комплектуется заводом. См. прикрепленные файлы. | 3.00 (шт) |
| Шкаф пожарной сигнализации ШПС (комплектация по ТЗ) | ШПС-1001В1-11,комплектация в соответствии со спецификацией 33763-1001В1-11-ПС.СО лист 1; ШПС-1001Е,комплектация в соответствии со спецификацией 33763-1001В1-11-ПС.СО лист 2 | 2.00 (шт) |
| Шкаф пожарной сигнализации ШПС-24 исп.11 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: 173012, ПАО "Акрон" г. Великий Новгород

Срок поставки: в течение 20-30 дней, после подписания договора

Условия поставки: силами и за счет поставщика

Условия оплаты: 100% - оплата в течение 20 р/дней после поставки Оборудования

Дополнительные условия и требования:

Краткое описание изменений относительно предыдущей версии: Продление

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 23.05.2024 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 15.07.2024 10:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 16.07.2024 10:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 18.07.2024 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.