10 июля 2024 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: 3066.Болид. Охранно-пожарное оборудование

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Почтовый адрес Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Адрес электронной почты Организатора: info@acron.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Аксёнова Дарья Андреевна, тел.: +7(8162)99-66-16, e-mail: dAksyenova@vnov.acron.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): 3066.Болид. Охранно-пожарное оборудование

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Шкаф пожарной сигнализации СФ-ШС-24 исп.2 | Комплектация в соответствии со спецификацией 33759-804-ПС.СО. | 1.00 (шт) |
| Блок приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-10 | ЗИП. | 7.00 (шт) |
| Преобразователь интерфейсов RS-FX-SM40 | ЗИП. | 3.00 (шт) |
| Шкаф пожарной сигнализации СФ-ШС-24 исп.01 | шкаф с резервированным источником питания СФ-ШС-24 исп. 01 (1 к-т) в составе - контроллер универсальный СФ-КУ4005 (1 шт); адресный расширитель нп 8 ШС СФ-АР5008 (1 шт); модуль контроля цепей управления СФ-МК4044 (2 шт). | 1.00 (шт) |
| Преобразователь интерфейса С2000-Ethernet | ЗИП.; ЗИП. | 11.00 (шт) |
| Блок индикации С2000-БКИ с клавиатурой | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Блок защитный коммутационный БЗК исп.02 . | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Источник бесперебойного питания ИБП CR-48VDC-155VA | с крепежом для АКБ 7Ачх4 | 1.00 (шт) |
| Прибор приемо-контрольный С2000-4 | ЗИП. | 2.00 (шт) |
| Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 исп.01 | ЗИП. | 2.00 (шт) |
| Источник бесперебойного питания ИБП NR-48VDC-360VA | с крепежом для АКБ 7Ачх4 | 1.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: 173012, ПАО "Акрон" г. Великий Новгород

Срок поставки: в течение 20-30 дней, после подписания договора

Условия поставки: силами и за счет поставщика

Условия оплаты: 100% - оплата в течение 20 р/дней после поставки Оборудования

Дополнительные условия и требования:

Краткое описание изменений относительно предыдущей версии: продление

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 17.06.2024 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 12.07.2024 10:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 15.07.2024 10:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 16.07.2024 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.