11 июля 2024 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Вентиляционные решетки. Узел подготовки нитрата кальция цеха №2 (лот 150-2024)

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Почтовый адрес Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Адрес электронной почты Организатора: info@acron.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Гоглова Ольга Сергеевна, тел.: +7 8162 99 64 11, e-mail: Goglova@vnov.acron.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Вентиляционные решетки. Узел подготовки нитрата кальция цеха №2 (лот 150-2024)

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Решетка вентиляционная для фальшпола ВОО 600х600 | толщина 40 мм, геометрия 600х600, полезная площадь обдува 0,45 м кв, гарантированная нагрузка 400 кг/м кв, щелевая перфорация, негорючая, материал- сталь с двухслойным покрытием порошковой эмалью. | 2.00 (шт) |
| Решетка вентиляционная АРН+С 200х200 | крепление на самонарезающих винтах , Fс.ж.=0,014 м кв. | 1.00 (шт) |
| Решетка вентиляционная АВН-К 200х150 | с фиксированными жалюзи под углом 30гр. , в комплекте с монтажной рамой и пружинными фиксаторами, Fо=0,023м кв. | 2.00 (шт) |
| Решетка вентиляционная АЛН-К 200х100 | с неподвижными горизонтальными жалюзи в комплекте с монтажной рамой и пружинными фиксаторами, Fо=0,014 м кв. | 2.00 (шт) |
| Решетка защитная БСК 250 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Клапан ГЕРМИК-С-610х1200-Н-1хLF230-S | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Клапан ОВК-250 оц. | материал по ГОСТ 14918-2020 | 2.00 (шт) |
| Решетка воздухозаборная РВЗ 700х400 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Решетка вентиляционная АЛР 550х300 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Клапан ОВК-300х250 оц. | материал по ГОСТ 14918-2020 | 2.00 (шт) |
| Решетка защитная БСК 315 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Решетка вентиляционная АЛР 400х250 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Решетка вентиляционная АРН 1200х600 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Решетка вентиляционная АЛР 300х450 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: 173012 г. Великий Новгород ПАО "Акрон"

Срок поставки: В соответствии с документацией.

Условия поставки: стоимость доставки включена в стоимость товара

Условия оплаты: 100% оплата после поставки в течении 30 календарных дней

Дополнительные условия и требования:

Краткое описание изменений относительно предыдущей версии: Добавлены дополнительные позиции:

Решетка защитная БСК 250	1	ШТУКА

Клапан ГЕРМИК-С-610х1200-Н-1хLF230-S	1	ШТУКА

Клапан ОВК-250 оц.	2	ШТУКА

Решетка воздухозаборная РВЗ 700х400	1	ШТУКА

Решетка вентиляционная АЛР 550х300	2	ШТУКА

Клапан ОВК-300х250 оц.	2	ШТУКА

Решетка защитная БСК 315	1	ШТУКА

Решетка вентиляционная АЛР 400х250	2	ШТУКА

Решетка вентиляционная АРН 1200х600	1	ШТУКА

Решетка вентиляционная АЛР 300х450	2	ШТУКА

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 11.07.2024 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 16.07.2024 10:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 18.07.2024 10:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 19.07.2024 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.