16 июля 2024 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Узел,Кольцо,Модуль,Колонки,Мембрана

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: 215753, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ДОРОГОБУЖСКИЙ, ГОРОД ДОРОГОБУЖ, ТЕРРИТОРИЯ ПРОМПЛОЩАДКА ПАО ДОРОГОБУЖ

Почтовый адрес Организатора: 215753, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ДОРОГОБУЖСКИЙ, ГОРОД ДОРОГОБУЖ, ТЕРРИТОРИЯ ПРОМПЛОЩАДКА ПАО ДОРОГОБУЖ

Адрес электронной почты Организатора: info@drg.dol.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Гончарова Елена Евгеньевна, тел.: 8 (48144) 6-80-16, e-mail: goncharova.e@drg.acron.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Узел,Кольцо,Модуль,Колонки,Мембрана

Сведения о заказчике: ПАО "Дорогобуж"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Узел дозирования с микрошприцем 214.4.64.114 к дозатору ДАЖ-2М на 10 мкл. | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Кольцо резиновое "Септа, 9 mm PTFE/SIL" (для виал) | в соответствии с документацией | 300.00 (шт) |
| Модуль электролизный 5.081.062 // 9517 генератора водорода к хроматографу "Кристалл 5000.2" | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Колонка насадочная сорбент: Parapak Q фракция 80/100 длина-1м, внутренний диаметр -2мм, наружний диаметр-5,5мм, максимальная рабочая температура - 250 С | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Колонка насадочная наполнитель 10% НТПН на цветохроме 3К 0,14-0,16мм 1м х3мм . | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Колонка капиллярная ВР - 5 054196 длина-30м, внутренний диаметр-0,53мм, фаза-5,0 мкм, максимальная температура-280/300 С | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Мембрана испарителя 7.010.019 | в соответствии с документацией | 50.00 (шт) |
| Колонка насадочная наполнитель 5% NaOH на окиси алюминия 0,25-0,5мм 3м х 3мм | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Колонка насадочная наполнитель 10%Апиезон Lon chrom N-AW 0,16-0,2 2м х 2мм . | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: 215753, РФ, Смоленская обл., Дорогобужский  р-он, г. Дорогобуж, территория Промплощадка  ПАО «Дорогобуж»

Срок поставки: минимально возможный

Условия поставки: доставка включена в стоимость товара

Условия оплаты: по факту поставки на склад Покупателя с отсрочкой 20 раб. дней

Квалификационные требования к поставщику услуг: наличие при поставке товара сертификатов, деклараций, паспортов на изделия. Требования предоставления к предоставлению ТКП – прикладывать скан ТКП в PDF формате

Дополнительные условия и требования: наличие при поставке товара сертификатов, деклараций, паспортов на изделия. Требования предоставления к предоставлению ТКП – прикладывать скан ТКП в PDF формате

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 16.07.2024 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 16.07.2024 10:30:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 16.07.2024 10:30:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 16.07.2024 10:30:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.