ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРЕТОРЖКИ

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Сведения о заказчике: ПАО "Дорогобуж".

Место нахождения: 215753, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ДОРОГОБУЖСКИЙ, ГОРОД ДОРОГОБУЖ, ТЕРРИТОРИЯ ПРОМПЛОЩАДКА ПАО ДОРОГОБУЖ.

Адрес электронной почты: info@drg.dol.ru

Контактное лицо: Гончарова Елена Евгеньевна, тел.: 8 (48144) 6-80-16, e-mail: goncharova.e@drg.acron.ru.

Наименование закупки: Узел,Кольцо,Модуль,Колонки,Мембрана

Предмет договора (лота): Узел,Кольцо,Модуль,Колонки,Мембрана.

Классификация товаров, работ, услуг:

| Код классификатора / номенклатуры ТРУ | Наименование товаров, работ, услуг | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| [19 04 14 00 00123] Узел дозирования с микрошприцем 214.4.64.114 к дозатору ДАЖ-2М на 10 мкл. [ед. измерения: шт] | Узел дозирования с микрошприцем 214.4.64.114 к дозатору ДАЖ-2М на 10 мкл. | 2.00 (шт) |
| [19 04 14 00 00122] Кольцо резиновое "Септа, 9 mm PTFE/SIL" (для виал) [ед. измерения: шт] | Кольцо резиновое "Септа, 9 mm PTFE/SIL" (для виал) | 300.00 (шт) |
| [19 04 14 00 00280] Модуль электролизный 5.081.062 // 9517 генератора водорода к хроматографу "Кристалл 5000.2" [ед. измерения: шт] | Модуль электролизный 5.081.062 // 9517 генератора водорода к хроматографу "Кристалл 5000.2" | 2.00 (шт) |
| [19 15 21 00 00992] Колонка насадочная сорбент: Parapak Q фракция 80/100 длина-1м, внутренний диаметр -2мм, наружний диаметр-5,5мм, максимальная рабочая температура - 250 С [ед. измерения: шт] | Колонка насадочная сорбент: Parapak Q фракция 80/100 длина-1м, внутренний диаметр -2мм, наружний диаметр-5,5мм, максимальная рабочая температура - 250 С | 1.00 (шт) |
| [19 15 21 00 00399] Колонка насадочная наполнитель 10% НТПН на цветохроме 3К 0,14-0,16мм 1м х3мм . [ед. измерения: шт] | Колонка насадочная наполнитель 10% НТПН на цветохроме 3К 0,14-0,16мм 1м х3мм . | 1.00 (шт) |
| [19 15 21 00 00993] Колонка капиллярная ВР - 5 054196 длина-30м, внутренний диаметр-0,53мм, фаза-5,0 мкм, максимальная температура-280/300 С [ед. измерения: шт] | Колонка капиллярная ВР - 5 054196 длина-30м, внутренний диаметр-0,53мм, фаза-5,0 мкм, максимальная температура-280/300 С | 1.00 (шт) |
| [19 15 21 00 00300] Мембрана испарителя 7.010.019 [ед. измерения: шт] | Мембрана испарителя 7.010.019 | 50.00 (шт) |
| [19 15 21 00 00400] Колонка насадочная наполнитель 5% NaOH на окиси алюминия 0,25-0,5мм 3м х 3мм [ед. измерения: шт] | Колонка насадочная наполнитель 5% NaOH на окиси алюминия 0,25-0,5мм 3м х 3мм | 1.00 (шт) |
| [19 15 21 00 00401] Колонка насадочная наполнитель 10%Апиезон Lon chrom N-AW 0,16-0,2 2м х 2мм . [ед. измерения: шт] | Колонка насадочная наполнитель 10%Апиезон Lon chrom N-AW 0,16-0,2 2м х 2мм . | 1.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: 215753, РФ, Смоленская обл., Дорогобужский  р-он, г. Дорогобуж, территория Промплощадка  ПАО «Дорогобуж»

Сведения о переторжке

Сведения об объявлении проведения переторжки: не завершать закупку и объявить переторжку по лоту №1.

Дата и время начала подачи улучшенных предложений: 17 июля 2024 года в 08:00 по времени сервера https://etp.acron.ru/.

Дата и время окончания подачи улучшенных предложений: 17 июля 2024 года в 11:00 по времени сервера https://etp.acron.ru/.

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи заявок.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.