22 июля 2024 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Электромонтажные изделия

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: 215753, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ДОРОГОБУЖСКИЙ, ГОРОД ДОРОГОБУЖ, ТЕРРИТОРИЯ ПРОМПЛОЩАДКА ПАО ДОРОГОБУЖ

Почтовый адрес Организатора: 215753, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ДОРОГОБУЖСКИЙ, ГОРОД ДОРОГОБУЖ, ТЕРРИТОРИЯ ПРОМПЛОЩАДКА ПАО ДОРОГОБУЖ

Адрес электронной почты Организатора: info@drg.dol.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Абрамова Людмила Сергеевна, тел.: +7(48144)6-80-04, e-mail: abramova.l@drg.acron.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Электромонтажные изделия

Сведения о заказчике: ПАО "Дорогобуж"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Табличка маркировочная арт.2104293 | под хомут, длина 60 мм , ширина 20 мм ,цвет белый | 10.00 (шт) |
| Фитинг протяжной ВНС-D-G3/4-B1.5 ExeIIU IP66 | алюминий | 8.00 (шт) |
| Наконечник кабельный НШВИ 1,0-8 медный луженый | изолированный штыревой для проводов сеч. 0,1 мм кв | 10.00 (шт) |
| Фитинг протяжной ВНС-A-G3/4-B1.5 ExeIIU IP66 | алюминий | 4.00 (шт) |
| Лента маркировочноая LB20664 | цвет белый, ПВХ, размер надписи 25х38 мм | 1.00 (шт) |
| Маркировка для провода NUTFL30 | белого цвета, для проводников диаметром 2-4 мм , длина 30 мм | 20.00 (шт) |
| Металлорукав МРПИ нг (Inox) 20мм | арт. 61814210 | 84.00 (м) |
| Хомут 28-Ст3сп Д8 | U-образный в комплекте с гайками, ГОСТ 24137-80 | 20.00 (шт) |
| Ввод кабельный ВKBMР-НР-М20-14-МР20 zeta 30436 | резьба М20х1,5 | 2.00 (шт) |
| Держатель маркировки TUB3002FL | для проводников диаметром 2-4 мм, длина 30 мм | 20.00 (шт) |
| Проводник заземляющий П-300 | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Наконечник кабельный ТМЛ 6-5-4 медный луженый | в соответствии с документацией | 14.00 (шт) |
| Штекер 8Р8С Rexant 05-1021 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: склад ПАО "Дорогобуж"

Срок поставки: В соответствии с документацией.

Условия поставки: доставку включить в стоимость

Условия оплаты: 100% по факту поставки

Дополнительные условия и требования:

Краткое описание изменений относительно предыдущей версии: Продление срока подачи ТКП

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 17.07.2024 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 25.07.2024 10:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 25.07.2024 10:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 25.07.2024 10:05:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.