22 июля 2024 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: 3397. Выключатели автоматические РЭН III - IV кв

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Почтовый адрес Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Адрес электронной почты Организатора: info@acron.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Сорокина Анна Александровна, тел.: +7(8162)99-61-82, e-mail: asorokina@vnov.acron.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): 3397. Выключатели автоматические РЭН III - IV кв

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Выключатель автоматический NSX160F TM160D Iн=160 А LV430630 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Выключатель автоматический диф.тока DDA202 A-25/0.5 Iн=25A 2CSB202101R4250 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Выключатель автоматический S803N-C100 Iн=100А 3P 2CCS893001R0824 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Выключатель концевой КУ-701 У1 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Выключатель автоматический диф.тока DDA203 A-63/0.5 Iн=63A 2CSB203201R4630 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Выключатель автоматический диф.тока DS203A-C16/0.03 Iн=16A 2CSR253001R1164 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Выключатель автоматический S803S-C80 Iн=80А 3P 2CCS863001R0804 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Выключатель автоматический А-3712 Ф У3 Iн=160 А | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Выключатель концевой XCMD2116L1 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Выключатель автоматический Tmax XT2S-TMD50 Iн=50 А 1SDA067576R1 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Выключатель автоматический S202-C1 Iн=1А 2P 2CDS252001R0014 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Выключатель концевой ВОЗ-1 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Переключатель M3SS4-10B 1SFA611213R1006 | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Выключатель автоматический SH202L-C10 Iн=10А 2P 2CDS242001R0104 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Переключатель XB4BJ33 | в соответствии с документацией | 16.00 (шт) |
| Выключатель автоматический S803S Iн=50А 3P 2CCS883001R0504 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Выключатель автоматический GV2P32 Iн=32А 3P | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Выключатель автоматический S202-C32 Iн=32А 2P 2CDS252001R0324 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Выключатель автоматический S202-C20 Iн=20А 2P | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Выключатель автоматический S202-C2 Iн=2А 2P 2CDS252001R0024 | в соответствии с документацией | 8.00 (шт) |
| Выключатель автоматический GV2L10 Iн=6.3А 3P | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Выключатель автоматический S202-C25 Iн=25А 2P 2CDS252001R0254 | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Выключатель автоматический S202-C6 Iн=6А 2P 2CDS252001R0064 | в соответствии с документацией | 12.00 (шт) |
| Выключатель автоматический АЕ 2046М-100-00УЗ Iн=40А 3p 104226 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Переключатель КЭП5114.3709 | в соответствии с документацией | 30.00 (шт) |
| Переключатель ALC-22 BSW10-ALC-2-K02 | в соответствии с документацией | 60.00 (шт) |
| Переключатель КЭП 5112.3709 | в соответствии с документацией | 30.00 (шт) |
| Выключатель автоматический А3716Б У3 Iн=160А 3p | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Переключатель КЭП5126.3709 | в соответствии с документацией | 30.00 (шт) |
| Переключатель P0912XX | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Выключатель автоматический S202-C16 Iн=16А 2P 2CDS252001R0164 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Выключатель автоматический GV2P16 Iн=14А 3P | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Выключатель автоматический S204-C32 Iн=32А 4P 2CDS254001R0324 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Выключатель автоматический GV2ME14 Iн=10А 3P | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Выключатель автоматический S803C-C40 Iн=40А 3P 2CCS883001R0404 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Выключатель автоматический ВА47-29 "B" Iн=16А 3P | в соответствии с документацией | 15.00 (шт) |
| Выключатель автоматический S804S-C 100 Iн=100А 4P 2CCS864001R0824 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Выключатель автоматический GV2L14 Iн=10А 3P | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Выключатель автоматический S203-C16 Iн=16А 3P 2CDS253001R0164 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Выключатель автоматический MS165-25 Iн=25 А | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Выключатель автоматический S203-C10 Iн=10А 3P 2CDS253001R0104 | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Выключатель кнопочный КЕ-021 цвет красный | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Выключатель автоматический S203-C25 Iн=25А 3P 2CDS253001R0254 | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Выключатель автоматический S204-C50 Iн=50А 4P 2CDS254001R0504 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Выключатель автоматический ВА47-29 Iн=16А 3P | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Выключатель автоматический GV2ME07 Iн=2.5А 3P | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Выключатель концевой ВК-300 БР11-67У2-22 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Переключатель ПК-12 21-822Д-54 УХЛ3 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Выключатель автоматический АП-50Б-3МТ-У3 Iн=25А 3p | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Выключатель автоматический АП-50Б-3МТ-У3 Iн=50А 3p | в соответствии с документацией | 9.00 (шт) |
| Выключатель автоматический S804C-B125 Iн=125А 4P 2CCS884001R0845 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Выключатель автоматический S204-C16 Iн=16А 4P 2CDS254001R0164 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Рубильник ОТМ160 E4 CM230C 160 А 4P | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Выключатель автоматический S202M-B6UC Iн=6А 2P 2CDS272061R0065 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Выключатель автоматический S201-C10NA Iн=10А 1P 2CDS251103R0104 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Выключатель автоматический S203-C63 Iн=63А 3P 2CDS253001R0634 | в соответствии с документацией | 14.00 (шт) |
| Выключатель автоматический диф.тока DPN N Vigi 30mA Iн=16A A9N19655 | в соответствии с документацией | 9.00 (шт) |
| Выключатель автоматический диф.тока DDA202 A-40/0.5 Iн=40A 2CSB202001R4400 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Выключатель концевой L51K25HUM112 (TS EN 60947-5-1) | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Выключатель автоматический АЕ 2026-10Н У3-Б Iн=16А 3p | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Выключатель автоматический MS495-63 Iн=63 А 1SAM550000R1007 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Выключатель автоматический АЕ 2043М-100 Iн=40А 3p | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Выключатель автоматический АП-50Б-2МТ Iн=16А 2p | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Выключатель автоматический АЕ 2046М-10Р Iн=10А 3p | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Выключатель путевой ВП 15K-21А-231-54У2.3 | в соответствии с документацией | 21.00 (шт) |
| Выключатель автоматический АЕ 2046М-100 Iн=16А 3p | в соответствии с документацией | 16.00 (шт) |
| Переключатель C2SS2-30B-11 1SFA619201R3076 | в соответствии с документацией | 27.00 (шт) |
| Выключатель-разъединитель нагрузки Compact INS100 3p | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Выключатель автоматический АЕ 2531-10ХЛЗ Iн=25А 3p | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Выключатель автоматический диф.тока DS201-C25 A30 Iн=25A 2CSR255140R1254 | в соответствии с документацией | 15.00 (шт) |
| Выключатель автоматический АК-63-2М Iн=2А 2p | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Выключатель автоматический АК-63-3М Iн=10А 3p | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Выключатель автоматический АК-63-3М Iн=2.5А 3p | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Выключатель автоматический GV2L32 Iн=32А 3P | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Выключатель автоматический MS132-20 Iн=20А 3P 1SAM350000R1013 | в соответствии с документацией | 16.00 (шт) |
| Выключатель автоматический S201-C6 Iн=6А 1P 2CDS251001R0064 | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Выключатель автоматический диф.тока DS202-AC-C16 Iн=16A 2CSR252001R1164 | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Выключатель автоматический ВА47-100 Iн=16А 1P | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Выключатель автоматический S201P-C16 Iн=16А 1P 2CDS281001R0164 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Выключатель автоматический S803C-C25 Iн=25А 3P 2CCS883001R0254 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Выключатель автоматический ВА47-100 Iн=100А 3P | в соответствии с документацией | 8.00 (шт) |
| Выключатель автоматический ВА 04-31 Про Iн=63А 3P | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Выключатель автоматический S203P-C25 Iн=25А 3P 2CDS283001R0254 | в соответствии с документацией | 11.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: 173012, Новгородская обл., г. Великий Новгород, ПАО «Акрон». (Великий Новгород, Вяжищский проезд, д. 37)

Срок поставки: В соответствии с документацией.

Условия поставки: Силами поставщика на склад ПАО "Акрон"

Условия оплаты: 100% оплата в течение 20 р/дней с даты поставки

Дополнительные условия и требования:

Краткое описание изменений относительно предыдущей версии: продление сроков подачи ТКП

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 16.07.2024 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 24.07.2024 15:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 16.08.2024 10:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 19.08.2024 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.