23 июля 2024 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Кабель (лот A-40001-2024-3450)

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Почтовый адрес Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Адрес электронной почты Организатора: info@acron.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Степанов Юрий Игоревич, тел.: 8-816-2-99-68-99, e-mail: yustepanov@vnov.acron.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Кабель (лот A-40001-2024-3450)

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х16 -0.66 | Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожарной опасности, токопроводящая жила многопроволочная секторной формы, на напряжение 0,66 кВ. ВВГнг(А)-LS ГОСТ 31996-2012. сеч. 4х16 (o 22,6 мм) | 610.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х70 -1 | Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожарной опасности, токопроводящая жила многопроволочная секторной формы, на напряжение 1 кВ. ВВГнг(А)-LS ГОСТ 31996-2012 сеч. 4х70 (o 36,1 мм). | 226.00 (м) |
| Кабель КВВГнг(А)-LS 4 x 1.5 -660 В | Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности КВВГнг(А)-LS ГОСТ 1508-78 сеч. 4х1,5 (o 9,2 мм). | 1796.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х185 -1 | Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожарной опасности, токопроводящая жила многопроволочная секторной формы, на напряжение 1 кВ. ВВГнг(А)-LS ГОСТ 31996-2012 сеч. 5х185мс(N, PE) (o 57,2 мм). | 352.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х50 -0.66 | Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожарной опасности, токопроводящая жила многопроволочная секторной формы, на напряжение 0,66 кВ. ВВГнг(А)-LS ГОСТ 31996-2012. сеч. 4х50 (o 32 мм). | 573.00 (м) |
| Кабель КВВГЭнг(А)-LS 4 x 1.5 | Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, экранированный КВВГЭнг(А)-LS ГОСТ 1508-78 сеч. 4х1,5 (o 11 мм). | 1796.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х25 -0.66 | Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожарной опасности, токопроводящая жила многопроволочная секторной формы, на напряжение 0,66 кВ. ВВГнг(А)-LS ГОСТ 31996-2012. сеч. 4х25 (o 25,6 мм). | 475.00 (м) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: доставка производится силами и за счет Поставщика на склад Покупателя по адресу: 173012, Новгородская обл, г. Великий Новгород, ПАО "Акрон.

Срок поставки: 30 р.дней

Условия поставки: доставка производится силами и за счет Поставщика на склад Покупателя по адресу: 173012, Новгородская обл, г. Великий Новгород, ПАО "Акрон.

Условия оплаты: Покупатель оплачивает Товар (партию Товара) в течение 30 рабочих дней с даты поставки.

Дополнительные условия и требования: Если не можете предложить какую-либо из позиций - просто не заполняйте ничего, 0 ставить не нужно.

В поле "Техническое предложение" прописывать полное наименование с описанием, указанием ГОСТа или ТУ для согласования с заказчиком.

Графу "Предлагаемое количество" заполняем только в случае присутствия кратности поставки и указываем там кратность. При наличии толеранса, просьба, это тоже прописывать. Обязательно прописывайте производителя!

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 23.07.2024 09:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 27.07.2024 10:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 27.07.2024 10:05:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 27.07.2024 10:10:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.